# 廃棄物空気輸送システムによるごみ収集の再開について

令和４年１２月１２日

廃棄物空気輸送システムによるごみ収集を12月11日（日）午前6時より再開しております。当該システムの再開に伴い、臨時の車両収集は実施しておりませんのでご注意ください。ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

＜詰まりの原因となったごみ＞

# ごみ輸送管にごみが詰まった原因について

自動車のチェーンがごみ輸送管の継ぎ目に引っ掛かった。

＜輸送管の詰まり状況＞

　　　　　　↓

後から流れてきたごみがチェーンと絡まった。

　　　　　　↓

チェーンに絡まったごみ

ごみ輸送管を塞いでしまった。

自動車用金属製チェーン２本

（投入口に入れてはいけないごみの問い合わせ先）

幕張クリーンセンター　　電話 ０４３－２７６－９６８１

（問い合わせ先）千葉市環境局資源循環部廃棄物施設維持課

電話 ０４３－２４５－５６５３　FAX ０４３－２４５－５４７３

金属製チェーンやワイヤーは「有害ごみ」ですので、透明な袋に入れてごみステーションへ出して下さい。

金属以外のチェーン等も輸送管が詰まる原因となりますので投入口に入れず、

粗大ごみ受付センター（０４３－３０２－５３７４）に申込みください。