防火水槽撤去等業務委託仕様書

１　委 託 名

防火水槽撤去等業務委託

２　履行場所

千葉市花見川区犢橋町７７４

３　委託期間

　　契約締結日の翌日から令和５年３月２７日（月）まで

４　業務内容

（１）２０㎥級防火水槽（地下式）を撤去する。

（２）防火水槽の撤去後は山砂を使用し、埋戻しの後整地する。

５　業務完了の報告

業務完了後、速やかに業務完了に関する報告書と併せて施工時の写真を提出する。

６　その他

（１）業務の実施にあっては公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって業務を実施すること。

（２）当該防火水槽設置用地が学校用地となっているため、付近住民及び児童、土地管理者等への配慮を欠かないこと。

（３）疑義が生じた場合は、消防局警防部警防課と協議すること。