## Sheet1 (2)
別添２の別紙１
電気設備保守点検業務委託設備一覧表
No. | 設備名 | 主要装備、型式等 | 数量 | 点検回数
1 | 受変電設備 | 設備容量：1,550kW | 1式 | 年1回
2 | 非常用発電機 | 3φ200V200KVA | 1台 | 年2回
3 | 直流電源装置 | 3φ200V200KVA 54セル | 1台 | 年2回
4 | 幹線設備 | 40回線 | 1式 | 年1回
5 | 電話設備 | PBX(1台) | 1式 | 年2回
多機能電話機(3台)
一般電話機(48台)
一般電話機親機(9台)
コードレス電話子機(11台)
6 | テレビ共同受信設備 | UHFアンテナ(1台) | 1式 | 年2回
BSアンテナ(1台)
UV/BS増幅器(2台)
分岐器･分配器(5台)
直列ユニット(12台)
7 | インターホン設備 | モニター付き親機(1台) | １式 | 年2回
モニター付き子機（1台)
カメラ付き玄関子機(1台)
8 | トイレ呼出設備 | 呼出表示器(1台) | 1式 | 年2回
呼出ボタン(2台)
復旧ボタン(1台)
廊下灯(1台)
9 | 入退出管理設備 | センター装置(23.8ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ 1台) | 1式 | 年2回
センター装置(処理装置本体 1台)
センター装置(UPS 1台)
クライアント装置(23.8ｲﾝﾁﾓﾆﾀｰ 1台)
クライアント装置(処理装置本体 1台)
クライアント装置(UPS 1台)
アクセス制御盤(4台)
カードリーダー(70台)
電気錠開錠ボタン(2台)
10 | 監視カメラ設備 | 19型液晶モニター | １式 | 年2回
ネットワークビデオレコーダー
SNTPサーバー
PoESW
UPS
電源サブラック
ネットワークカメラ（19台）
ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ一体型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ(2台)
11 | 放送設備 | パワーアンプ | １式 | 年2回
デジタルプログラムチャイム
ミキサーユニット
業務放送操作器
DC電源ユニット
主電源ユニット
主制御ユニット
FMチューナー
12 | 太陽光設備 | モジュール | 1式 | 年2回
架台基礎
パワコン
13 | 自動火災報知設備 | P型受信機（1面） | 1式 | 年2回
感知器（163個）
ガス漏れ検知器（6個）
14 | 誘導灯設備 | 避難口誘導灯（30台） | 1式 | 年2回
通路誘導灯（12台）
階段通路誘導灯（7台）