保　守　業　務（消　防　設　備　等）　表

| 消防用設備の種類 | 点検の内容及び項目 | 点検周期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ６月 | 年 |
| 消火器具、火災報知機、誘導灯、 誘導標識、非常警報機、 ガス漏えい検知器、屋内消火栓設備 | 外観点検及び機能点検 | ○ |  |
| 自家発電設備 | 作動点検、外観機能点検 | ○ |  |
| 配 線 | 総合点検 |  | ○ |