## ﾌｫｰﾏｯﾄ
【 仕 様 書 内 容 適 合 様 式 】
次にあげる要求仕様に基づき、実現方法について記載してください。
１ 赤外線照射器付き監視カメラ
基本性能条件
分類 | 区分 | 仕様 | 実現方法 （※機種名・型番があれば併せて記入すること）
本体 | 筐体 | 吊り下げ可能であるもの。
| 機能 | ＣＭＯＳイメージセンサ２００万画素以上であるもの。（センサ方式同等性能可。）
水平解像度１０００ＴＶ本以上であること。
イメージフォーマットサイズ１／２．９インチ以上であるもの。
フリッカレスであるもの。
カラー対応、暗視対応であるもの。
デジタル監視装置ソフトウェアに対応したもの。
オートフォーカス（自動ピント調整機能）であるもの。
レンズ | 機能 | カメラ本体対応であるもの。
焦点距離２．７～１２．０ｍｍ相当であるもの。
赤外線 | 機能 | 投射距離２０ｍ以上であるもの。
ＬＥＤ寿命６，０００時間以上であるもの。
デジタル監視装置ソフトウェアに対応したもの。
カメラ電源 | 機能 | 複数カメラに同軸ケーブルで電源を供給できるもの
同一のケーブルで映像を重畳することができるもの。
２ デジタル監視装置
基本性能条件
ハードウェア | デジタル録画装置／ハードディスク装置 | ２ＴＢ以上のもの。
| デジタル録画装置／インターフェース | 監視カメラを接続可能なインターフェースを有すること。
ディスプレイを接続可能なインターフェースを有すること。
外付けHDDに接続可能なインターフェースとしてUSB（×2）を有すること。
| ディスプレイ／画面サイズ | １８インチ以上
| ディスプレイ／方式 | カラー液晶方式
| ディスプレイ／グラフィック表示 | 監視装置ソフトウェアの推奨要件を満たしているもの。
ディスプレイ／色数
ソフトウェア | 監視装置ソフトウェア | カラー対応、暗視対応であるもの。
遠隔操作ができるもの。
動体検知録画ができるもの。
複数のカメラ作動に対応したもの。
画質選択ができるもの。
スケジュール録画できるもの。
分割表示可能なもの。
外付けHDDにバックアップ可能なもの（手動可）。
３ 外付けハードディスク（バックアップ用）
基本性能条件
ハードウェア | 要件 | ４ＴＢ以上のもの。
デジタル監視装置に接続しバックアップをとるため、接続及びバックアップが可能なモデルを選定すること。
| インターフェース/ファイルシステム | デジタル監視装置と接続できること