## 内訳
委託費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接費
建築
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
業務委託価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
委託料
1
式

## 種目
建築解体 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
観測室棟
1
式
計
電気設備解体 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
観測室棟
1
式
計
機械設備解体 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
観測室棟
1
式
計

## 科目
建築解体 科目別内訳 |  |  |  | 5
観測室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
構内舗装
1
式
解体撤去
1
式
発生材処分
1
式
計
電気設備解体 科目別内訳 |  |  |  | 6
観測室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去
1
式
計
機械設備解体 科目別内訳 |  |  |  | 7
観測室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去
1
式
計

## 中科目1
建築解体 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
観測室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
構内舗装
1
式
計
解体撤去 | 撤去
1
式
計
発生材処分 | 積込・運搬
1
式
発生材処分 | 処分
1
式
計
電気設備解体 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
観測室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去 | 解体工事
1
式
計
機械設備解体 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
観測室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
解体撤去
1
式
計

## 細目別内訳
建築解体 細目別内訳 | [5 empty] | 11
観測室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外部】
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
災害防止 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
【内部】
内部仕上足場 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
建築解体 細目別内訳 | [5 empty] | 12
観測室棟 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満 | 53.6
㎡
舗装機械運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 2.4～2.8t
(振動ﾛｰﾗ) | 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 | 1
運転日
舗装機械運搬
(振動ﾛｰﾗ) |  | 1
往復
計
建築解体 細目別内訳 | [5 empty] | 13
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部
| 圧砕機 - | 3.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ
| 圧砕機 標 準 | 4.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 地上部
| 圧砕機 標 準 | 10.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ解体 | 圧砕機
7.3
ｍ3
砕石撤去
7.8
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体 | 厚50㎜
17.8
㎡
ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ解体 | 鋼管柱 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
屋根点検口撤去
1
か所
たてどい撤去 | VP管 集積共
8.3
ｍ
館名板撤去 | 箱文字
10
か所
ｱﾙﾐ製建具撤去 | 枠共 集積共
9.5
㎡
鋼製戸・ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃ | 両開き戸 枠共 集積共
ｰｼｮﾝ撤去 |  | 8
㎡
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 集積共
0.02
ｍ3
床ﾀｲﾙ撤去 | 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
3.7
㎡
床組撤去 | ころばし 集積共
17
㎡
床下地板撤去 | 集積共
17
㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 | 集積共
48.4
㎡
手摺･金物等撤去 | 人力 鋼製ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型)
| - | 2.9
ｍ
観測器ｶﾊﾞｰ撤去
1
か所
床ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ撤去
6.9
ｍ
建築解体 細目別内訳 | [5 empty] | 14
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ管観測機器撤
去 |  | 5.9
ｍ
計
建築解体 細目別内訳 | [5 empty] | 15
観測室棟 |  | 発生材処分 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0006
発生材運搬 |  | 1
式
計
建築解体 細目別内訳 | [5 empty] | 16
観測室棟 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
処分 |  | 1
式
計
電気設備解体 細目別内訳 | [5 empty] | 17
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
運搬費 | 混合廃棄物0.7669m3は建築工事に計 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 上 | 1
式
処分費 | 混合廃棄物0.7669m3は建築工事に計 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 上 | 1
式
計
機械設備解体 細目別内訳 | [5 empty] | 18
観測室棟 |  | 解体撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-1 空冷ヒート | （屋内機）冷房能力 5.0kW
ポンプパッケージ | 暖房能力 5.6kW | 1
撤去 |  |  | 台
AC-1 空冷ヒート | （屋外機）冷房能力 5.0kW
ポンプパッケージ | 暖房能力 5.6kW | 1
撤去 | 防振基礎有 |  | 台
フロン回収処分費
1
式
冷媒・断熱材 | 6.4mm（液管）
被覆銅管 撤去 | 12.7mm（ガス管） | 2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1.2
(VP)撤去 |  |  | ｍ
（コメント） | 発生材運搬・処分（0.297m3）は建
築で計上
計

## 別紙明細
建築解体 別紙明細 | [5 empty] | 19
観測室棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
くさび緊結式足場 | 幅600mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 1ヵ月 | 73.8
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
計
災害防止 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類 ３０日間
73.8
㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 73.8
㎡
計
内部仕上足場 | 運搬費共 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
内部仕上足場 | 脚立足場 階高4.0m以下
| １０日間 | 26.4
㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 26.4
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築解体 別紙明細 | [5 empty] | 20
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ解体 | 鋼管柱 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
鉄骨鋼管切断 | 口径600㎜～300㎜程度 ｶﾞｽ切断
4
か所
ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ
建て降し |  | 1
本
計
建築解体 別紙明細 | [5 empty] | 21
観測室棟 |  | 発生材処分 |  |  | 積込・運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 30.8
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
14.3
ｍ3
計
とりこわし | [5 empty] | 別紙 00-0006
発生材運搬 |  | 1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30.8
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物 | 10.4
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず | 3.6
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.3
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築解体 別紙明細 | [5 empty] | 22
観測室棟 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
処分 |  | 1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 26.4
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 3.5
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ材 | 0.9
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 可燃物(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸを含むもの) | 1.5
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 8.9
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 0.9
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 木くず(破砕) | 0.3
| - |  | ｍ3
鉄くず | 鋼管
(減額分) 経費等 | 肉厚3㎜未満 切断費別途 | 0.6
別途 |  |  | ｔ
非鉄くず | ｱﾙﾐ ｶﾞﾗ
(減額分) 経費等 |  | 82
別途 |  |  | ㎏
ﾗﾝﾌﾟ処分費 | 蛍光管類
2.4
kg
計
電気設備解体 別紙明細 | [5 empty] | 23
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
【引込幹線】
引込柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(7ｍ)
撤去 |  | 1
本
引込開閉器盤 | 電灯動力引込盤
撤去 | MCCB3P100A×1,MCCB3P60A×1 | 1
| 再使用しない |  | 面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | 再使用しない
1
基
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | ピット,ﾄﾗﾌ及び天井内 3C 22mm2 | 2
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | - 3C 22mm2 | 2
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 3C 22mm2 | 17
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | ピット,ﾄﾗﾌ及び天井内 3C 14mm2 | 2
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 3C 14mm2 | 2
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 3C 14mm2 | 17
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 3C 14mm2 | 6
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
波付硬質合成樹脂 | 再使用しない 50
管(FEP) 撤去 |  | 10
ｍ
波付硬質合成樹脂 | 再使用しない 30
管(FEP) 撤去 |  | 16
ｍ
突針 撤去 | 再使用しない 支持管 5m以下
1
基
試験用接続端子箱 | 再使用しない 1,2個端子用
撤去 |  | 1
個
導線 撤去 | 再使用しない
18
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
電気設備解体 別紙明細 | [5 empty] | 24
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
接地銅板 | 銅板 900×900×1.5ｔ×1
撤去 | 再使用しない | 1
か所
接地銅棒 | 接地棒 1500L×14φ×1
撤去 | 再使用しない | 5
か所
小計
【動力設備】
手元開閉器盤 | 3P30A×1 電流計付
撤去 | 再使用しない | 1
面
ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 4P30A接地極付×1
| 再使用しない | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（WP) | 150×150×100
撤去 | 再使用しない | 2
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | - 3C 5.5mm2 | 10
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 132
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
小計
【電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設
備】
電灯・動力分電盤 | 電灯・動力分電盤
撤去 | 再使用しない | 1
面
電灯分電盤 | 電灯分電盤
撤去 | 再使用しない | 1
面
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 5
個
白熱灯器具 | ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(大角連 | 再使用しない 1P15A×2
用形)撤去 |  | 1
個
電気設備解体 別紙明細 | [5 empty] | 25
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
自動点滅器 撤去 | 再使用しない
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(連用形) | 再使用しない
撤去 | 2P15A×2(接地極×2付 一体形) | 8
個
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 再使用しない
| 3P20A×1(プラグ共) | 2
個
床ｺﾝｾﾝﾄ | ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ型 2P15A×2,ET付
撤去 | 再使用しない | 6
個
床ｱｰｽ端子 | ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ型 ET×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 32
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 17
ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 70
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 100
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 31
ｍ
保安器収納盤 | 鋼板製露出型 200×400×100
撤去 | 再使用しない | 1
面
加入者保安器 撤 | 再使用しない
去 |  | 11
個
1種金属線ﾋﾟ(MM1) | B型 40.4×20㎜ 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
3
個
小計
【弱電設備】
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 再使用しない
ﾙ(EM-HP,NH-HP,HP | ピット,ﾄﾗﾌ及び天井内 4C | 2
,EM-AE,AE)撤去 | 0.65㎜ |  | ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 再使用しない
ﾙ(EM-HP,NH-HP,HP | - 4C | 2
,EM-AE,AE)撤去 | 0.65㎜ |  | ｍ
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 再使用しない
ﾙ(EM-HP,NH-HP,HP | PF管,CD管内 4C | 17
,EM-AE,AE)撤去 | 0.65㎜ |  | ｍ
電気設備解体 別紙明細 | [5 empty] | 26
観測室棟 |  | 解体撤去 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
加入者保安器 撤 | 再使用しない
去 |  | 1
個
1種金属線ﾋﾟ(MM1) | B型 40.4×20㎜ 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
小計
計
運搬費 | 混合廃棄物0.7669m3は建築工事に計 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 上 | 1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.36
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | 台
計
処分費 | 混合廃棄物0.7669m3は建築工事に計 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
| 上 | 1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 0.36
| 千葉 |  | ｍ3
水銀使用製品処分 | 蛍光灯 2.4kg
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
Ｂ型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 1810×1800 ｽﾁｰﾙﾍﾞｰｽ共
（ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ） | 2カ月 | 82
ｍ
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
交通誘導員Ｂ | 環境安全費加算
5
人
計
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
計