## チェックシート
様式１
建設現場における快適トイレ仕様チェックシート
工事名 |  | ○○工事
受注者名 |  | ○○建設株式会社
工期 |  | 自 | 2022-10-01 | 設置 | 自 | 2022-10-15 | ※設置日から起算
|  | 至 | 2023-03-31 | 期間 | 至 | 2022-11-30
|  | 期間 | 182 |  | 対象期間 | 1 | ※1か月未満の端数の日数は切り捨て
仕様 | [6 empty] | ①快適トイレ 設置前 |  | ②快適トイレ 設置後
[7 empty] | 受注者 | 発注者 | 受注者 | 発注者
（１）快適トイレに求める機能（必須事項）
ア | 洋式便器
イ | 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
ウ | 臭い逆流防止機能
エ | 容易に開かない施錠機能
オ | 照明設備
カ | 衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等 （耐荷重を５kg以上とする）
（２）付属品として備えるもの（必須事項）
ア | 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 （男性のみの場合は、明確な表示の必要がないためチェックを入れる）
イ | 入口の目隠しの設置 （男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）
ウ | サニタリーボックス（女性トイレに必ず設置）
エ | 鏡と手洗器
オ | 便座除菌クリーナー等の衛生用品
（３）推奨する仕様、付属品（任意事項）
ア | 室内寸法９００×９００ｍｍ以上（面積ではない）
イ | 擬音装置（機能を含む）
ウ | 着替え台
エ | 臭気対策機能の多重化
オ | 室内温度の調整が可能な設備
カ | 小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）
・①快適トイレ設置前 ： 発注者はカタログ等を用いて机上にて確認する。
・施工計画書に反映する。
・②快適トイレ設置後 ： 発注者は現場立会又は写真データ等（遠隔臨場による確認も含む）にて確認する。