8

9.

管径

３５０ｍｍ

下水道施設平面図では、マンホール付近での、

おおよその、埋設深さを知ることができます。

埋設深さ＝マンホール天端高－管底高

土被り＝埋設深さ－管径

管の埋設深さ（左のマンホール）

９．６７－７．７０２＝１．９６８ｍ

→土被り　１．９６８－０．３５（管径）

＝１．６１８ｍ

管の埋設深さ（右のマンホール）

９．８７－７．５７２＝２．２９８ｍ

→土被り　２．３０－０．３５（管径）

＝１．９４８ｍ

マンホールの天端高

９．８７ｍ

管渠の埋設深さ・土被りの求め方

４

6

9.

２

7

（下水道施設平面図の表記）

ＨＰ◎３５０　　５．３１％。 ２４．５０

７．５７２

７．７０２

7

４

３

富士山頂

３，７７６ｍ

埋設深さ

管径

土被り

マンホール

流入部の管底高

７．5７２ｍ

マンホール流出部の管底高

７．７０２ｍ

マンホールの天端高

９．６７ｍ