## 様式１_質問書
（様式１）
令和 年 月 日
入札説明書等に関する質問書（第１回／第２回）
（宛先）千葉市長
[6 empty] | 質問者 |  | 会社名
所在地
氏 名
所 属
電 話
E-mail
千葉市新港学校給食センター維持管理運営長期包括事業の入札説明書等に関して、以下の質問書を提出します。
No. | 書類名 | 頁 | 章 | 1 | (1) | ア | (ｱ) | 資料 | 項目名 | 質問の内容
(例) | 入札説明書 | 1 | 1 | 1 | (1) | ア |  |  | 事業名称
１
２
・・
※ Microsoft社製 Excel (Windows版) のファイル形式で提出してください。

## 様式15-1③作業動線図
（様式15-１③)
１．運営業務に関する提案
作業動線図
|  | 献立名 | Aコース（点線） | コッペパン 牛乳 わかめスープ ソース焼きそば いちごゼリーポンチ
|  | 献立名 | Bコース（実線） | ごはん 牛乳 中華風コーンスープ 春巻き 中華アーモンド和え
（以下は削除して作成すること。）
※ Ａ３サイズ横判で作成し、Ａ４に折り込むこと。
（以下は削除して作成すること。）
※食材の凡例を記載すること。
※食材ごとの動線を色分けするなど、わかりやすく記載すること。

## 様式15-7_運営業務費内訳書
（様式15-７）
運営業務費内訳書
【年間想定食数10,000食とした場合】 |  |  |  |  | （単位：円）
費 目 |  |  | 年間費用 | 事業期間合計（10年） | 内容・算出根拠
１．人件費
①給食提供準備業務
②調理等業務
③配送・回収業務
④洗浄・残滓等処理業務
⑤衛生管理業務
⑥各種備品保守管理業務
⑦食育支援業務
⑧事業終了時の引継業務
２．委託費
３．備品更新費
①施設備品
| ②食器・食缶等 |  |  |  | ＝様式15-7①（運営業務期間中購入分）
③調理備品
４．消耗品費
５．リース費
| ①配送車 |  |  |  | ＝様式15-7②（リースの場合）
６．光熱水費
①電気
②ガス
③上下水道
７．その他費用
①ＳＰＣ経費
②保険料
運営費 合計（税抜）
（以下は削除して作成すること。）
| ※ | 業務区分ごとの費用の内容及び算出根拠を具体的に記載すること。
| ※ | 費目については、必要に応じ細分化、又は追加しても構わないが、この様式に掲げる費目については削除・変更しないこと。
| ※ | 各年度の費用金額が変化する場合は、金額とその理由・考え方の説明書を添付すること。
| ※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。
| ※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
| ※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。
※調理に係わる業務をまとめて計上する場合は、③調理等業務にまとめるものとし、まとめられた業務については、内容・算出根拠にその旨を記載すること。

## 様式15-７①_食器食缶等リスト
（様式15-７①）
食器・食缶等リスト
No. | 品名 | 仕様 | 材質 | 単価 | 運営業務開始前調達分 |  | 運営業務期間中更新分 |  |  | 備考
[5 empty] | 数量 | 金額 | 数量 | 更新回数 | 金額
①食器
１ | エスタートレー | 三信化工（株）：品番SG-52 | FRP製 |  |  |  | 10000
２ | 飯椀・汁椀（ボール） | 三信化工(株)：品番PB-230MLD | ポリプロピレン製（改良型） |  |  |  | 20000
３ | 角仕切皿 | 三信化工(株)：品番PB-123MLD | ポリプロピレン製（改良型） |  |  |  | 10000
４ | 深皿 | 三信化工(株)：品番PB-119MLD | ポリプロピレン製（改良型） |  |  |  | 5000
５ | うどん丼 | 三信化工(株)：品番PB-239MLD | ポリプロピレン製（改良型） |  |  |  | 5000
６ | 箸 | 210mm 淡色系 | アミハード製 |  | 10000 |  | 10000
７ | 丸スプーン | 松印 穴あき 150mm | ステンレス製 |  |  |  | 10000
８ | フォーク | 松印 穴あき 150mm | ステンレス製 |  |  |  | 10000
②食缶
９ | 丸型二重食缶（14L) | サーモス(株)：品番SWH-14VN-C | ステンレス製 |  |  |  | 290
10 | 丸型二重食缶（10L) | サーモス(株)：品番SWJ-10VN-C | ステンレス製 |  |  |  | 290
11 | 角型二重食缶（13L) | 日本調理機(株)：品番SWJ-13VK-CP | ステンレス製 |  |  |  | 290
12 | 角型二重食缶（7L) | 日本調理機(株)：品番SWJ-09VK-CP | ステンレス製 |  |  |  | 290
③食器入・添加物入
13 | トレー籠 | 400mm×300mm×300mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 290
14 | 食器籠（飯椀・汁椀用） | 320mm×300mm×270mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 290
15 | 食器籠（角仕切皿用） | 320mm×300mm×260mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 290
16 | 食器籠（深皿用） | 240mm×240mm×260mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 160
17 | 食器籠（うどん丼用） | 390mm×240mm×260mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 160
18 | スプーン籠 | 135mm×70mm×120mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 290
19 | フォーク籠 | 135mm×70mm×120mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 290
20 | はし籠 | 200mm×46mm×280mm（洗浄機用） | ステンレス製 |  |  |  | 290
21 | 敷網（コンテナ用） | 290mm×234mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 580
22 | 添加物用バット | 340mm×290mm×130mm程度 | ステンレス製 |  |  |  | 40
④配膳器具
23 | パンはさみ（波形） | 250mm | ステンレス製 |  |  |  | 290
24 | パンはさみ（爪形） | 175mm | ステンレス製 |  |  |  | 580
25 | うどん杓子 | φ90mm | ステンレス製 |  |  |  | 580
26 | 汁杓子 | φ105mm | ステンレス製 |  |  |  | 580
27 | 汁杓子(小) | φ85mm | ステンレス製 |  |  |  | 580
28 | しゃもじ | 205mm | フッ素樹脂製 |  |  |  | 580
①～④合計 | [9 empty] | ＝様式15-7
[6 empty] | ↑＝様式17-2① | 年間費用 |  |  | ＝様式15-7
（以下は削除して作成すること。）
※ Ａ３サイズ横判で作成し、Ａ４に折り込むこと。
※ 金額は円単位とし、端数は切捨てること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
※ ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式15-７②_追加備品リスト
（様式15-７②）
追加備品リスト
【運営業務開始前調達分】
室名 | No. | 品名 | 寸法 |  |  | 仕様（能力・容量等） | メーカー・型式等 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | （写真等）
|  |  | 幅 | 奥行 | 高さ
①施設備品
①施設備品 計 | [11 empty] | ＝様式17-2①
②調理備品
②調理備品 計 | [11 empty] | ＝様式17-2①
③その他（調理消耗品等）
※一式でも可
③その他 計 | [11 empty] | ＝様式17-2①
④配送車（※リースの場合は、金額に年額を記載し、「欄外」に契約内容を記載すること）
配送車 | [11 empty] | コンテナ〇台積載
④配送車 計 | [11 empty] | ＝様式17-2①（購入の場合） ＝様式15-7（年額：リースの場合）
(以下は削除して作成すること。）
※ Ａ３サイズ横版で作成し、Ａ４に折り込むこと。
※ 金額は円単位とし、端数は切捨てること。
※ 記入欄の過不足に応じて適宜改定して使用すること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
※ CD-R等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式16-２①_保守管理計画
（様式16-２①）
保守管理計画（点検及び作業内容）
（※は削除して作成すること。）
※要求水準書_資料11から追記・修正する部分を赤字で記入し、その理由を備考に記載すること。
区分 | No | 点検項目 |  | 実施頻度 |  | 備考
建築物 保守管理業務 | 1 | 建築物6ヶ月点検 |  | 2 | 回／年
建築設備 保守管理業務 | 2 | 建築設備6ヶ月点検 |  | 2 | 回／年
| 3 | 空調設備 | 空冷式ヒートポンプチラー点検 | 2 | 回／年
| 4 |  | 冷温水ポンプ点検 | 2 | 回／年
| 5 |  | 膨張タンク点検 | 2 | 回／年
| 6 |  | 全外気型空調機点検 | 2 | 回／年
| 7 |  | 外調機点検 | 2 | 回／年
| 8 |  | 空冷式ヒートポンプマルチ点検 | 2 | 回／年
| 9 |  | 中温用パッケージ点検 | 2 | 回／年
| 10 |  | 空冷式パッケージ点検 | 2 | 回／年
| 11 |  | 全熱交換機点検 | 2 | 回／年
| 12 |  | 給気ファン点検 | 2 | 回／年
| 13 |  | 換気ファン点検 | 2 | 回／年
| 14 |  | フィルター点検 | 2 | 回／年
| 15 |  | エアシャワー点検 | 1 | 回／年
| 16 |  | 脱臭フィルターユニット点検 | 2 | 回／年
| 17 | 受電設備 | 月例点検 | 12 | 回／年
| 18 |  | 年次点検 | 1 | 回／年
| 19 | 中央監視点検 |  | 1 | 回／年
| 20 | 照明器具（照度測定） |  | 2 | 回／年
| 21 | 加圧給水ポンプ点検 |  | 2 | 回／年
| 22 | ボイラー設備点検 |  | 2 | 回／年
| 23 | 貯湯槽清掃 |  | 1 | 回／年
| 24 | 還水槽清掃 |  | 1 | 回／年
| 25 | エレベーター | 保守点検（遠隔監視点検含む） | 12 | 回／年
| 26 |  | 法定点検 | 1 | 回／年
| 27 | 小荷物専用昇降機 | 保守点検 | 12 | 回／年
| 28 |  | 法定点検 | 1 | 回／年
| 29 | 自動ドア点検 |  | 2 | 回／年
| 30 | 消防設備 |  | 2 | 回／年
| 31 | 空気環境測定 |  | 6 | 回／年
| 32 | 厨房除害施設（排水処理施設） | 保守点検 | 12 | 回／年
| 33 |  | 排水水質検査 | 12 | 回／年
| 34 |  | 建屋の保守点検 | 2 | 回／年
| 35 | 受水槽 | 受水槽清掃 | 1 | 回／年
| 36 |  | 給水・給湯水質管理 | 12 | 回／年
| 37 |  | 簡易専用水道検査 | 1 | 回／年
| 38 |  | 飲料水水質検査（15項目 給水系） | 1 | 回／年
| 39 |  | 飲料水水質検査（15項目 給湯系） | 1 | 回／年
| 40 |  | 飲料水水質検査（消毒副生成物等＋11項目） | 1 | 回／年
| 41 |  | 飲料水水質検査（レジオネラ菌） | 1 | 回／年
調理設備 保守管理業務 | 42 | 給食エリア | 調理設備各種 | 3 | 回／年
| 43 |  | 更衣室：殺菌庫 | 3 | 回／年
| 44 | 温度管理システム |  | 3 | 回／年
外構等 保守管理業務 | 45 | 道路・縁石点検 |  | 2 | 回／年
| 46 | 側溝、排水枡等点検 |  | 2 | 回／年
| 47 | 外部床、階段点検 |  | 2 | 回／年
| 48 | 外部標識（サイン） |  | 2 | 回／年
| 49 | 駐車場・駐輪場点検 |  | 2 | 回／年
| 50 | 外灯点検 |  | 2 | 回／年
| 51 | 門扉・フェンス点検 |  | 2 | 回／年
| 52 | 雨水貯留槽 | 清掃 | 2 | 回／年
| 53 |  | 点検 | 2 | 回／年
| 54 | 植栽維持管理 | 剪定・刈込 | 1 | 回／年
| 55 |  | 病害虫防除 | 害虫発生時
| 56 |  | 施肥 | 適宜
| 57 |  | 除草、灌水 | 適宜
各種備品 保守管理業務 | 58 | 調理設備、調理器具点検 |  | 1 | 回／年
| 59 | 運営備品（食器、食缶等）点検 |  | 2 | 回／年
| 60 | 施設備品点検 |  | 1 | 回／年
清掃業務 | 61 | ガラス清掃 |  | 3 | 回／年
| 62 | 給食エリア | 床清掃 | 3 | 回／年
| 63 |  | 内壁清掃 | 12 | 回／年
| 64 |  | 天井清掃 | 2 | 回／年
| 65 |  | 窓枠（内側）清掃 | 12 | 回／年
| 66 |  | エアシャワープレフィルター清掃 | 1 | 回／年
| 67 | 事務エリア | 事務室床清掃 | 3 | 回／年
| 68 |  | 更衣室床清掃 | 3 | 回／年
| 69 | 調理設備 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 3 | 回／年
| 70 | 建築設備 | 換気扇洗浄 | 1 | 回／年
| 71 |  | 空調機プレフィルター洗浄 | 3 | 回／年
| 72 |  | 照明器具清掃 | 1 | 回／年
| 73 |  | 排水菅高圧洗浄 | 1 | 回／年
| 74 | 害虫防除作業 |  | 1 | 回／年
| 75 | 害虫生息点検 |  | 12 | 回／年
警備業務 | 76 | 機械警備 |  | 常時
※ 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
※ 記入欄の過不足に応じて適宜改定して使用すること。

## 様式16-３②_長期修繕計画書
（様式16-３②)
長期修繕計画書
（※は削除して作成すること）
※ 大項目・中項目は変更しないこと。記載内容を基本として適宜追加すること。
※ 「小項目」は、可能な限り細分化して記載すること。なお、実際の業務を行うにあたっては細分化した各工種に対する概算数量・概算額に基づく長期修繕計画書を作成し着手し、実績に基づき年度更新すること。
※ 「内容等」は、記載例を参考に具体的に記載すること。 | [14 empty] | (単位：円）
大項目 |  | 中項目 | 小項目 | 内容等 | R８年度 | R９年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合計
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
建築 | 計画修繕 | 外部 | 屋根 | （例）概ね●年毎に劣化・破損部位の部分補償を想定
外壁
外部建具他
|  | 内部 | 床ｼｰﾄ
塗床
ビニルクロス他
|  | 外構 | アスファルト舗装
フェンス等
| 経常修繕 |  | 突発不具合部等 | （例）突発不具合対応を想定
小計
設備 | 計画修繕 | 調理設備 | 煮炊き釜
コンテナ
|  | 電気設備 | キュービクル
分電盤類
照明器具他
|  | 空気調和設備 | 空調機
脱臭フィルターユニット
自動制御機器
|  | 給排水設備 | 蒸気ボイラー
給水関係装置
消火設備
排水処理設備
|  | 防災設備 | 消火器
自動火災報知設備
| 経常修繕 |  | 突発不具合部等
小計
その他
小計
|  |  | 計画修繕 計 | ＝様式16-4
|  |  | 経常修繕 計 | ＝様式16-4
|  |  | 合計 | ＝様式17-2④
※ Ａ３サイズ横版で作成し、Ａ４に折り込むこと。
※ 円単位で記載すること。
※ 記入欄の過不足に応じて適宜改定すること。
※ 物価変動については考慮せずに記入すること。
※ 消費税及び地方消費税は含めないで記載すること。
※ 実施する修繕金額を記載すること。
※ ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式16-４_維持管理費内訳書
（様式16-４）
維持管理業務費内訳書
（単位：円）
費 目 |  |  | 年間費用 | 事業期間合計（10年） | 内容・算出根拠
１．人件費
①建築物保守管理業務
②建築設備保守管理業務
③調理設備保守管理業務
④外構等保守管理業務
⑤清掃業務
⑥警備業務
⑦修繕更新業務
２．委託費
①建築物保守管理業務
②建築設備保守管理業務
③調理設備保守管理業務
④外構等保守管理業務
⑤清掃業務
⑥警備業務
⑦修繕更新業務
３．修繕更新費 |  |  | （事業期間を通じた年平均）
| ①計画修繕費 |  |  |  | ＝様式16-3②
| ②経常修繕費 |  |  |  | ＝様式16-3②
４．消耗品費
５．その他費用
維持管理費 合計（税抜）
（以下は削除して作成すること。）
| ※ | 業務区分ごとの費用の内容及び算出根拠を具体的に記載すること。
| ※ | 費目については、必要に応じ細分化、又は追加しても構わないが、この様式に掲げる費目については削除・変更しないこと。
| ※ | 各年度の費用金額が変化する場合は、金額とその理由・考え方の説明書を添付すること。
| ※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。
| ※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
| ※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。
※業務をまとめて計上する場合は、①建築物保守管理業務にまとめるものとし、まとめられた業務については、内容・算出根拠にその旨を記載すること。

## 様式17-２①_委託料A（引継等費）内訳書
（様式17-２①）
①委託料Ａ（引継等業務費）内訳書
（単位：円）
費 目 |  |  | 計 | 内容・算出根拠
１．人件費
①引継業務
②配送車調達業務
③各種備品の確認、調達業務
④研修等業務
２．委託費
３．備品等調達費 |  |  |  |  | ⇒運営開始当初購入するもの
| ①食器・食缶等 |  |  | ＝様式15-7①（運営開始前購入分の計）
| ②施設備品 |  |  | ＝様式15-7②
| ③調理備品 |  |  | ＝様式15-7②
| ④その他 |  |  | ＝様式15-7②
| ⑤配送車 |  |  | ＝様式15-7②
４．その他費用
引継等業務費 合計（税抜）
（以下は削除して作成すること。）
| ※ | 業務区分ごとの費用の内容及び算出根拠を具体的に記載すること。
| ※ | 費目については、必要に応じ細分化、又は追加しても構わないが、この様式に掲げる費目については削除・変更しないこと。
| ※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。
| ※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。
| ※ | ＣＤ－Ｒ等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。
※費用をまとめて計上する場合は、内容・算出根拠にその旨を記載すること。

## 様式17-２②_委託料Ｂ（固定料金）内訳書
（様式17-２②）
②委託料Ｂ（固定料金）内訳書
■ 委託料Ｂ（固定料金） | [5 empty] | （単位：円）
区分 | 費目 |  | 半期 | 年間 | 算定根拠
|  |  | （円/半期） | （円/年）
運営業務費 | 人件費 | 人件費（社員）
人件費（パート）
委託費
備品更新費
消耗品費
| 光熱水費 | 電気代（基本料金）
ガス代（基本料金）
上下水（基本料金）
リース費
その他
維持管理業務費 | 人件費 | 人件費（社員）
人件費（パート）
委託費
消耗品費
その他
その他費用 | ＳＰＣ経費
保険料
その他
合計
（以下は削除して作成すること。）
※ | 業務区分ごとの費用の内容及び算出根拠を具体的に記載すること。
※ | 運営費について、物価変動の見直しを行うことを目的に、人件費（社員）、人件費（パート）、光熱水費、その他の費用に分けて計上すること。区分については、適宜判断の上で、提案すること。
※ | Ａ４サイズ縦判、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。特に、様式15-７、様式16-４、様式17-２⑤との整合に留意すること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | CD-R等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式17-２③_委託料Ｃ（変動料金）内訳書
（様式17-２③）
③委託料Ｃ（変動料金）内訳書
■ 委託料Ｃ（変動料金） | [7 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  |  | 運営期間 |  | 事業期間合計 （10年間） | 算定根拠 ※１食あたり単価の算定根拠を示すこと
[5 empty] | 半期 （円/半期） | 年間 （円/年）
|  | 食数（想定） |  |  | 10000 | 10000
人件費（社員） |  |  |  | １食あたり単価
人件費（パート） |  |  |  | １食あたり単価
光熱水費 |  |  | 電気代（従量料金） | １食あたり単価
|  |  | ガス代（従量料金） | １食あたり単価
|  |  | 上下水（従量料金） | １食あたり単価
その他 |  |  |  | １食あたり単価
合計
（以下は削除して作成すること。）
※ | 業務区分ごとの費用の内容及び算出根拠を具体的に記載すること。
※ | 物価変動の見直しを行うことを目的に、人件費（社員）、人件費（パート）、光熱水費（電気、ガス、水道）、その他の費用に分けて計上すること。費目の区分については、適宜判断の上で、提案すること。
※ | Ａ４サイズ縦判、横書きで作成すること。
※ | 必要に応じて、項目を追加又は細分化すること。
※ | 他の様式と関連のある項目の数値は、整合に留意すること。特に、様式15-７、様式17-２⑤との整合に留意すること。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | CD-R等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式17-２④_委託料Ｄ（修繕更新費）内訳書
（様式17-２④）
④委託料Ｄ（修繕更新費）内訳書
■ | 委託料Ｄ（修繕更新費） | [11 empty] | （単位：円）
区分 |  | 運営期間 | [9 empty] | 事業期間合計 （10年間） | 算定根拠
|  | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度
委託料Ｄ（修繕更新費） | [12 empty] | ＝様式16-3②
（以下は削除して作成すること。）
※ | Ａ３サイズ横判で作成し、Ａ４に折り込むこと。
※ | 金額は円単位とすること。
※ | 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ | CD-R等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式17-２⑤_長期収支計画
（様式17-２⑤）
長期収支計画
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | R７年度 | R８年度 | R９年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 事業期間累計
損 益 計 算 書 | 営業収入
委託料
委託料Ａ（引継等業務費）
委託料Ｂ（固定料金）
委託料Ｃ（変動料金）
委託料Ｄ（修繕更新費）
営業費用
管理・運営費
引継等業務費
運営業務費
維持管理業務費
修繕更新費
その他費用
公租公課
営業損益
営業外収入
営業外費用
営業外損益
当期利益（税引前）
税務調整
課税損益
法人税等
（うち法人市民税＝市税）
当期利益（税引後）
（単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | R７年度 | R８年度 | R９年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度
残高 | 借入金残高
法定準備金残高
未処分金残高
評 価 指 標 | ＥＩＲＲ
＜千葉市ライフサイクルコスト＞ | [14 empty] | （単位：円）
事 業 年 度 |  |  |  | R７年度 | R８年度 | R９年度 | R10年度 | R11年度 | R12年度 | R13年度 | R14年度 | R15年度 | R16年度 | R17年度 | 合 計
千葉市支出
| ＳＰＣへの支払い総額 | [13 empty] | 0
委託料A
委託料B
委託料C
委託料Ｄ
市税収（法人市民税）
（以下は削除して作成すること。）
※ 本様式外で算出根拠を記載したもの以外の項目については、余白に算出根拠を簡略に明記すること。
※ Ａ３サイズ横判で作成し、Ａ４に折り込むこと。
※ 消費税及び地方消費税は含めないこと。また、物価変動等についても考慮せず記入すること。
※ 金額は円単位とし、端数は切り捨てること。
※ 可能な範囲で詳細に記入し、項目の追加・削除・変更が必要な場合には適宜行うこと。
※ ＥＩＲＲは出資金に対する配当の内部収益率とする。
※ 便宜上、市から事業者へ支払う対価の市のLCCは市からの支払いまでの期間のズレを考慮せず、事業を実施した年度に計上すること。
※ 全ての提案書における内容及び数値について整合を保つよう注意すること。
※ CD-R等に保存して提出するデータは、Microsoft Excelで読取り可能なものとし、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とすること。

## 様式17-３①_付保する保険
（様式17-３①）
付保する保険
【運営期間】
①
保険名称
保険契約者
被保険者
保険期間
保険料
保険金額 （てん補限度額）
免責金額
保険内容
特約条項
②
保険名称
保険契約者
被保険者
保険期間
保険料
保険金額 （てん補限度額）
免責金額
保険内容
特約条項
（以下は削除して作成すること。）
※ 入札説明書等で付保を求めている保険についても記載し、要求している以上の内容については、文字に色を付け
るなど目立たせる工夫をすること。
※ 付保する保険の数に応じて、適宜表を追加すること。