仕様書

１　委 託 名　　千葉市立椎名小学校外３校冷暖房設備設置業務委託

２　履行場所　　千葉市立椎名小学校（緑区茂呂町５８２）外３校

　　　　　　　　※別紙のとおり

３　委託期間　　契約締結日の翌日から令和６年３月３１日（日）まで

４　内　　容

　　千葉市椎名小学校外３校の諸室について冷暖房設備を取替または設置し、新規設置の場合はその使用に必要となる配線等の設置その他必要となる電気設備工事、冷暖房設備の設置を実施する。設置教室、設置台数、その他の事項は、別紙及び平面図に示す。

５　その他

（１）学校にて行う作業日時は、請負者、学校、生涯学習振興課にて調整のうえ決定すること。

（２）請負者は設置計画書（工期日程がわかるもの）を着手前に生涯学習振興課に提出すること。

（３）請負者は問題が生じた場合は、生涯学習振興課に速やかに連絡し、指示を仰ぐこと。

（４）学校にて行う作業は、騒音・振動や児童の安全に留意して行うこと。

（５）設置に使用する材料について、品質が明らかでないものについては、生涯学習振興課と協議の上、中等以上の品質を有するものとする。

（６）業務終了後、設置前と設置後の写真を見開き（Ａ４判）にとじ、完了届と共に提出すること。

（７）配管・配線に当たっては、既存配管等の設備を破損しないよう注意するとともに、配線経路上に既存配管がある等の支障がある場合は、適宜生涯学習振興課と協議のうえ経路を変更する等の措置を行うこと。