様式Ｅ３－１
１　充てん計画書

(1)充てんする予定の一般消費者等
	市区町村名
	一般消費者等の件数

	
	貯蔵量

500kg未満
	貯蔵量

500kgを超え1t未満
	貯蔵量

1t以上3t未満
	貯蔵量

3t以上

	
	貯槽

(バルク貯槽)
	容器

(バルク容器)
	貯槽

(バルク貯槽)
	容器

(バルク容器)
	貯槽

(バルク貯槽)
	容器

(バルク容器)
	貯槽

(バルク貯槽)
	容器

(バルク容器)

	
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)

	
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)

	
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)

	
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)

	
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)

	計
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)
	(　　　)


(2)充てん作業者

	氏　　名
	修了証番号

	
	

	
	


備考　充てん作業者講習修了証の写しを添付すること。
(3)積置（液化石油ガスを積載した状態で車庫等に長時間駐車すること）予定の有無

　　　有り　　・　　無し　　（←いずれかに○）

(4)高圧ガス保安法の適用を受ける貯蔵設備への充てん予定の有無

　　　有り　　・　　無し　　（←いずれかに○）

様式Ｅ３－２

２　液化石油ガス法施行規則第６４条に関する事項
（１）容器（添付資料No.　　　）

	記号番号
	内容積(㍑)
	貯蔵能力(kg)
	耐圧試験圧力
	容器検査年月日
	備考

	
	
	Ｗ＝Ｖ／Ｃ
	
	
	


（２）ポンプ又は圧縮機（添付資料No.　　　）

	型式
	発電機の有無
	吐出量
	吐出圧力又は揚程
	材質
	使用肉厚
	圧力
	温度
	認定等の有無
	軸ｼｰﾙ部の有無
	起動停止の遠隔操作の有無

	
	
	
	
	
	
	設計
	常用
	設計
	常用
	
	
	

	
	＊
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	＊


　発電機有の場合の火花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　防止措置の説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　起動停止の遠隔操作の説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（３）弁類（添付資料No.　　　）

	機器番号
	呼び径(A)(B)
	材質

(ﾖｰｸ)
	個数
	容器付属品に該当の有無
	認定の有無
	メーカー名
	使用条件
	備考

	
	
	
	
	
	
	
	流体名
	設計圧力
	設計温度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


様式Ｅ３－３

（４）配管（添付資料No.　　　）

	ライン番号
	呼び径(A)(B)
	材質
	外径
	ｽｹｼﾞｭｰﾙ番号
	呼び
厚さ
	最小必要肉厚
	圧力
	温度
	許容引張応力
	溶接効率
	容器付属品に該当の有無
	認定の有無

	
	
	
	
	
	
	
	設計
	常用
	設計
	常用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（５）充てんホース等（添付資料No.　　　）
	ホースの種類
	JIS規格型式
	安全継手の有無
	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止（均圧ホース又はｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ）

	
	
	
	材質
	自動分離瞬時遮断機能
	先端からの距離
	
	材質
	容易な切り離し機能
	型式試験
	耐震性
の有無
	表示

	充てんホース
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	均圧ホース
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（６）緊急遮断装置（添付資料No.　　　）
	緊急遮断装置の有無
	緊急遮断装置の型式
	設置位置
	液封防止措置

	
	弁の種類
	駆動方式
	
	

	
	
	
	
	


弁については（３）にも記載すること。

様式Ｅ３－４
（７）容器液面計（添付資料No.　　　）

	容器液面計の有無
	材質
	種類
	自動車部品振動試験合格の有無

	
	
	
	

	
	
	
	


（８）容器温度計（添付資料No.　　　）

	容器温度計の有無
	測温部の位置
	測定範囲

	
	
	


（９）圧力計（添付資料No.　　　）

	圧力計の設置箇所
	圧力計の種類
	測定範囲

	
	
	

	
	
	

	
	
	


（10）誤発進防止装置（添付資料No.　　　）

ア　誤発進防止装置の有無

イ　充てんホースを充てんホース金具から取り外している間の誤発進防止機能の説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウ　操作箱を閉じなければ上記が解除されない機能の説明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式Ｅ３－５

（11）緊急停止スイッチ（添付資料No.　　　）

	緊急停止スイッチの有無
	充てん設備との固定方法
	遠隔操作の有無
	携帯可能の有無
	同時に緊急停止できる機器等
	警報又は表示
の方法

	
	
	
	
	
	


（12）充てん作業中の異常検知機器

　ア　ガス漏れ検知設備（添付資料No.　　　）

	ガス漏れ検知設備の有無
	設置位置
	方式
	警報設定値
	警報精度
	発信までの遅れ
	警報の持続性
	強度、耐久性

耐食性、防食性

	
	
	
	　　℃において
ＬＥＬ　　　％
	設定値：
電圧変化：
	設定値の1.6倍において　　　秒
	
	

	
	防爆性能
	検出端部受信回路
	警報の方法
	自動車部品振動試験合格の有無
	警報を発する場所

	
	
	他との独立
	他との識別
	作動の識別
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


　イ　衝撃を検知する機器（添付資料No.　　　）

	衝撃検知機器の有無
	種類及び作動値
	設置位置
	防爆性能
	自動車部品振動試験合格の有無

	
	感震器　　　　　ガル以上

振動検知器　　　　　ｍＳ2以上
	
	
	


　ウ　操作箱が開いたことを検知する機器（添付資料No.　　　）
　　　検知機器（装置）の有無

　　　検知機器（装置）の説明

様式Ｅ３－６

３　高圧ガス保安法液化石油ガス保安規則等（移動）に関する事項

（１）警戒標（添付資料No.　　　）

　　ア　設置の有無

　　イ　設置する警戒標及びその位置

（２）防波板（添付資料No.　　　）

　　　設置の有無

（３）高さ検知棒（添付資料No.　　　）

　　　設置の有無

（４）後部バンパーとの距離（添付資料No.　　　）

　ア　後部取出し式容器の場合

　　　　　　　　　　　ｃｍ

　イ　上記ア以外の場合

　　　　　　　　　　　ｃｍ

（５）附属品の損傷防止措置（添付資料No.　　　）

（６）バルブ等の開閉方向等の表示（添付資料No.　　　）

（７）応急資機材及び消火設備の携行（添付資料No.　　　）

（８）移動計画書の携帯（添付資料No.　　　）
