様式Ｄ４－１
特定供給設備の位置、構造等に関する事項

	販売所名
	

	販売所所在地
	〒

	販売登録番号
	
	連絡先電話番号
	


	特定供給設備の概要

	供給先施設名称
	

	施設所在地
	

	貯蔵設備所在地
	

	供給目的
	1.集団供給用　　　　2.業務用　　　　3.その他（　　　　　　　　　　　）

	供給戸数
	　　　　　　　　　　　　　　戸（取引メータ数を記入すること。）

	貯蔵設備の種類
	　1.容器　　　　2.貯槽　　　　3.バルク容器　　　　4.バルク貯槽

　5.併用（貯槽・バルク貯槽を含まない）　6.併用（貯槽・バルク貯槽を含む）

	
	1.地盤面上設置　　　　2.地下埋設設置

	貯蔵能力
	　　　　　　　　　　　　キログラム

	
	【貯蔵能力の算定式】


	当該設備の管理者
	

	巡回頻度
	　　　　　　　　　　　　　回/月

	当該設備
工事施工業者
	

	
	特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理番号　　　　　　　　　　　　　

※千葉県外事業者の場合、開始届の受理書等の写しを添付すること。


備考　特定供給設備の位置（他の施設との位置関係を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付すること。
様式Ｄ４－２　バルク容器（1/2）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	1号
	保安距離の確保（規則53条の基準を準用）
	
	

	
	1号イ
	保安物件までの距離
	第一種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）

第二種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）
	
	設置場所付近図

	
	1号ロ
	保安距離の緩和
	
	
	図面

	
	1号ハ
	火気取扱施設までの距離
	貯蔵設備の外面からの距離：

　　　　　　　　m

流動防止措置：有　・　無
	
	図面

	1号
	バルク容器の基準（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	1号イ
	液取入バルブ
	
	
	認定書等

	
	
	カップリング用液流出防止装置
	
	
	認定書等

	
	1号ロ
	ガス取出バルブ
	
	
	認定書等

	
	
	ガス放出防止器・緊急遮断装置
	
	
	認定書等

	
	1号ハ
	液取出バルブ
	
	
	認定書等

	
	
	ガス放出防止器・緊急遮断装置
	
	
	認定書等

	
	1号ニ
	均圧バルブ
	
	
	認定書等

	
	
	カップリング
	
	
	認定書等

	
	1号ホ
	液面計設置
	
	
	認定書等

	
	1号ヘ
	過充てん防止装置
	
	
	認定書等

	
	1号ト
	イ～ヘの機器の保護

（ふた付きプロテクター）
	
	
	


様式Ｄ４－３　バルク容器（2/2）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	1号
	（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	1号チ
	警戒標示の朱書
	「液化石油ガス・ＬＰガス」
「火気厳禁」
	
	

	
	1号リ
	緊急連絡先の表示
	
	
	

	
	1号ヌ
	腐しょく防止措置
	
	
	

	
	1号ル
	転落転倒等防止
	
	
	

	
	1号ヲ
	基礎
	
	
	

	
	1号ワ
	車両が接触しない措置
	
	
	

	
	1号カ
	安全弁放出管の設置
	
	
	

	
	2号ハ
	不燃性・難燃性の軽量な屋根・遮へい板
	
	
	

	
	2号ニ
	消火設備
	消火器能力：　　　　　　　、

設置数：　　　　　個
	
	


様式Ｄ４－４　バルク貯槽（1/4）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号イ
	（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	3号イ
	バルク貯槽
	
	
	

	2号ロ
	保安距離の確保
	
	

	
	(1)、 (2)
	保安物件までの距離
	第一種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）

第二種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）
	
	設置場所付近図

	
	(1)(i)

ただし書、
(1)(ii)、
(3)
	保安距離の緩和措置
	
	
	図面

	
	(4)
	指定地域での埋設
	
	
	図面

	2号ハ
	火気取扱施設までの距離
	バルク貯槽外面からの距離：

　　　　　　　　m

流動防止措置：有　・　無
	
	設置場所付近図

	2号ニ
	防火設備（3000kg以上）
	
	
	性能計算書

	
	消火設備
	消火器能力：　　　　　　　、

設置数：　　　　　個
	
	


様式Ｄ４－５　バルク貯槽（2/4）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号ホ
	（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	3号ハ
	バルク貯槽の基準
	
	

	
	
	(1)
	安全弁設置
	
	
	認定品等

	
	
	(2)
	液面計設置
	
	
	認定品等

	
	
	(3)
	過充てん防止装置設置
	
	
	認定品等

	
	
	(4)
	液取入弁設置
	
	
	認定品等

	
	
	
	カップリング用液流出防止装置
	
	
	認定品等

	
	
	(5)
	ガス取出弁設置
	
	
	認定品等

	
	
	
	ガス放出防止器・緊急遮断装置
	
	
	認定品等


	
	
	(6)
	液取出弁設置
	
	
	認定品等

	
	
	
	ガス放出防止器・緊急遮断装置
	
	
	認定品等

	
	
	(7)
	均圧弁
	
	
	認定品等

	
	
	
	カップリング
	
	
	認定品等

	
	
	(8)
	附属機器の保護

（ふた付きプロテクター）
	
	
	バルク貯槽図面

	
	
	(9)
	警戒標示の朱書
	「液化石油ガス・ＬＰガス」
「火気厳禁」
	
	

	
	
	(10)
	緊急連絡先の表示
	
	
	

	
	
	(11)
	腐しょく防止措置
	
	
	

	
	
	(12)
	支柱・サドル等の取付
	
	
	バルク貯槽図面


様式Ｄ４－６　バルク貯槽（3/4）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号ヘ
	地盤面上設置のバルク貯槽（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	3号ニ
	地盤面上設置の基準
	
	

	
	
	(1)
	基礎（3000kg未満のみ）
	
	
	基礎の図面

	
	
	(2)
	車両が接触しない措置
	
	
	

	
	
	(3)
	支柱・サドル等の固定

（3000kg未満のみ）
	
	
	

	
	
	(4)
	接地

（3000kg未満のみ）
	
	
	

	
	
	(5)
	安全弁放出管の設置
	
	
	図面

	2号ト
	地盤面下埋設の3000kg未満のバルク貯槽

（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	3号ホ
	地盤面下埋設の基準
	
	

	
	
	(1)
	地盤面からの埋設位置
	
	
	図面

	
	
	(2)
	車両が乗り入れない措置
	
	
	図面

	
	
	(3)
	浮き上がり防止措置
	
	
	基礎の図面

	
	
	(4)
	石塊等のない土砂の使用
	
	
	

	
	
	(5)
	ガス検知用孔あき管設置
	
	
	図面

	
	
	(6)
	標識杭設置
	
	
	図面

	
	
	(7)
	プロテクターのふた
	
	
	図面


様式Ｄ４－７　バルク貯槽（4/4）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号チ
	3000kg以上のバルク貯槽
	
	

	
	(1)
	地盤面下に埋設するバルク貯槽（附属機器を除く）
	
	

	
	
	(i)
	貯槽室に設置
	
	
	図面

	
	
	(ii)
	地盤面からの埋設位置
	
	
	図面

	
	
	(iii)
	2以上隣接して埋設する場合の、バルク貯槽の間隔
	
	
	図面

	
	(2)
	他の貯槽等までの距離確保
	
	
	図面

	
	(3)
	不同沈下等対策
	
	
	図面

	
	
	同一基礎に堅結
	
	
	図面

	
	(4)
	バルク貯槽・支柱の耐熱性構造
	
	
	図面

	
	
	冷却装置設置
	
	
	図面


	
	(5)
	静電気除去措置
	
	
	図面

	
	(6)
	耐震設計
	
	
	耐震告示による計算


様式Ｄ４－８　バルク容器・バルク貯槽共通（1/2）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	1号・
2号ホ
	（規則19条の基準を準用）
	
	

	
	4号
	バルク容器、バルク貯槽、附属機器の漏えい
	
	
	

	
	5号
	ガス漏れ検知器設置＋常時監視システム接続
	
	
	監視システム概要書

	
	6号
	高圧配管内のＬＰガスが滞留しにくい措置
	
	
	

	3号
	（規則18条の基準を準用）
	
	

	
	4号
	最大消費数量への適合
	
	
	説明資料

	
	5号
	バルブ、集合装置、供給管、ガス栓の欠陥
	
	
	

	
	6号
	バルブ、集合装置、供給管への腐しょく防止措置
	
	
	

	
	7号
	バルブ、集合装置、供給管の材料
	
	
	

	
	8号の2イ
	集合装置等修理：

漏えい防止措置
	
	
	

	
	8号の2ロ
	集合装置等修理：

滞留場所確認措置
	
	
	

	
	8号の2ハ
	集合装置等修理：

漏えい確認措置
	
	
	

	
	10号
	バルブ、集合装置、気化装置、供給管の漏えい
	
	
	


様式Ｄ４－９　バルク容器・バルク貯槽共通（2/2）
バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則54条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	3号
	（規則18条の基準を準用）
	
	

	
	19号イ
	気化装置：

欠陥
	
	
	

	
	19号ロ
	気化装置：

耐圧試験
	
	
	

	
	19号ハ
	気化装置：

加熱構造
	
	
	仕様書

	
	19号ニ
	気化装置：

液の流出防止措置
	
	
	仕様書

	
	19号ホ
	気化装置（寒冷地）：

温水の凍結防止措置
	
	
	仕様書

	
	20号イ
	調整器：

欠陥・ＬＰガスへの適合
	
	
	

	
	20号ロ
	調整器：

耐圧性能・気密性能
	
	
	

	
	20号ハ
	調整器：

調整圧力・閉そく圧力
	
	
	

	
	21号
	地下室等での供給管の措置
	
	
	説明資料

	4号イ
	供給管の耐圧性能：

バルク容器・バルク貯槽～調整器
	
	
	

	4号ロ
	供給管の耐圧性能：

一次調整器～二次調整器
	
	
	


様式Ｄ４－１０　容器（1/1）
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則53条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	1号イ
	保安物件までの距離
	第一種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）

第二種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）
	
	設置場所付近図

	1号ロ
	保安距離の緩和
	
	
	図面

	1号ハ
	火気取扱施設までの距離
	貯蔵設備の外面からの距離：

　　　　　　　　m

流動防止措置：有　・　無
	
	図面

	1号ニ
	滞留防止措置
	
	
	

	1号ホ
	さく・へい等の設置
	
	
	

	1号ヘ
	警戒標掲示
	
	
	

	1号ト
	消火設備
	消火器能力：　　　　　　　
設置数：　　　　　　　個
	
	

	1号チ
	不燃性・難燃性の軽量な屋根・遮へい板
	
	
	

	1号リ
	転落転倒等防止措置
	
	
	

	1号ヌ
	腐しょく防止措置
	
	
	

	3号
	供給を中断することなく容器等を交換できる設備設置
	
	
	


様式Ｄ４－１１　貯槽（1/3）
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則53条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号イ
	保安物件までの距離
	第一種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）

第二種保安物件：　　　　　　m

（対象物件の名称：　　　　　　）
	
	設置場所付近図

	2号ロ
	保安距離の緩和
	
	
	図面

	2号ハ
	指定地域での埋設
	
	
	

	2号ニ
	地盤面下に埋設する貯槽
	
	

	
	(1)
	貯槽室に設置
	
	
	図面

	
	(2)
	地盤面からの埋設位置
	
	
	図面

	
	(3)
	2以上隣接して埋設する場合の貯槽の間隔
	
	
	図面

	2号ホ
	火気取扱施設までの距離
	貯蔵設備の外面からの距離：

　　　　　　　　m

流動防止措置：( 有　・　無 )
	
	図面

	2号ヘ
	他の貯槽等までの距離確保（3000kg以上）
	
	
	

	2号ト
	さく・へい等の設置
	
	
	

	2号チ
	液化石油ガス貯槽と朱書
	
	
	

	2号リ
	材料
	
	
	

	2号ヌ
	貯槽の欠陥
	
	
	


様式Ｄ４－１２　貯槽（2/3）
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則53条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号ル
	腐しょく防止措置
	
	
	

	2号ヲ
	不同沈下等対策
	
	
	

	
	同一基礎に堅結
	
	
	

	2号ワ
	耐圧性能・気密性能
	
	
	

	2号カ
	肉厚確保
	
	
	

	2号ヨ
	圧力計、安全弁の設置
	
	
	

	2号タ
	安全弁放出管の設置
	
	
	

	2号レ
	液面計の設置
	
	
	

	2号ソ
	受入管・供給管への2以上のバルブ設置、1は直近に設置
	
	
	

	2号ツ
	緊急遮断装置設置
	
	
	

	2号ネ
	貯槽・支柱の耐熱性構造
	
	
	

	
	冷却装置設置
	
	
	

	2号ナ
	ガス漏えい検知警報設備の設置
	
	
	

	2号ラ
	静電気除去措置
	
	
	

	2号ム
	防火設備（3000kg以上）
	
	
	

	
	消火設備
	消火器能力：　　　　　　　
設置数：　　　　    　個
	
	


様式Ｄ４－１３　貯槽（3/3）
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則53条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	2号ウ
	バルブの措置
	
	

	
	(1)
	開閉方向・開閉状態の明示
	
	
	

	
	(2)
	流れ方向の表示
	
	
	

	2号ヰ
	耐震設計
	
	
	


様式Ｄ４－１４　容器・貯槽共通（1/2）
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則53条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	4号
	（規則18条の基準を準用）
	
	

	
	4号
	最大消費数量への適合
	
	
	説明資料

	
	5号
	バルブ、集合装置、供給管、ガス栓の欠陥
	
	
	

	
	6号
	バルブ、集合装置、供給管への腐しょく防止措置
	
	
	

	
	7号
	バルブ、集合装置、供給管の材料
	
	
	

	
	8号イ
	供給管等の耐圧性能：

容器・貯槽～調整器
	
	
	

	
	8号ロ
	供給管等の耐圧性能：

調整器～ガスメーター
	
	
	

	
	8号ハ
	供給管等の耐圧性能：

一次調整器～二次調整器
	
	
	

	
	8号ニ
	供給管等以外の管：

引張試験合格
	
	
	

	
	8号の2イ
	集合装置等修理：

漏えい防止措置
	
	
	

	
	8号の2ロ
	集合装置等修理：

滞留場所確認措置
	
	
	

	
	8号の2ハ
	集合装置等修理：

漏えい確認措置
	
	
	

	
	10号
	バルブ、集合装置、気化装置、供給管の漏えい
	
	
	


様式Ｄ４－１５　容器・貯槽共通（2/2）
特定供給設備の技術上の基準に対応する事項

	規則53条
	項　　目
	対応事項
	該当の

有　無
	備　　考

	4号
	（規則18条の基準を準用）
	
	

	
	19号イ
	気化装置：

欠陥
	
	
	

	
	19号ロ
	気化装置：

耐圧試験
	
	
	

	
	19号ハ
	気化装置：

加熱構造
	
	
	仕様書

	
	19号ニ
	気化装置：

液の流出防止措置
	
	
	仕様書

	
	19号ホ
	気化装置（寒冷地）：

温水の凍結防止措置
	
	
	仕様書

	
	20号イ
	調整器：

欠陥・ＬＰガスへの適合
	
	
	

	
	20号ロ
	調整器：

耐圧性能・気密性能
	
	
	

	
	20号ハ
	調整器：

調整圧力・閉そく圧力
	
	
	

	
	21号
	地下室等での供給管の措置
	
	
	説明資料


