　様式２
      eq \o\ad(高圧ガス貯槽開放検査結果報告書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)      　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　
	eq \o\ad(事業所名称,　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(事業所所在地,　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(貯槽番号,　　　　　　　)
	
	内容物（液化圧縮の別）
	

	eq \o\ad(形状,　　　　　　　)
	
	eq \o\ad(内容積・貯蔵量,　　　　　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(製作年月日,　　　　　　　)
	
	eq \o\ad(製作者名,　　　　　　　　　　　)
	

	eq \o\ad(材質,　　　　　　　)
	
	各部の必要肉厚（腐代を除く）
	腐れ代
	実測肉厚

	eq \o\ad(設計圧力,　　　　　　　)
	        (MPa)
	
	
	

	安全弁設定圧力
	        (MPa)
	
	
	

	eq \o\ad(常用圧力,　　　　　　　)
	        (MPa)
	
	
	

	eq \o\ad(検査実施期間,　　　　　　　)
	　　　　年    月    日  から   　　　   年    月    日

	 eq \o\ad(検査結果,　　　　　　　)
 （非破壊検査の
   該当に○印）

	(1) eq \o\ad(外観検査,　　　　　　　)
	eq \o\ad(異常の有無,　　　　　　　)

	
	 (2) eq \o\ad(非破壊検査,　　　　　　　)
         eq \o\ad(磁気探傷,　　　　　)
	 疑似模様等の数

	
	○     eq \o\ad(浸透探傷,　　　　　)
	 eq \o\ad(欠陥の数,　　　　　　　)

	
	印     超音波探傷
	

	
	         放射線検査
         
	 欠陥の最大深さ及び長さ

	
	 (3) 超音波肉厚測定
	

	 eq \o\ad(補修方法,　　　　　　　)

	 (1) eq \o\ad(グラインダー仕上げ,　　　　　　　)
	

	
	 (2) eq \o\ad(溶接補修,　　　　　　　)
	(点数)　点(累積点数)　点

	
	 (3) eq \o\ad(その他,　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(保安設備,　　　　　　　)
 eq \o\ad(点検結果,　　　　　　　)

	 (1) eq \o\ad(緊急遮断弁,　　　　　　　)
	

	
	 (2) eq \o\ad(安全弁,　　　　　　　)
	

	
	 (3) eq \o\ad(その他,　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(付属設備,　　　　　　　)
 eq \o\ad(点検結果,　　　　　　　)
	 (1) eq \o\ad(液面計,　　　　　　　)
	

	
	 (2) eq \o\ad(その他,　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(法定検査,　　　　　　　)
	 eq \o\ad(立会日,　　　　　　　　)
	 検査立会者（職氏名）
	 試験圧力等
	 判　定

	 eq \o\ad(非破壊検査,　　　　　　　)
	 　　  年  月  日
	
	
	 合・否

	 eq \o\ad(耐圧試験,　　　　　　　)
	 　　  年  月  日
	
	
	 合・否

	 eq \o\ad(気密試験,　　　　　　　)
	 　　  年  月  日
	
	
	 合・否

	 eq \o\ad(備考,　　　　　　　)

	


