第１号様式

既設装置調査報告書

年　　月　　日

（あて先）千 葉 市 長

指定給水装置工事事業者名

給水装置工事主任技術者名　　　　　　　　　　　　（＊）

このことについて、既設装置の給水装置認定取扱要領第４条第２項の規定により、下記のとおり報告します。

記

| 設置種別 | □井水装置 □受水槽以下装置 |
| --- | --- |
| 工事場所 | 千葉市 区 |
| 申請者氏名 |  |
| 既設水栓番号 |  |
| 使用材料の確認 | □給水装置が水道法施行令第５条の基準に適合している □適合していないので改善が必要（ ） |
| 構造の確認 | □異常なし □異常有り |
| 他の水管、設備との 切離し確認 | □切離可能 □切離不可能（ ） |
| 水圧試験 （0.98MPaまたは1.2MPa １分間） | □漏水なし □漏水有り （ ） |
| 申請者の確認 | 年 月 日 申請者氏名 （＊） |
| 備考 |  |

※１　該当する□にチェックを付けること。

２（　）内には改善した場合、その内容を記入のこと。

３　水圧試験欄の1.2MPaは、直結増圧方式での耐圧試験水圧である。

４　既設装置の検査時、現場の状況により確認できない部分については、写真を添付すること。

（＊）記名押印又は本人（代表者）が署名してください。