## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年４月
|  |  | 設計期 | 令和８年４月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 古市場公園外１か所トイレ建替え工事
工事場所 |  | 千葉市緑区古市場町474-328外１か所
工期 |  | １８３日間
本工事は、古市場公園外１か所におけるトイレ建替え工事である。
古市場公園
新築
新設トイレ
構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建
延床面積 １７㎡
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
解体
既存トイレ
構造・規模 アルミサンドイッチパネル壁式造 平屋建
延床面積 １０㎡
その他 解体工事に伴う電気設備撤去工事・機械設備撤去工事 一式
千城台公園
新築
新設トイレ
構造・規模 鉄筋コンクリート造 平屋建
延床面積 １７㎡
電気設備工事 一式
機械設備工事 一式
解体
既存トイレ（テニスコート側）
構造・規模 アルミサンドイッチパネル壁式造 平屋建
延床面積 ９㎡
既存トイレ（野球場側）
構造・規模 アルミサンドイッチパネル壁式造 平屋建
延床面積 ３㎡
その他 解体工事に伴う電気設備撤去工事・機械設備撤去工事 一式
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
古市場公園（トイレ新築）
1
式
古市場公園（トイレとりこわし）
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
古市場公園（電気設備工事）
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
古市場公園（機械設備工事）
1
式
計
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
千城台公園（トイレ新築）
1
式
千城台公園（既存トイレAとりこわ
し） | 1
式
千城台公園（既存トイレBとりこわ
し） | 1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
千城台公園（電気設備工事）
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 7
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
千城台公園（機械設備工事）
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
古市場公園（トイレ新築）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
防水
1
式
ユニット及びその他
1
式
構内舗装
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
古市場公園（トイレとりこわし）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし工事（建屋）
1
式
とりこわし工事（外構）
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
古市場公園（電気設備工事）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備（トイレ）
1
式
電気設備（自動販売機用電源）
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 11
古市場公園（機械設備工事）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 12
千城台公園（トイレ新築）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
防水
1
式
ユニット及びその他
1
式
構内舗装
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 13
千城台公園（既存トイレAとりこわし）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし工事（建屋）
1
式
とりこわし工事（外構）
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 14
千城台公園（既存トイレBとりこわし）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし工事（建屋）
1
式
とりこわし工事（外構）
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 15
千城台公園（電気設備工事）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備（トイレ）
1
式
電気設備（自動販売機用電源）
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 16
千城台公園（機械設備工事）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
古市場公園（トイレ新築）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
防水 | 外部
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
計
構内舗装
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
古市場公園（トイレとりこわし）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし工事（建屋）
1
式
計
とりこわし工事（外構）
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 19
古市場公園（電気設備工事）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備（トイレ） | 構内配電線路
1
式
電気設備（トイレ） | 撤去工事
1
式
計
電気設備（自動販売機用電源） | 電灯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 20
古市場公園（機械設備工事）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 21
千城台公園（トイレ新築）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
防水 | 外部
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
計
構内舗装
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 22
千城台公園（既存トイレAとりこわし）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし工事（建屋）
1
式
計
とりこわし工事（外構）
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 23
千城台公園（既存トイレBとりこわし）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
とりこわし工事（建屋）
1
式
計
とりこわし工事（外構）
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 24
千城台公園（電気設備工事）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備（トイレ） | 構内配電線路
1
式
電気設備（トイレ） | 撤去工事
1
式
計
電気設備（自動販売機用電源） | 電灯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 25
千城台公園（機械設備工事）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
古市場公園（トイレ新築） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
古市場公園（トイレ新築） |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 51.5
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
20.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 51.5
| 12.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 51.5
| 第2種 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
古市場公園（トイレ新築） |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
3.5
ｍ3
地盤改良工 | Φ200×L5.7m×18本
| 試験費:一軸圧縮試験 3本 | 1
| 施工費･重機回送費･運搬費共 |  | 式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=18 S15 粗骨材20 | 1.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
古市場公園（トイレ新築） |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼(SD295A) | D10 小口 -
0.4
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D13 小口 -
0.7
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 1.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.1
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 丸鋼等 割増率 4%
(減額分) 経費等 |  | 1.1
別途 |  |  | 設計ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
古市場公園（トイレ新築） |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=21 S18 粗骨材20 | 12.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
古市場公園（トイレ新築） |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 54.8
| - |  | ㎡
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 8.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
63.2
㎡
止水材 | 材工共 ｸﾆｼｰﾙ同等品
21.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
古市場公園（トイレ新築） |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 21.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
古市場公園（トイレ新築） |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ | 躯体RC造
1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L450 材工共
12
本
目隠し | 2000×2000×500
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟﾈﾙ設置 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ | 2
| 塗装仕上:凹凸状中粒吹付 ﾌﾞﾗｳﾝ系 |  | か所
ﾓﾙﾀﾙｸﾞﾗｳﾄ材注入
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
古市場公園（トイレ新築） |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ:t100 刷毛引き仕上
| ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ:6φ×150角 | 16.7
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:t100 |  | ㎡
公園出入口 | 300角 誘導ﾌﾞﾛｯｸ
注意喚起ﾌﾞﾛｯｸ | ｸｯｼｮﾝ砂:t30 | 22
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:t150 |  | 枚
縁石 | 150/170×200×600
ﾓﾙﾀﾙ:t10
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ:t60(Fc=18N/mm2)
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:t100
12
ｍ
芝張り | こうらい芝 ﾍﾞﾀ張り -
46.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
古市場公園（トイレとりこわし） |  | とりこわし工事（建屋）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ
| 圧砕機 標 準 | 0.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部
| 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 - | 1.4
ｍ3
上屋取りこわし | 集積共
10.1
㎡
内装材取りこわし | 造作材含む
10.1
㎡
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
古市場公園（トイレとりこわし） |  | とりこわし工事（外構）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面
15.1
ｍ
ﾄｲﾚ周り | 集積共
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄt=50 | 11.3
| 路盤t=100 |  | ㎡
ﾄｲﾚ周り | 150/170×200
縁石撤去 | 集積共 | 6.1
ｍ
公園出入口 | 集積共
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 |  | 2
㎡
ﾄｲﾚ周り | H1900×W2000×D50
目隠しﾌｪﾝｽ撤去 | ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り | 3.8
㎡
既存樹木 | φ500
伐採･抜根 | 葉張 6.0m H5.0m | 1
か所
切株 | φ300
伐根 |  | 3
本
既存樹木 | φ250
枝払い | 葉張3.0m | 1
本
既存樹木 | φ300
枝払い | 葉張り3.0m | 2
か所
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
2.3
ｍ3
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
古市場公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 28㎜
(G) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管(G) | (28) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
異種管接続材 | FEP用 A型 30㎜
1
組
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
39
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
10
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
外灯分電盤 改修 | ELCB2P 15AT*1 撤去
| ELCB3P 30AT*1 新設 | 1
式
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
2
枚
【接地】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
古市場公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
運搬費 | 混合廃棄物0.08m3は建築工事にて
計上
処分費 | 混合廃棄物0.08m3は建築工事にて
計上
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
古市場公園（電気設備工事） |  | 電気設備（自動販売機用電源） |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管(G) | (22) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
10
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 150*150*100
(溶融亜鉛めっき) |  | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×1
鍵付 | (抜止め 接地極×1 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
外灯分電盤 改修 | ELCB2P 20AT 新設
1
式
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
古市場公園（機械設備工事） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 6
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 8
ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁きょう | B1 VP共
4
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
5
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 2倍折 ｱﾙﾐ箔付き
13
ｍ
水質検査 | 省略不可項目（11項目）
1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
古市場公園（機械設備工事） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| DR 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
古市場公園（機械設備工事） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
1
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
小便器撤去 | 専用洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
大便器用手すり | P形
撤去 |  | 2
個
洗面器用手すり | P形
撤去 |  | 1
個
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
桝撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材運搬・処分 | 混廃0.9m3、有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ0.3m3 は
建築工事に含む
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
千城台公園（トイレ新築） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
千城台公園（トイレ新築） |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 53.6
ｍ3
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
22.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 53.6
| 27.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 53.6
| 第2種 |  | ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
千城台公園（トイレ新築） |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
3.5
ｍ3
地盤改良工 | Φ200×L6.0m×18本
| 試験費:一軸圧縮試験 3本 | 1
| 施工費･重機回送費･運搬費共 |  | 式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=18 S15 粗骨材20 | 1.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
千城台公園（トイレ新築） |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼(SD295A) | D10 小口 -
0.4
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D13 小口 -
0.7
ｔ
鉄筋加工組立 | RCﾗｰﾒﾝ構造
| 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 | 1.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.1
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 丸鋼等 割増率 4%
(減額分) 経費等 |  | 1.1
別途 |  |  | 設計ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
千城台公園（トイレ新築） |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=21 S18 粗骨材20 | 12.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
千城台公園（トイレ新築） |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 54.8
| - |  | ㎡
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 8.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
63.2
㎡
止水材 | 材工共 ｸﾆｼｰﾙ同等品
21.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
千城台公園（トイレ新築） |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 21.9
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
千城台公園（トイレ新築） |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ | 躯体RC造
1
式
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16 L450 材工共
12
本
目隠し | 2000×2000×500
ｽｸﾘｰﾝﾊﾟﾈﾙ設置 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ | 2
| 塗装仕上:凹凸状中粒吹付 ﾌﾞﾗｳﾝ系 |  | か所
ﾓﾙﾀﾙｸﾞﾗｳﾄ材注入
0.1
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
千城台公園（トイレ新築） |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
透水性舗装 | A-5-15-5 特に狭い場合 人力
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物･路盤材共 | 1.9
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ | t200 刷毛引き仕上げ
| ｺﾝｸﾘｰﾄt100 6φ×150角 | 13.7
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝt100 |  | ㎡
透水性舗装 | A-5-15-5 500㎡未満
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物･路盤材共 | 1
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
ﾄｲﾚ周り | 150/170×200
縁石 | ﾓﾙﾀﾙt10/再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 5.5
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄt60 Fc=18N/mm2 |  | ｍ
既存-B | 120×120×600
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | ﾓﾙﾀﾙt20/再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 8.8
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄt60 Fc=18N/mm2 |  | ｍ
既存-B
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ |  | 1.7
取外し再取付 |  |  | ㎡
ｽﾛｰﾌﾟ前 | 120×120×600
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄt60 Fc=18N/mm2 | 7.7
| ﾓﾙﾀﾙt20/再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ |  | ｍ
公園出入口 | 300角 誘導ﾌﾞﾛｯｸ
点字ﾌﾞﾛｯｸ | 敷ﾓﾙﾀﾙ:t30 ｺﾝｸﾘｰﾄ:t100 | 2.2
| 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:t100 |  | ㎡
すきとり | 積み込み共 H300程度
15.5
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
車止め移設
4
か所
芝張り | こうらい芝 ﾍﾞﾀ張り -
31.4
㎡
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 23.9
| 27.0㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 23.9
| 第2種 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
千城台公園（既存トイレAとりこわし） |  | とりこわし工事（建屋）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ
| 圧砕機 標 準 | 0.2
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部
| 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 - | 1.5
ｍ3
上屋取りこわし | 集積共
7.7
㎡
内装材取りこわし | 造作材含む
7.7
㎡
とりこわし機械 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
運搬 |  | 1
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  |  | 往復
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
3
ｍ3
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
千城台公園（既存トイレAとりこわし） |  | とりこわし工事（外構）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 1.1
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.2
ｍ3
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 基礎別途 再使用なし
撤去 |  | 2.6
㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ | 基礎別途 再使用
撤去 |  | 4.6
㎡
縁石撤去 | 150/170×200×600
| 集積共 | 11
ｍ
ﾄｲﾚ周り | H1900×W2000×D50
目隠しﾌｪﾝｽ撤去 | ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り | 3.2
㎡
ﾄｲﾚ周り | H2440×W3365×D50
目隠しﾌｪﾝｽ撤去 | ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張り | 8.2
㎡
既存樹木 | φ300
枝払い | 葉張り3.0m | 1
か所
既存樹木 | φ500
伐採･抜根 | 葉張 6.0m H5.0m | 1
か所
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
5.2
ｍ3
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
千城台公園（既存トイレBとりこわし） |  | とりこわし工事（建屋）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 土間ｺﾝ
| 圧砕機 標 準 | 2.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | RC造 基礎部
| 圧砕機・ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 - | 1.3
ｍ3
上屋取りこわし | 集積共
9.4
㎡
内装材取りこわし | 造作材含む
9.4
㎡
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
5.4
ｍ3
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
千城台公園（既存トイレBとりこわし） |  | とりこわし工事（外構）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
縁石撤去 | 150/170×200×600
| 集積共 | 14.9
ｍ
ﾄｲﾚ周り | 集積共
ｲﾝﾀｰﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯ |  | 28.7
ｸ撤去 |  |  | ㎡
埋戻し(A種) | 小規模土工 山砂の類
2.8
ｍ3
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 28㎜
(G) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管(G) | (28) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 79
ｍ
異種管接続材 | FEP用 A型 30㎜
1
組
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
99
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 99
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
99
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ壊し/復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0043
工事 |  | 1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 150*150*100
(溶融亜鉛めっき) |  | 1
個
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
外灯分電盤 改修 | ELCB3P 30AT*1 新設
1
式
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9
(機械据付け) |  | 2
基
土工事 | ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
| (機械据付け) | 1
| H1-9 |  | 式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9
(重耐蓋) |  | 1
(機械据付け) |  |  | 基
土工事 | ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
| (重耐蓋)(機械据付け) | 1
| H1-9 |  | 式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ高さ調整 | 900*900*1200
1
式
土工事 | ハンドホール高さ調整 |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
3
枚
【接地】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
運搬費 | 混合廃棄物0.13m3、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類0.
91m3、発生土4.41m3は建築工事にて
計上
処分費 | 混合廃棄物0.13m3、無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類0.
91m3、発生土4.41m3は建
築工事にて計上
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（自動販売機用電源） |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
106
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 106
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
26
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
給電ﾎﾟｰﾙ | 根枷込み
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×1
鍵付 | (抜止め 接地極×1 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
3
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
千城台公園（機械設備工事） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 4
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 24
ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
弁きょう | B1 VP共
3
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
8
個
地中埋設標 | 鉄 製
1
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 2倍折 ｱﾙﾐ箔付き
29
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
水質検査 | 省略不可項目（11項目）
1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
千城台公園（機械設備工事） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径150φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L ～500 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | 90L､45L 501～800 T- 8 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
千城台公園（機械設備工事） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
3
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
小便器撤去 | 専用洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 2
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
1
組
手洗器撤去 | 再使用しない
1
組
大便器用手すり | L形
撤去 |  | 1
個
大便器用手すり | 可動形
撤去 |  | 1
個
洗面器用手すり | P形
撤去 |  | 2
個
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
配管接続部穴埋め | 100Φ
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 1
| DID区間有り 6.5㎞以下 |  | ｍ3
濁水運搬 | 2t積 DID区間有り 11.2km以下
1
台
とりこわし材 | 中間処分
処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ材 | 1
| 千葉 |  | ｍ3
濁水処分 | 太陽建設㈱ 16ℓ
1
式
発生材運搬・処分 | 混廃1.3m3 は建築工事に含む
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
古市場公園（トイレ新築） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 小規模
17.5
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 17.5
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 17.5
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 17.5
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
古市場公園（トイレ新築） |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 1.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 12.1
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.8
| - - |  | ｍ3
計
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 3
回
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
構造体強度補正 | JIS A5308 ｽﾗﾝﾌﾟ=18
（S) | FC＝21 ＋３補正加算 | 12.9
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
古市場公園（トイレとりこわし） |  | とりこわし工事（建屋）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・砕石地業
3.4
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物・伐採樹木（枝葉・幹・
| 根） | 3
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 3.4
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 3
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 2.1
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.7
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 2.3
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 路盤材 | 1.3
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
古市場公園（トイレとりこわし） |  | とりこわし工事（外構）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・砕石地業
2.1
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物・伐採樹木（枝葉・幹・
| 根） | 11.2
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.8
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.3
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 10.2
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 1.8
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 0.3
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 1
| - |  | ｍ3
発生材処分 | 伐採樹木（枝葉・幹）
6.2
ｍ3
発生材処分 | 伐採樹木（根）
4
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
古市場公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
古市場公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
波付硬質合成樹脂 | 再使用しない 30
管(FEP) 撤去 |  | 16
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | - 2C 2.0mm2 | 3
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 2C 2.0mm2 | 10
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 2C 5.5mm2 | 38
撤去 |  |  | ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 3
個
自動点滅器 撤去 | 再使用しない
1
個
電灯分電盤 撤去 | H150*W280*D65
1
面
ﾄｲﾚ呼出釦 撤去 | 再使用しない
1
個
赤色灯 撤去 | 再使用しない
1
個
警報ベル 撤去 | 再使用しない -
1
個
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | 台
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
水銀使用製品処分 | 0.33kg
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
古市場公園（電気設備工事） |  | 電気設備（自動販売機用電源） |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
古市場公園（機械設備工事） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
古市場公園（機械設備工事） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-VD) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 17
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
古市場公園（機械設備工事） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
桝撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
インバート桝 | 450x450x800H以下
撤去 |  | 1
個
小口径塩ビ桝 | 300Φx550H
撤去 |  | 1
個
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
千城台公園（トイレ新築） |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
遣方 | 小規模
17.5
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 17.5
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 17.5
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 17.5
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
千城台公園（トイレ新築） |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 1.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 12.1
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.8
| - - |  | ｍ3
計
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 3
回
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
構造体強度補正 | JIS A5308 ｽﾗﾝﾌﾟ=18
（S) | FC＝21 ＋３補正加算 | 12.9
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
千城台公園（既存トイレAとりこわし） |  | とりこわし工事（建屋）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・砕石地業
3.2
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物・伐採樹木（枝葉・幹・
| 根） | 6.7
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 3.2
| DID区間有り 3.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 6.7
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 1.8
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 4.9
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 1.8
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 路盤材 | 1.4
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
千城台公園（既存トイレAとりこわし） |  | とりこわし工事（外構）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・ｺﾝｸﾘｰﾄ二次
2.5
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物・伐採樹木（枝葉・幹・
| 根） | 9
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.5
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.6
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 7.4
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 2.5
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 1.6
| - |  | ｍ3
発生材処分 | 伐採樹木（枝葉・幹）
5.4
ｍ3
発生材処分 | 伐採樹木（根）
2
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
千城台公園（既存トイレBとりこわし） |  | とりこわし工事（建屋）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類・砕石地業
7.2
ｍ3
発生材積込 | 混合廃棄物・伐採樹木（枝葉・幹・
| 根） | 6.6
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 7.2
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 6.6
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 4
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 3.5
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 3.1
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 路盤材 | 3.2
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
千城台公園（既存トイレBとりこわし） |  | とりこわし工事（外構）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
発生材積込 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次 | 0.1
| DID区間有り 7.0㎞ |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次
0.1
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 23.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 23.5
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ壊し/復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0043
工事 |  | 1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ | 厚20㎝迄 走行式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56㎝
(舗装版用) |  | 80
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.4
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.9
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 構内舗装 再生密粒 5㎝
| - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ20cm | 13
| - |  | ㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
計
土工事 | ハンドホール高さ調整 |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
砂利地業 | 切込砂利､切込砕石､再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
波付硬質合成樹脂 | 再使用しない 30
管(FEP) 撤去 |  | 11
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | PF管,CD管内 2C 5.5mm2 | 4
撤去 |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ | 再使用しない
(EM-CE,CV) | - 2C 5.5mm2 | 23
撤去 |  |  | ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
自動点滅器 撤去 | 再使用しない
1
個
電灯分電盤 撤去 | H150*W150*D65
2
面
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(大角連 | 再使用しない 1P15A×1
用形)撤去 |  | 1
個
ﾄｲﾚ呼出釦 撤去 | 再使用しない
1
個
警報ベル 撤去 | 再使用しない -
1
個
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
6
枚
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 0.4
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
濁水運搬 | 2t積 DID区間有り 11.2km以下
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（トイレ） |  |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
水銀使用製品処分 | 0.66kg
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ材 | 0.4
| 千葉 |  | ｍ3
濁水処理 | 34L
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
千城台公園（電気設備工事） |  | 電気設備（自動販売機用電源） |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.8
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
千城台公園（機械設備工事） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
千城台公園（機械設備工事） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ | 厚20㎝迄 走行式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56㎝
(舗装版用) |  | 6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 1
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 1
ｍ3
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
千城台公園（機械設備工事） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 20
(SGP-VD) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) 撤去 |  |  | ｍ
計
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.7
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 0.5
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
千城台公園（機械設備工事） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 87
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
古市場公園
仮囲い | B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
| 供用4.0か月 | 68.6
ｍ
仮囲い | ｶﾗｰｺｰﾝﾊﾞｰ
| 供用4.0か月 | 40.6
ｍ
仮設敷き鉄板 | 914×1829
| 供用1.0日 | 6.7
㎡
揚重機機械 | 60t 供用1.0日
1
日
揚重機搬入時
縁石取外し再取付 |  | 22.5
ｍ
交通誘導員
8
日
既存地盤掘削･ | GL+600 整地復旧共
整地 |  | 46.1
㎡
地質分析 | 30項目
1
式
千城台公園
仮囲い | B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
| 供用4.0か月 | 72.8
ｍ
仮囲い | B型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
撤去ﾄｲﾚB | 供用4.0か月 | 34.2
ｍ
根切/掘削/地盤改 | ｶﾗｰｺｰﾝﾊﾞｰ
良/ﾕﾆｯﾄ搬入 | 供用4.0か月 | 35.2
仮囲い |  |  | ｍ
仮設敷き鉄板 | 914×1829
| 供用1.0日 | 16.7
㎡
揚重機用 | 914×1829 盛り替え1回
仮設敷き鉄板 | 供用1.0日 | 6.7
㎡
揚重機機械 | 60t 供用1.0日
1
日
交通誘導員 | 1人/日
8
日
地質分析 | 30項目
1
式
電気工事
仮囲い | ｶﾗｰｺｰﾝﾊﾞｰ
| 供用4.0か月 | 106
ｍ
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 88
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 2人/日
4
日
共通
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 7
月
計