## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年５月
|  |  | 設計期 | 令和８年５月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 千葉市長沼原保育所新築工事
工事場所 |  | 千葉市稲毛区長沼原町74番6の一部
工期 |  | ３３６日間
本工事は、千葉市長沼原保育所新築工事の新築工事である。
用途 保育所
構造・規模 鉄骨造 平屋建
敷地面積 １９９９㎡
建築面積 ５９９㎡
延床面積 ６５９㎡
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1
式
計

## 種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
木工
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
ユニット及びその他
1
式
計

## 中科目1
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
地業 | 地盤補強
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
計
鉄骨 | 建物本体鉄骨
1
式
鉄骨 | 付帯鉄骨等
1
式
計
防水 | 外部
1
式
防水 | 内部
1
式
計
タイル | 外部
1
式
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
タイル | 内部
1
式
計
木工 | 内部
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
金属 | 外部
1
式
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | 鋼製軽量建具
1
式
建具 | 樹脂製建具
1
式
建具 | シャッター
1
式
建具 | 木製建具
1
式
建具 | トイレブース
1
式
建具 | ガラス
1
式
計
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
塗装 | 外部
1
式
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 外部
1
式
内外装 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計

## 細目別内訳
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 760
ｍ3
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 37
ｍ3
根切り | 総掘り
| 自立山留め内 | 374
ｍ3
山留 | H=2.530 自立横矢板
| 周長53.0m 側面積134.09m2 | 134
㎡
床付け | 総掘り
731
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
313
ｍ3
盛土(B種) | 発生土
5
ｍ3
雨水浸透施設 | W6000×L16500×H1400 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 853
| 28.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 853
| 第1種 |  | ｍ3
土工機械運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
180
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
33.8
㎡
調整砂 | ｼﾞｵﾌｫｰﾑ下
20.3
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=18 S15 粗骨材20 | 36.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地盤補強
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地盤改良 | ｺﾛﾝﾌﾞｽ工法 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| ｼﾞｵﾌｫ^ﾑ t=250 | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼(SD295A) | D10 - -
6.9
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D13 - -
13.8
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D16 - -
1
ｔ
異形棒鋼(SD345) | D19 - -
4.9
ｔ
異形棒鋼(SD345) | D22 - -
2
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 丸鋼等 割増率 4%
(減額分) 経費等 |  | 26.9
別途 |  |  | 設計ｔ
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 26.9
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
26.9
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=24 S18 粗骨材20 | 14.7
ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=24 S18 粗骨材20 | 232
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 373
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 361
| - |  | ㎡
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 地上軸部 | 37.6
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 地上軸部 | 54.3
| 階高2.8m程度 |  | ㎡
曲面型枠 | 打放合板型枠B種
| 地上軸部 | 0.5
㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
826
㎡
型枠面処理 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ | 100φ L=250 材工共
5
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 100φ L=300 材工共
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 150φ L=250 材工共
15
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 150φ L=300 材工共
1
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 建物本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材
構造用冷間成形角 | 200×200×9
型鋼管 (BCR295) |  | 0.9
ｔ
構造用冷間成形角 | 250×250×9
型鋼管 (BCR295) |  | 3.7
ｔ
構造用炭素鋼管 | 外径216.3×8.2
(STKN400B) |  | 0.2
ｔ
構造用角形鋼管 | 100×100× 4.5㎜
(STKR400) |  | 0.3
ｔ
H形鋼 | 300×150×6.5×9
(SN400B) |  | 2.6
ｔ
H形鋼 | 294×200×8×12
(SN400B) |  | 8.5
ｔ
H形鋼 | 294×200×9×16
(SN400B) |  | 0.1
ｔ
H形鋼 | 200×100× 5.5× 8㎜ -
(SS400) |  | 2.5
ｔ
H形鋼 | 250×125× 6 × 9㎜ -
(SS400) |  | 3.9
ｔ
H形鋼 | 294×200× 8 ×12㎜ -
(SS400) |  | 2
ｔ
H形鋼 | 125×125× 6.5× 9㎜ -
(SS400) |  | 0.6
ｔ
等辺山形鋼 | 4× 50× 50㎜ -
(SS400) |  | 0.02
ｔ
等辺山形鋼 | 6× 65× 65㎜ -
(SS400) |  | 0.8
ｔ
厚板鋼板 | 厚6mm SS400
（材料） |  | 1.4
ｔ
厚板鋼板 | 厚9mm SS400
（材料） |  | 1.8
ｔ
厚板鋼板 | 厚16mm SS400
（材料） |  | 0.03
ｔ
厚板鋼板 | 厚32mm SN490C
（材料） |  | 0.4
ｔ
厚板鋼板 | 厚38mm SN490C
（材料） |  | 0.5
ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0018
▲1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 建物本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16× 40㎜
683
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M20× 50㎜
163
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M20× 55㎜
733
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M20× 60㎜
799
組
小形丸鋼(SR235) | 16㎜ - -
0.4
ｔ
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | M16
86
ｍ
露出型柱脚 | ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 20-09F2
4
台
露出型柱脚 | ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 25-09F2
13
台
露出型柱脚 | ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 216-13V2
1
台
小計
加工組立建方
工場製作費 | Ｓ造事務所ビル、工場 溶接長 80(m
| /t) 施工規模 100t | 29.2
ｔ
工場溶接費 | Ｓ造事務所ビル、工場 溶接長 80(m
| /t) 施工規模 100t | 625
ｍ
溶接部試験 | 工場 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
鉄骨運搬 | 11t車
29.2
ｔ
鉄骨工場錆止め | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り（２回） | A種鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種 素地C種 | 29.2
ｔ
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
29.2
ｔ
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 2,284
| 施工手間 |  | 本
現場溶接費 | 隅肉換算6mm
630
ｍ
鉄骨足場 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 建物本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾗｰﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 100× 50× 20× 2.3㎜
(SSC400) |  | 12.8
ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0021
▲1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ | M12×40mm
1,927
組
普通ﾎﾞﾙﾄ | M16×50mm
340
組
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 12.2
ｔ
鉄骨運搬 | 11t車
12.2
ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M12 L=180 ﾅｯﾄ付
| 取付手間共 | 223
本
目隠しﾌｴﾝｽ支柱 | 支柱-75×65
ｸﾞﾗｳﾄ充填 | ｸﾞﾗｳﾄ 0.0034m3 | 10
か所
防音壁支柱 | 支柱-100×100
ｸﾞﾗｳﾄ充填 | ｸﾞﾗｳﾄ 0.0025m3 | 5
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軒天ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ水 | 変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10
切 |  | 129
ｼｰﾘﾝｸﾞ |  |  | ｍ
庇(上・下)回りｼｰ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10
ﾘﾝｸﾞ |  | 59.3
ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系 15×10
233
ｍ
建具皿板ｼｰﾘﾝｸﾞ | 変成ｼﾘｺｰﾝ系 10×10
57.9
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 防水 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水廻りｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10
83.1
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築工事 |  | タイル |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾟｰﾁ床 | 300角 t9.0
磁器質ﾀｲﾙ |  | 7.4
㎡
ﾎﾟｰﾁ | 300角
誘導ﾀｲﾙ |  | 16
枚
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | W120 t7.0
足洗場笠木 |  | 2
丸ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ |  |  | ｍ
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | W180 t7.0
足洗場笠木 |  | 2.2
丸ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ |  |  | ｍ
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | t7.0
足洗場立上り |  | 4.3
丸ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ |  |  | ㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 22
建築工事 |  | タイル |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 | 300角
磁器質ﾀｲﾙ |  | 3.6
㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 23
建築工事 |  | 木工 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈床〉
床 | t=9.0
ｼﾅ合板 |  | 16.5
㎡
床 | t12
捨貼耐水合板下地 |  | 269
㎡
床 | t12
捨貼合板下地 |  | 16.5
㎡
床 | t12 ※床暖ﾊﾟﾈﾙ周囲
ﾀﾞﾐｰ合板下地 |  | 17.2
㎡
床 | t5.5 ※畳下
捨貼合板下地 |  | 14.4
㎡
床 | 木製 25×3
見切り(ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | 6.4
部) |  |  | ｍ
上框 | たも 90×60
7.6
ｍ
〈巾木〉
畳寄せ
36.3
ｍ
雑巾摺
44.4
ｍ
〈壁〉
腰壁 | H1100 巾木、見切共
無垢羽目板 |  | 204
ｍ
腰壁 | H1100
無垢羽目板出隅材 |  | 13
か所
壁 | t12.0 W800×H300 ｴｱｺﾝ用
合板下地補強 |  | 12
か所
壁 | t12.0 W300×H300 L型手摺用
合板下地補強 |  | 1
か所
壁 | t12.0 W575×H275 L型手摺用
合板下地補強 |  | 1
か所
壁 | t12.0 W630×H1260 おむつ交換台
合板下地補強 | 用 | 2
か所
壁 | t12.0 W300×H200 紙巻器用
合板下地補強 |  | 4
か所
壁 | t12.0 W1000×H200 紙巻器用
合板下地補強 |  | 2
か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 24
建築工事 |  | 木工 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
設備機器裏 | t12
補強耐水合板下地 |  | 31.4
㎡
〈その他〉
AW･AD金属製建具 | W160×t25
木製額縁 |  | 233
ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | ｺ型 W180×H150
30.8
ｍ
ﾜｺﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ | 90×30
2.4
ｍ
0､1歳児収納 | W1000×D750
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
0､1歳児布団 | W1500×D750 2段
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
1､2歳児収納 | W1500×D750 2段
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
1､2歳児布団 | W1500×D750 2段
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
3歳以上収納 | W900×D1200
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
3歳以上収納 | W900×D1200 壁欠込有
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
一時預かり室収納 | W1700×D750 2段
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
女性休憩･更衣収 | W1500×D750
納 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
中棚 | 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
女性休憩･更衣室 | W1400×D750 3段 壁欠込有
①収納 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
中棚 | 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
男性休憩･更衣室 | W900×D1200 3段 柱欠込有
①収納 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
中棚 | 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
男性休憩･更衣収 | W1200×D750
納 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
中棚 | 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
遊戯室収納 | W1900×D750 2段
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
遊戯室収納 | W900×D1200 壁欠込有
中棚 | ｼﾅ合板t9 前框(30×90)米ﾋﾊﾞ | 1
| 雑巾摺･根太(36×45@303)共 |  | か所
倉庫 | L型 W1900+1850×D450 4段
固定棚 | MDF化粧板t9 前框:集成材30×60 | 1
| 雑巾摺(9×11)･受材(20×27)共 |  | か所
教材庫(1) | L型 W2000+1850×D450 4段柱欠込有
固定棚 | MDF化粧板t9 前框:集成材30×60 | 1
| 雑巾摺(9×11)･受材(20×27)共 |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 25
建築工事 |  | 木工 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
教材庫(2) | L型 W2000+1850×D450 4段
固定棚 | MDF化粧板t9 前框:集成材30×60 | 1
| 雑巾摺(9×11)･受材(20×27)共 |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 26
建築工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属屋根ﾊｾﾞ葺き | ﾌｯ素樹脂塗装SGL鋼板t0.4縦葺
| 縦葺@455 | 650
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞt1.0 |  | ㎡
ｹﾗﾊﾞ包み
28.9
ｍ
軒先唐草 | 軒先ｷｬｯﾌﾟ
50.3
ｍ
片棟包み
50.3
ｍ
鼻隠包み
101
ｍ
破風包み
28.7
ｍ
軒樋 | 塩ﾋﾞ製角型 前高W190
50.3
ｍ
軒樋落とし口 | 75φ
6
か所
竪樋 | 硬質塩化ｶﾗｰﾋﾞﾆﾙ管 75φ
| 掴み金物 | 22.5
ｍ
エルボ | 硬質塩化ｶﾗｰﾋﾞﾆﾙ管 75φ
12
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈天井〉
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 133
㎡
〈その他〉
ﾌﾟｰﾙ | φ60.5 t3.2 H2650
着脱式ﾀｰﾌﾟ鋼管丸 | ｱｲﾅｯﾄM10溶接 | 1
柱(中央) |  |  | か所
ﾌﾟｰﾙ | φ60.5 t3.2 H2650
着脱式ﾀｰﾌﾟ鋼管丸 | ｱｲﾅｯﾄM10溶接 | 2
柱(端) |  |  | か所
ｴﾝﾄﾗﾝｽ | 上段ﾋﾞｰﾑφ42.7t2下段φ34
ｽﾃﾝﾚｽ壁付手摺 | L3800 | 1
か所
北側外壁 | φ100(内径) PL-6×210×100共
丸環 |  | 4
か所
軒天 | ｽﾃﾝﾚｽｱｲﾎﾞﾙﾄ
丸環 |  | 17
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W5800×D950 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W5530×D350 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W4600×D750 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W2300×D350 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W1800×D350 | 3
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W1500×D950 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W1450×D950 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W850×D350 | 1
か所
庇 | ｱﾙﾐ押出形材端部樹脂成型
| W845×D350 | 2
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 28
建築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈床〉
床見切り | 樹脂製 25×3
7.9
ｍ
床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角 | 13
か所
〈壁〉
ﾗｲﾆﾝｸﾞ | 65形 下地張りあり @455
軽量鉄骨壁下地 |  | 31.4
㎡
添壁 | 65形 下地張りあり @455
軽量鉄骨壁下地 |  | 373
㎡
添壁 | 65形 下地張りなし @300
軽量鉄骨壁下地 |  | 38.9
㎡
間仕切壁 | 65形 下地張りあり @455
軽量鉄骨壁下地 |  | 369
㎡
間仕切壁 | [5 empty] | 別紙 00-0022
軽量鉄骨開口補強 |  | 1
式
耐火壁 | [5 empty] | 別紙 00-0023
軽量鉄骨開口補強 |  | 1
式
〈天井〉
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 292
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む | 168
㎡
天井 | [5 empty] | 別紙 00-0024
軽量鉄骨開口補強 |  | 1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 25
か所
〈その他〉
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ | SUS 32φ L=1400 2重ｿｹｯﾄ共
1
か所
天吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | L=2200+1000 R加工
1
か所
壁付け用 | ｼﾝｸﾞﾙ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ |  | 21.7
ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ用 | ｼﾝｸﾞﾙ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ |  | 30.8
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 29
建築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 30
建築工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈床〉
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | 仕上
足洗場床 |  | 1
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ |  |  | ㎡
ﾎﾟｰﾁ床 | ﾀｲﾙ下
ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ |  | 7.4
㎡
犬走り床 | 仕上
ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き |  | 12.9
㎡
太陽光設備盤 | 仕上
床ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き |  | 12.3
㎡
GHP室外機置場床 | 仕上
ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き |  | 8.1
㎡
ﾃﾗｽ未満児 | 仕上
踏面ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ |  | 1.3
㎡
〈壁〉
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ下
足洗場立上り |  | 1.1
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ |  |  | ㎡
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | W120 ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ下
足洗場笠木 |  | 2.6
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ |  |  | ｍ
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | ﾀｲﾙ下
足洗場立上り |  | 4.3
ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ |  |  | ㎡
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | W120 ﾀｲﾙ下
足洗場笠木 |  | 2
ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ |  |  | ｍ
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | W180 ﾀｲﾙ下
足洗場笠木 |  | 2.2
ﾓﾙﾀﾙ木ｺﾞﾃ |  |  | ｍ
外部巾木 | ゆず肌
防水形複層塗材E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 | 54.3
| 下地調整C-1共 |  | ㎡
（その他）
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 24.5
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 31
建築工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈床〉
ﾋﾟｯﾄ床 | 仕上
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ |  | 428
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
24.6
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37
3.6
㎡
(その他)
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 2.3
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 32
建築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW01 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違掃出し | W2000×H2800 見込70
窓 | 指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 5
か所
AW01-1 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違掃出し | W2000×H2800 見込70
窓 | 指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 1
| 戸先ﾛｯｸ付 |  | か所
AW01-2 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違掃出し | W2000×H2800 見込70
窓 | 指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 1
か所
AW11 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違窓(2連 | W3100×H1775 見込70
) | 指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 1
か所
AW12 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違窓(2連 | W2300×H1775 見込70
) | 指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 2
か所
AW13 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違窓 | W1500×H1775 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 2
か所
AW14 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
欄間付引違窓 | W1000×H1775 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸(欄間共)
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 1
か所
AW21 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
引違窓(2連) | W1500×H975 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 2
か所
AW22 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
引違窓 | W1800×H1100 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 1
か所
AW23 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
引違窓 | W1300×H1100 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 3
か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 33
建築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW24-1 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
引違窓 | W1800×H975 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 2
か所
AW24-2 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
引違窓 | W1800×H975 見込70
指詰め防止ｽﾄｯﾊﾟｰ､水切り
樹脂網戸
| 内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁 | 1
か所
AW31 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
FIX窓 | W900×H900 見込70
水切り
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
1
か所
AW31' | 着色陽極酸化塗装複合被膜
FIX窓 | W900×H900 見込70
水切り
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
1
か所
AW32 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
FIX窓 | W900×H400 見込70
水切り
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
5
か所
AW33 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
FIX窓 | W1200×H400 見込70
水切り
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
2
か所
AW34 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
FIX窓 | W600×H500 見込70
水切り
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
1
か所
AW41 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
縦すべり出し窓 | W600×H1000 見込70
水切り､樹脂網戸
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
1
か所
AW42 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
縦すべり出し窓 | W450×H1000 見込70
水切り､樹脂網戸
内部ｱﾝｸﾞﾙ､外部ｱﾙﾐ額縁
2
か所
AD01 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
ｾﾐｵｰﾄﾄﾞｱ(框戸) | W有効800×H2000 見込100
内部ｱﾝｸﾞﾙ､指挟み防止機能
外部ｱﾙﾐ額縁
| 電気錠 | 1
| ｴﾝｼﾞﾝ装置 |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 34
建築工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD02 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
両開き框戸+欄間( | W1200×H2800 見込70
引違窓) | 内部ｱﾝｸﾞﾙ､指挟み防止機能
外部ｱﾙﾐ額縁､ｽﾃﾝﾚｽ網戸
1
か所
AD03 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
両開き戸 | W800×H2000 見込70
内部ｱﾝｸﾞﾙ､指挟み防止機能
外部ｱﾙﾐ額縁､内部ｽﾃﾝﾚｽ網戸
| ｶﾞﾗﾘ(ｽﾃﾝﾚｽ網戸付) | 1
か所
AD03a | 着色陽極酸化塗装複合被膜
両開き戸 | W800×H2000 見込70
内部ｱﾝｸﾞﾙ
外部ｱﾙﾐ額縁
1
か所
AD04 | 着色陽極酸化塗装複合被膜
両開き戸 | W700×H2000 見込70
内部ｱﾝｸﾞﾙ
外部ｱﾙﾐ額縁
1
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 35
建築工事 |  | 建具 |  |  | 鋼製軽量建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD01 | 扉 化粧鋼板t6 枠 鋼板t1.6
片引き吊戸(引込ﾀ | W有効700×H2000 見込60 | 1
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
LSD02 | 扉 化粧鋼板t6 枠 鋼板t1.6
二枚片引き吊戸( | W有効750×H2000 見込60 | 2
引込ﾀｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
LSD03 | 扉 化粧鋼板t6 枠 鋼板t1.6
片引き吊戸(引込ﾀ | W有効800×H2000 見込60 | 1
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 36
建築工事 |  | 建具 |  |  | 樹脂製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PW01 | 塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ木目調仕上
引違い | W800×H400 見込36 | 1
| 引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 37
建築工事 |  | 建具 |  |  | シャッター
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SS01 | 電動式 溶融亜鉛ﾒｯｷ塗装
鋼製ｼｬｯﾀｰ | W1600×H2500 見込70
危害防止装置付
文化ｼｬｯﾀｰ(ｾｰﾇ)同等品
1
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築工事 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD01 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
5
か所
WD01' | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
3
か所
WD01a | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
2
か所
WD01a' | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
2
か所
WD02 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
3
か所
WD02' | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
3
か所
WD03 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
2
か所
WD03' | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W900×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
1
か所
WD03b | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W950×H2000
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑH1200
1
か所
WD04 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W850×H2000 | 2
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
WD05 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W800×H2000 | 1
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 39
建築工事 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD06 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片引き吊戸(引込ﾀ | W750×H2000 | 1
ｲﾌﾟ) | 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ |  | か所
WD21 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片開き戸 | W800×H2000 | 1
| ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ､錠2 |  | か所
WD22 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片開き戸 | W800×H2000
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
WD23 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片開き戸 | W750×H2000
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
2
か所
WD23a | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片開き戸 | W750×H2070
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
WD24 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片開き戸 | W650×H2000 | 1
| ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ |  | か所
WD25 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
片開き戸 | W600×H2000 | 2
| ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ |  | か所
WD101 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1700×H2090
指詰め防止ｺﾞﾑH1200
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
WD102 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1600×H2090
指詰め防止ｺﾞﾑH1200
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
WD103 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1400×H2090
指詰め防止ｺﾞﾑH1200
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
WD103-1 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1400×H2070
指詰め防止ｺﾞﾑH1200
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
WD104 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1350×H2070
指詰め防止ｺﾞﾑH1200
開き戸指挟みｶﾞｰﾄﾞ(両面)H1500
1
か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 40
建築工事 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD105 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1350×H1890 | 1
か所
WD105-1 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1230×H1890 | 1
か所
WD106 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
引違い戸 | W1790×H1925 | 1
| 上下ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ |  | か所
WD107 | MDF+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼 見込36
両開き戸 | W1070×H1890 | 1
か所
WW01 | 木質系基材+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼
引違い窓 | W1500×H1000
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑ
6
か所
WW02 | 木質系基材+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼
引違い窓 | W1200×H1000
ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ､引き残しｽﾄｯﾊﾟｰ
指挟み防止ｺﾞﾑ
1
か所
WW11 | 木質系基材+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼
FIX窓 | W1200×H400 | 2
か所
WW12 | 木質系基材+ｵﾚﾌｨﾝｼｰﾄ貼
FIX窓 | W600×H400 | 1
か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 41
建築工事 |  | 建具 |  |  | トイレブース
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TB01 | L型 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 見込40
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W1570+930×H2000
扉:W600×H2000 1枚
SUS巾木･SUS頭繋ぎ
1
か所
TB02 | L型 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 見込40
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W1570+930+1020×H2000
W680×H1200
扉:W600×H2000 1枚
| 扉:W600×H1200 1枚 | 1
| SUS巾木･SUS頭繋ぎ |  | か所
TB03 | L型 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 見込40
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | W3450×H1200
扉:W600×H1200 3枚
SUS巾木･SUS頭繋ぎ
1
か所
TB04 | ﾒﾗﾐﾝ化粧板 見込40
幼児用ﾄｲﾚ間仕切 | W300×H1000 | 5
| SUS巾木 |  | か所
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 42
建築工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈外部〉
AW | Low-E 合わせｶﾞﾗｽ6.8(FL3+L30+FL3)
Low-E 複層ｶﾞﾗｽ | +A12+STP4 | 12
| ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 |  | ㎡
AW | Low-E 網入6.8+A12+STP4
Low-E 複層ｶﾞﾗｽ | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 1.8
㎡
AW・AD | Low-E STP4+A12+STP4
Low-E 複層ｶﾞﾗｽ | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 60.4
㎡
AW・AD | Low-E STP4+A12+型板強化ｶﾞﾗｽ4
Low-E 複層ｶﾞﾗｽ | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 4.7
㎡
AW | t=4.0
STPｶﾞﾗｽ | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 1
㎡
AW・AD | t=4.0 1.80㎡以下
型板強化ガラス | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 9.2
㎡
衝突防止表示 | ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面
6
か所
〈内部〉
PW・LSD・WW | t=4.0
透明強化ｶﾞﾗｽ | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 12.4
㎡
WD | t=4.0
STPｶﾞﾗｽ | ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 | 4.7
㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 43
建築工事 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸柱 | 鉄骨面
ＳＯＰ塗装 |  | 2.1
㎡
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 44
建築工事 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈壁〉
壁 | PB面
EP-G塗 |  | 75.2
㎡
壁 | ｹｲｶﾙ面
EP-G塗 |  | 265
ｍ
〈天井〉
天井 | ｹｲｶﾙ面
EP-G塗 |  | 78.2
㎡
〈その他〉
LSD枠 | 鉄部 糸=200以下
SOP塗 | 錆止現場1回共 | 29.7
ｍ
受付ｶｳﾝﾀｰ | 木部
硬質ｳﾚﾀﾝ塗 |  | 1.9
㎡
額縁 | 木部 糸=300以下
ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗 |  | 233
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 45
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈床〉
ﾌﾟｰﾙ床 | t3.0
塩ﾋﾞｼ-ﾄ |  | 48.8
㎡
〈壁〉
ﾃﾗｽ以上児手洗・ | t10
足洗場立上・笠木 | 立上:1.1m2 | 1
ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ | 笠木:W120 2.6m |  | 式
外壁1 | ﾌｯ素樹脂塗 t0.4
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ |  | 375
㎡
外壁1
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ出隅 |  | 63.5
ｍ
外壁1
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ入隅 |  | 53.8
ｍ
外壁1 | 上部
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ開口部見 |  | 30.7
切縁 |  |  | ｍ
外壁1 | 下部
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ開口部見 |  | 28
切縁 |  |  | ｍ
外壁1 | 横部
ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ開口部見 |  | 48.8
切縁 |  |  | ｍ
外壁1
軒天見切縁 |  | 155
ｍ
外壁1
ｹﾐｶﾙ面戸 |  | 366
ｍ
外壁1
土台水切 |  | 92.8
ｍ
外壁1
ｵｰﾊﾞｰﾊﾝﾝｸﾞ水切 |  | 60.1
ｍ
外壁2 窯業系ｻｲﾃ | t=16
ﾞｨﾝｸﾞ | 断熱材、透湿防水ｼｰﾄ、胴縁共 | 79.9
㎡
外壁2
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ出 |  | 5.8
隅 |  |  | ｍ
外壁2
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ入 |  | 11.4
隅 |  |  | ｍ
外壁2
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ開 |  | 27.4
口部見切縁 |  |  | ｍ
外壁2
土台水切 |  | 20.7
ｍ
外壁3 窯業系ｻｲﾃ | t=16
ﾞｨﾝｸﾞ | せっこうﾎﾞｰﾄﾞt=15 2枚下張り、断 | 19.7
| 熱材、透湿防水ｼｰﾄ、胴縁共 |  | ㎡
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外壁3
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ出 |  | 5.4
隅 |  |  | ｍ
外壁3
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ入 |  | 5.4
隅 |  |  | ｍ
外壁3
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ開 |  | 5.8
口部見切縁 |  |  | ｍ
外壁3
土台水切 |  | 8
ｍ
〈天井〉
軒天 | t0.8 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5裏打
木目調ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚ |  | 133
ﾙ |  |  | ㎡
軒天 | ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ同色"
ｱﾙﾐ見切り縁 |  | 141
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 47
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
〈床〉
床 | H=1150 根太材t1.2×30×45 @300
鋼製床下地 | 大引材t1.6×60×60 @900
支持脚 JIS-A-6519
15mmｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ @900共
| 鋼製床専用断熱材 t30 | 416
㎡
床 | H=200 根太材t1.2×30×45 @300
鋼製床下地 | 大引材t1.6×60×60 @900
支持脚 JIS-A-6519
15mmｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ @900共
| 鋼製床専用断熱材 t30 | 13.5
㎡
鋼製床下地 | t15.0 針葉樹構造用合板
捨て張り合板 |  | 95.2
㎡
鋼製床下地 | 上張り T15.0 ﾗﾜﾝ合板
捨て張り合板 | 下張り t15.0 針葉樹構造用合板 | 334
㎡
床 | t15 塗装品
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | 143
㎡
床 | t15 塗装品
縁甲板 |  | 1
㎡
保育室 | 表:ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
置き畳 | 830角 t15 | 30
枚
更衣･休憩室 | 750×750 t55
畳敷 |  | 2
枚
更衣･休憩室 | 900×350 t55
畳敷 |  | 1
枚
更衣･休憩室 | 900×750 t55
畳敷 |  | 1
枚
女性休憩･更衣室( | 1100×900 t55
1) |  | 4
畳敷 |  |  | 枚
女性休憩･更衣室( | 850×850 t55
1) |  | 6
畳敷 |  |  | 枚
男性休憩･更衣室( | 750×900 t55
1) |  | 4
畳敷 |  |  | 枚
男性休憩･更衣室( | 750×850 t55
2) |  | 2
畳敷 |  |  | 枚
男性休憩･更衣室( | 750×1050 t55
2) |  | 2
畳敷 |  |  | 枚
床 | t2.0
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ |  | 126
㎡
床 | t2.0 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ |  | 5.1
㎡
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 48
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床 | t2.0 耐水仕様
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ |  | 14.2
㎡
床 | t2.0 抗菌･消臭仕様
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ |  | 37.7
㎡
床 | t2.5 厨房用
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ |  | 31.1
㎡
床 | t3.5
ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ |  | 65.2
㎡
床見切り | 樹脂製 25×3
7.9
ｍ
〈巾木〉
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ立上 | H60 t2.5 厨房用
18.3
ｍ
塩ﾋﾞ製巾木 | H60
162
ｍ
床材巻上げ | t2 H80 押え金物、コーナー役物共
67.5
ｍ
〈壁〉
壁 | t12.5 突付貼 化粧板下
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 捨貼PBt12.5共 | 107
㎡
壁 | t12.5 V目地処理 ｸﾛｽ下
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 捨貼PBt12.5共 | 662
㎡
壁 | t12.5 V目地処理 ｸﾛｽ下
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 捨貼PBt12.5共 | 44.8
㎡
壁 | t12.5 突付貼 ｹｲｶﾙ下
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 捨貼PBt12.5共 | 336
㎡
壁 | t6.0 目透貼 塗装下
珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | 336
㎡
壁 | 不燃
ビニールクロス |  | 707
㎡
114条区画 | PBt12.5+12.5+LGS65+PBt12.5+12.5
乾式耐火壁 |  | 136
㎡
114条区画 | ｼｰｼﾞﾝｸﾞPB12.5+12.5+LGS65+PBt12.5
乾式耐火壁 | +12.5 | 134
㎡
外側添壁 | t50 高性能16K
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 |  | 84.1
㎡
ﾄｲﾚ遮音壁 | t50 24K
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 |  | 46.8
㎡
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 49
建築工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁
ｺｰﾅｰ補強金物 |  | 91.5
ｍ
壁
入隅ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟ貼 |  | 466
ｍ
〈天井〉
天井 | t9.5
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 141
㎡
天井 | t9.5 木目調
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 27.4
㎡
天井 | t9.0 捨貼PBt12.5共
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 |  | 143
㎡
天井 | t12.5 目透貼 ｹｲｶﾙ下
ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 78.2
㎡
天井 | t6.0 目透貼 塗装下
珪酸ｶﾙｼｳﾑ板 |  | 78.2
㎡
ﾄｲﾚ天井裏 | t100 24K
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込 |  | 9.4
㎡
天井 廻り縁 | 塩ﾋﾞ 目透かし型
553
ｍ
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 50
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾗｽ未満児 | FRP既製品
ﾃﾗｽ足洗いﾕﾆｯﾄ |  | 1
か所
物干し金物 | L550
3
か所
ﾃﾗｽ床 | 人工木材(遮熱仕様)
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ | ｺｲﾝ落下防止目地 H200 | 51.8
㎡
ﾃﾗｽ床
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ幕板 |  | 40
ｍ
ﾃﾗｽ床 | 450角
ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ点検口 |  | 2
か所
ﾃﾗｽ未満児 | H=1000 全長:12.8m
ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝｽ |  | 1
か所
ﾃﾗｽ未満児 | 外開き
ｱﾙﾐ製ﾌｪﾝｽ両開門 | W1900×H1000 | 2
扉 |  |  | か所
幼児ﾌﾟ-ﾙ | FRP製
| 4500×3600×600 ｱﾝｶｰ2か所 | 1
か所
ﾌﾟｰﾙ | H=1500 全長:15.3m
ｱﾙﾐ製目隠しﾌｪﾝｽ |  | 1
か所
倉庫1.2置場 | H=1500
ﾜｲﾔﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ |  | 4.3
ｍ
倉庫1.2置場 | W980×H1500
ﾜｲﾔﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開 |  | 1
門扉 |  |  | か所
倉庫1 | W1148×D735×H1884/1900
1
か所
倉庫2 | W1148×D735×H1884/1900
1
か所
GHP室外機置場 | t63 H=2800
防音ﾊﾟﾈﾙ |  | 7.8
ｍ
GHP室外機置場 | t63 W760×H2067
防音ﾊﾟﾈﾙ用片開き |  | 1
ﾄﾞｱ |  |  | か所
GHP室外機置場
防音ﾊﾟﾈﾙ鉄骨下地 |  | 1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 51
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（家具）
F-1 | W5334×D425×H700
園児用ﾛｯｶｰ1 | 6人用ﾛｯｶｰ×3
本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(ABS)､ｶｺﾞ(ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ)
2
か所
F-2 | W1798×D425×H700
園児用ﾛｯｶｰ2 | 9人用ﾛｯｶｰ×2
本体:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ(ABS)
2
か所
F-3 | W450×D450×H2000
掃除用具入れ | 本体:樹脂ｺｰﾄ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｰﾎﾞｰﾄﾞ
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ(SUS25φ)
雑巾掛け(SUSφ9.5)
6
か所
F-4 | W5400×D350×H650
吊戸棚 | 本体･戸:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
裏板･可動棚:ｼﾅ合板
敷居(PP樹脂成型品)
1
か所
F-5 | W3600×D350×H600
吊戸棚 | 本体･戸:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
裏板･可動棚:ｼﾅ合板
敷居(PP樹脂成型品)
2
か所
F-6 | W1600×D350×H600
吊戸棚 | 本体･戸:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
裏板･可動棚:ｼﾅ合板
敷居(PP樹脂成型品)
4
か所
F-7 | W700×D350×H600
吊戸棚 | 本体･戸:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
裏板･可動棚:ｼﾅ合板
敷居(PP樹脂成型品)
3
か所
F-8 | W900×D350×H500
吊戸棚 | 本体･戸:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
裏板･可動棚:ｼﾅ合板
敷居(PP樹脂成型品
2
か所
F-9 | 24人分
屋外用下足入れ | W2260×D350×H1000 | 2
| 本体:PVC |  | か所
F-10 | 21人分
屋外用下足入れ | W1980×D350×H1000 | 2
| 本体:PVC |  | か所
F-11 | 15人分
屋外用下足入れ | W1420×D350×H1000 | 1
| 本体:PVC |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 52
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-12 | 36人分
職員･来客用下足 | W1820×D380×H1650 | 1
入れ | 本体:樹脂ｺｰﾄ化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙｰﾎﾞｰﾄﾞ |  | か所
F-13 | W1900+1200×D550×H2800
ﾊﾟｽｽﾙｰ | ①上部:W1900+1200×D550×H920
②中部:W1900×D550×H1200･W1200
×D550×H780
③下部:W1900×D550×H520
床(SUS304 HL t1.0巻)
壁･天井:ｹｲｶﾙ板+EP-G塗
1
か所
F-14 | W360×D150×H600
ﾐﾗｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ① | 本体:表面ｳﾚﾀﾝ化粧板 | 1
| 扉面ﾐﾗｰ付 棚板2枚 |  | か所
F-14 | W360×D150×H600
ｳｫｰﾙ収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 本体:表面ｳﾚﾀﾝ化粧板 | 1
② | 扉面ﾐﾗｰ付 棚板2枚 |  | か所
F-15 | W463×D515×H1790 2人用
ﾛｯｶｰ | 本体:ｽﾁｰﾙ製粉体塗装
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ･鏡･網棚2段･ﾌｯｸ
ﾈｸﾀｲ掛け･傘立て･滴受け
| ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ 通気口･ﾀﾞｲﾔﾙ錠 | 2
か所
F-15 | W900×D515×H1790 4人用
ﾛｯｶｰ | 本体:ｽﾁｰﾙ製粉体塗装
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ･鏡･網棚2段･ﾌｯｸ
ﾈｸﾀｲ掛け･傘立て･滴受け
| ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ 通気口･ﾀﾞｲﾔﾙ錠 | 5
か所
F-16 | W900×D515×H1790 4人用
ﾛｯｶｰ | 本体:ｽﾁｰﾙ製粉体塗装
ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ･鏡･網棚2段･ﾌｯｸ
ﾈｸﾀｲ掛け･傘立て･滴受け
| ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ 通気口･ﾀﾞｲﾔﾙ錠 | 1
か所
F-17 | W2700×D450×H2160
書類棚 | 本体:ｽﾁｰﾙ製粉体塗装 | 1
か所
F-18 | W450×D400×H2160
医療用品棚 | 本体:木製ｶﾞﾗｽ扉 | 1
か所
F-19 | W1800×D450×H2430
収納 | 本体:ｽﾁｰﾙ製粉体塗装 | 1
か所
F-20 | W1961×D60×H800
ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ | 本体:ﾀﾓ集成材t24 ｸﾘｱ塗装 | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟ:SUS13φ 二重ｿｹｯﾄ |  | か所
F-21 | W2333×D60×H800
ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ | 本体:ﾀﾓ集成材t24 ｸﾘｱ塗装 | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟ:SUS13φ 二重ｿｹｯﾄ |  | か所
F-22 | W3616×D60×H800
ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ | 本体:ﾀﾓ集成材t24 ｸﾘｱ塗装 | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟ:SUS13φ 二重ｿｹｯﾄ |  | か所
F-23 | W2572×D60×H800
ﾌﾞｯｸｼｪﾙﾌ | 本体:ﾀﾓ集成材t24 ｸﾘｱ塗装 | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟ:SUS13φ 二重ｿｹｯﾄ |  | か所
F-24 | L=1650 H120
ﾀｵﾙ掛け | 本体:桧間伐台形集成材 UC塗 | 1
| ﾌｯｸ:玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 53
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
F-24 | L=840 H120 2段
ﾀｵﾙ掛け | 本体:桧間伐台形集成材 UC塗 | 2
| ﾌｯｸ:玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
F-24 | L=1690 H120
ﾀｵﾙ掛け | 本体:桧間伐台形集成材 UC塗 | 1
| ﾌｯｸ:玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
F-24 | L=1930 H120
ﾀｵﾙ掛け | 本体:桧間伐台形集成材 UC塗 | 1
| ﾌｯｸ:玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
（ｻｲﾝ）
S-1 | 平付 200×200
室名札 | 表示基板:ﾒｰﾌﾟﾙ材練付板t15
(ｸﾘｱ塗装仕上 UV印刷)
ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構
15
か所
S-2 | 突出し 200×200
室名札(ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ) | 表示基板:ﾒｰﾌﾟﾙ材練付板t15
(ｸﾘｱ塗装仕上 UV印刷)
小口:単板貼
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ可動式･ﾌﾞﾗｹｯﾄ(ｱﾙﾐ型材) | 6
| ｽﾁｰﾙｷｬｯﾌﾟt1.2 焼付塗装 |  | か所
S-3 | 平付 200×64
室名札 | 表示基板:ﾒｰﾌﾟﾙ材練付板t15
(ｸﾘｱ塗装仕上 UV印刷)
ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構 脱着式
9
か所
（その他）
玄関 | W2000×D200 硬木集成材t30
受付ｶｳﾝﾀｰ | 支持金物FB-6×60×400
曲げ加工 @600以下
皿ﾋﾞｽ止め(各面2個所)
1
か所
事務室 | W1500×D300 硬木集成材t30
受付ｶｳﾝﾀｰ | 支持金物FB-6×60×400
曲げ加工 @600以下
皿ﾋﾞｽ止め(各面2個所)
1
か所
給湯室 | L1050 IHｺﾝﾛ 1口
ﾐﾆｷｯﾁﾝ | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ･吊戸棚H700不燃仕様
ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
| 天井ﾌｨﾗｰ･ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ | 1
か所
調乳室 | L1200 IHｺﾝﾛ 1口
ﾐﾆｷｯﾁﾝ | ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ･吊戸棚H700不燃仕様
ﾜｰｸﾄｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
| 天井ﾌｨﾗｰ･ｴﾝﾄﾞﾊﾟﾈﾙ | 1
か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | W150×t20
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ |  | 30.2
ｍ
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 54
建築工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
未満児ﾄｲﾚ
ﾓｯﾌﾟ掛け |  | 1
か所
玄関
傘立て |  | 1
か所
調乳室 | W1100×D600×H1200
ｽﾁｰﾙﾗｯｸ |  | 1
か所
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ | ｽﾁｰﾙﾎｰﾛｰ 枠:ｱﾙﾐ製
| W1800×H900 | 11
か所
壁 | 柔樹脂製 L-55×55 H1300
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ | ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ、ｴﾝﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ共 | 13
か所
屋内 | 壁埋込型 UUFB-1F-2740N-PWH
消火器ﾎﾞｯｸｽ | 本体:ｽﾁｰﾙt0.8 | 2
か所
屋外 | 据置型 BF101S
消火器ﾎﾞｯｸｽ | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 3
か所
手洗い前 | W450×H600 t5 取付金物共
耐水鏡 |  | 5
か所
手洗い流し前 | W1600×H600 t5 上下ﾌﾚｰﾑ共
耐水鏡 |  | 4
か所
計

## 別紙明細
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 55
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 一 般
599
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 660
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 660
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 660
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 4ヵ月 | 704
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 56
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部仕上足場 | 供用90日賃料 修理費含む
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 運搬費共 | 660
場) |  |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 基本料・賃料・掛払い手間 | 704
| 運搬費共 120日 |  | ㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 57
建築工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雨水浸透施設 | W6000×L16500×H1400 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
滞水材工 | CW-Neﾀｲﾌﾟ
142
㎡
透水ｼｰﾄ | 長繊維不織布
| t=4㎜ | 228
| 材工（平地） |  | ㎡
透水ｼｰﾄ | 長繊維不織布
| t=4㎜ | 75
| 材工（垂直） |  | ㎡
計
土工機械運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 58
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 30m3/回程度 S15～S18 | 36.5
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 59
建築工事 |  | 地業 |  |  | 地盤補強
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地盤改良 | ｺﾛﾝﾌﾞｽ工法 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
| ｼﾞｵﾌｫ^ﾑ t=250 | 1
式
ｼﾞｵﾌｫｰﾑ・発泡排
水材材料(ﾌﾟﾚｶｯﾄ |  | 1
・配送含む) |  |  | 式
工法検討・割付図
(現場立合い・施 |  | 1
工指導含む) |  |  | 式
表面波探査試験(
地盤調査費用) |  | 1
式
地盤保証
1
式
土木ｼｰﾄ
1
式
L型ｱﾝｸﾞﾙ
1
式
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 60
建築工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D19 -D19
228
か所
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
33
か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 61
建築工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 14.7
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 226
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 5.7
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
ポンプ圧送 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
（土間）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
（基礎）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 100m3/回以上
圧送 | 基本料金別途加算 | 226
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 100m3/回以上
基本料金 |  | 2
回
（足洗い場）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
構造体強度補正 | JIS A5308 ｽﾗﾝﾌﾟ=18
（S) | FC＝24 ＋３補正加算 | 232
ｍ3
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 62
建築工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠面処理 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
416
㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 63
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 建物本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0018
▲1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 形鋼､平鋼
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 5% | 25.3
別途 |  |  | 設計ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 広幅平鋼､鋼板(切板)
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 3% | 3.9
別途 |  |  | 設計ｔ
計
溶接部試験 | 工場 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
試験費 | 鉄骨溶接部の超音波探傷試験
| 検査報告書製本共 | 1
式
計
鉄骨足場 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
鉄骨足場 | 単管吊り足場
660
㎡
安全ﾈｯﾄ張り | 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) | 供用110日賃料 修理費含む | 660
㎡
仮設材運搬 | 1節
(鉄骨足場) |  | 660
㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 660
㎡
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 64
建築工事 |  | 鉄骨 |  |  | 付帯鉄骨等
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0021
▲1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 形鋼､平鋼
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 5% | 12.2
別途 |  |  | 設計ｔ
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 65
建築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間仕切壁 | [5 empty] | 別紙 00-0022
軽量鉄骨開口補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W600×H2000 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W650×H2000 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W700×H2000 | 3
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W750×H2100 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W800×H2000 | 9
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W850×H2000 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1070×H2090 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1230×H2100 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1350×H2100 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1400×H2100 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1600×H2100 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1700×H2100 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W1790×H2100 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W1500×H1000 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W1800×H1000 | 1
か所
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 66
建築工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
耐火壁 | [5 empty] | 別紙 00-0023
軽量鉄骨開口補強 |  | 1
式
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W700×H2000 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W750×H2000 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉三方枠形
開口部補強 | W800×H2000 | 15
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W600×H400 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W800×H400 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W1200×H1000 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W1200×H400 | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉四方枠形
開口部補強 | W1500×H1000 | 6
か所
計
天井 | [5 empty] | 別紙 00-0024
軽量鉄骨開口補強 |  | 1
式
軽量鉄骨天井 | 19形 1200×1200
開口部補強 |  | 44
か所
軽量鉄骨天井 | 19形 1200×600
開口部補強 |  | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形 1000×1000
開口部補強 |  | 19
か所
軽量鉄骨天井 | 19形 600×600
開口部補強 |  | 26
か所
軽量鉄骨天井 | 19形 450×450
開口部補強 |  | 18
か所
軽量鉄骨天井 | 19形 300×300
開口部補強 |  | 25
か所
軽量鉄骨天井 | 19形 200×200 ※200φ以下含む
開口部補強 |  | 150
か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 67
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 仮囲鉄板 H=2.0m |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 10ヵ月 設置･撤去共 運搬費共 | 1
式
出入口ｹﾞｰﾄ | 3.0×1.8m、6.0×1.8m
| 存置 10ヵ月 | 2
| 設置・撤去・運搬費共 |  | か所
仮設鉄板敷 | 10ヵ月損料 設置･撤去共 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
| 敷鉄板 1524×6096×22㎜ | 1
| 運搬費共 |  | 式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
揚重機 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
化学物質濃度測定 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
地質分析 | 30項目 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 12
月
計
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 68
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製本代
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 69
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 仮囲鉄板 H=2.0m |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 10ヵ月 設置･撤去共 運搬費共 | 1
式
仮囲い | 仮囲鉄板 H=2.0m
| 10ヵ月 設置･撤去共 運搬費共 | 214
ｍ
計
仮設鉄板敷 | 10ヵ月損料 設置･撤去共 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
| 敷鉄板 1524×6096×22㎜ | 1
| 運搬費共 |  | 式
仮設鉄板敷 | 10ヵ月損料 設置･撤去共
| 敷鉄板 1524×6096×22㎜ | 91
枚
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
交通誘導員Ｂ | 環境安全費加算
50
人
計
揚重機 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 10
日
計
化学物質濃度測定 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
化学物質濃度測定 | 事務室、0,1歳児室、3歳児保育室1
| 室、遊戯室、調理室 | 5
か所
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 70
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地質分析 | 30項目 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
地質分析 | 30項目
1
式
計