## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年４月
|  |  | 設計期 | 令和８年１月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | (仮称)千葉市高浜保育所新築工事
工事場所 |  | 千葉市美浜区高浜1丁目4番3号
工期 |  | ３９３日間
本工事は、（仮称）千葉市高浜保育所の新築工事である。
用途 保育所
構造・規模 鉄骨造 平屋建
敷地面積 ２７１８㎡
建築面積 ７７９㎡
延床面積 ７８６㎡
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本体工事
1
式
外構工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
本体工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
土工
1
式
地業
1
式
鉄筋
1
式
コンクリート
1
式
型枠
1
式
鉄骨
1
式
防水
1
式
タイル
1
式
木
1
式
屋根及びとい
1
式
金属
1
式
左官
1
式
建具
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
家具
1
式
ユニット及びその他
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
外構工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去
1
式
構内舗装
1
式
屋外排水
1
式
外構ﾌｪﾝｽ
1
式
工作物
1
式
発生材処分
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
土工
1
式
計
地業 | 地業
1
式
計
鉄筋 | 躯体
1
式
計
コンクリート | 躯体
1
式
コンクリート | 内部仕上
1
式
計
型枠 | 躯体
1
式
型枠 | 内部仕上
1
式
計
鉄骨 | 本体鉄骨
1
式
鉄骨 | 母屋
1
式
鉄骨 | 外壁胴縁･壁下地
1
式
計
防水 | 外部
1
式
防水 | 内部
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
本体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
タイル | 外部
1
式
タイル | 内部
1
式
計
木 | 内部造作
1
式
計
屋根及びとい | 外部
1
式
計
金属 | 外部
1
式
金属 | 内部
1
式
計
左官 | 外部
1
式
左官 | 内部
1
式
計
建具 | アルミニウム製建具
1
式
建具 | 鋼製軽量建具
1
式
建具 | スチールパーティション
1
式
建具 | 木製建具
1
式
建具 | トイレブース
1
式
建具 | ガラス
1
式
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
本体工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
塗装 | 外部
1
式
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 外部
1
式
内外装 | 内部
1
式
計
家具 | 外部
1
式
家具 | 内部
1
式
計
ユニット及びその他 | 外部
1
式
ユニット及びその他 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
外構工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去 | 撤去
1
式
計
構内舗装
1
式
計
屋外排水
1
式
計
外構ﾌｪﾝｽ
1
式
計
工作物
1
式
計
発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
整理清掃片付 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
地足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本体工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 総掘り
| 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 1,258
ｍ3
根切り | つぼ,布掘り
| 深さ2.5m程度 | 280
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
190
㎡
埋戻し(B種) | - 発生土
405
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0036
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 1
| 31.5㎞以下 |  | 式
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱ |  |  |  |  | 別紙 00-0037
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 1
| 第1種 |  | 式
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
湧水対策費 | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 運搬・設置費共 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本体工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管杭 | 先端羽根付き鋼管杭(G-ECDﾊﾟｲﾙ工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| 同等程度) | 1
式
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
53.9
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業 | Fc=18N/mm2 S18
| 打設手間・圧送共 | 43.3
ｍ3
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
676
㎡
床下防湿層敷き | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 立下り
70.3
㎡
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ25㎜
289
㎡
土間下断熱材敷き | 3種bA 厚さ25㎜ 立下り
70.3
㎡
杭頭補強 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本体工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形棒鋼(SD295A) | D10 - -
9.9
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D13 - -
16.5
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D16 - -
2
ｔ
異形棒鋼(SD345) | D19 - -
1.3
ｔ
異形棒鋼(SD345) | D22 - -
9
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0013
(減額分) 経費等 |  | ▲1
別途 |  |  | 式
鉄筋加工組立 | S造
| 床版 - | 37.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
37.2
ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
6.9
㎡
梁貫通補強 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本体工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=24 S18 粗骨材20 | 388
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0017
圧送 |  | 1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0018
（S) |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本体工事 |  | コンクリート |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308
| FC=18 S15 粗骨材20 | 7.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0020
圧送 |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本体工事 |  | 型枠 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 普通合板型枠
| 壁式構造 基礎部 | 1,324
| - |  | ㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 356
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1,680
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本体工事 |  | 型枠 |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 8.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
8.9
㎡
ｽﾘｰﾌﾞ | φ30×L300
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ50×L300
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ75×L300
4
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ75×L400
2
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ88×L300
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ100×L300
3
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ100×L400
3
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ125×L300
3
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ125×L400
4
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ150×L300
12
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ150×L400
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ150/2×L300
4
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | φ150/2×L400
7
か所
人通口 | φ600×L300
1
か所
人通口 | φ600×L400
7
か所
上部幼児用大便器 | 165×255
用床ｽﾗﾌﾞ箱抜き |  | 3
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1）鋼材
H形鋼 | H-100×100×6×8
(SN400B) |  | 0.1
ｔ
H形鋼 | H-148×100×6×9
(SN400B) |  | 0.9
ｔ
H形鋼 | H-150×75×5×7
(SN400B) |  | 1.8
ｔ
H形鋼 | H-175×175×7.5×11
(SN400B) |  | 1.5
ｔ
H形鋼 | H-200×100×5.5×8
(SN400B) |  | 0.4
ｔ
H形鋼 | H-250×125×6×9
(SN400B) |  | 3.6
ｔ
H形鋼 | H-300×150×6.5×9
(SN400B) |  | 2.1
ｔ
H形鋼 | H-350×175×7×11
(SN400B) |  | 12.7
ｔ
鋼管 | P-114.3×6
(STK400) |  | 0.4
ｔ
角形鋼管 | □-200×200×9
(BCR295) |  | 1.7
ｔ
角形鋼管 | □-200×200×12
(BCR295) |  | 4.8
ｔ
鋼板 | PL-1.6
(SS400) |  | 0.01
ｔ
鋼板 | PL-6
(SS400) |  | 0.2
ｔ
鋼板 | PL-9
(SS400) |  | 0.02
ｔ
鋼板 | PL-12
(SS400) |  | 0.03
ｔ
鋼板 | PL-6
(SN400B) |  | 0.9
ｔ
鋼板 | PL-9
(SN400B) |  | 1
ｔ
鋼板 | PL-12
(SN400B) |  | 0.1
ｔ
鋼板 | PL-16
(SN490C) |  | 0.04
ｔ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼板 | PL-19
(SN490C) |  | 0.2
ｔ
鋼板 | PL-22
(SN490C) |  | 0.2
ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0033
▲1
式
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16× 35㎜
1,028
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16× 40㎜
329
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M16× 45㎜
233
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M20× 45㎜
17
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M20× 50㎜
440
組
高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ形) | S10T M20× 60㎜
1,165
組
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M16×450
(材工共) |  | 14
本
露出型固定柱脚工 | □-200×200×9ｔ用
法 |  | 7
か所
露出型固定柱脚工 | □-200×200×12ｔ用
法 |  | 15
か所
ブレース | M16 L=3000
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 12
本
ブレース | M16 L=3400
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 6
本
ブレース | M16 L=3700
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 4
本
ブレース | M16 L=3800
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 2
本
ブレース | M16 L=3900
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 18
本
ブレース | M16 L=4000
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 12
本
ブレース | M16 L=4100
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 36
本
ブレース | M16 L=5400
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 4
本
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ブレース | M16 L=5700
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 16
本
ブレース | M16 L=5800
(材工共) | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共 | 24
本
2）施工費
主体鉄骨 | 本体
工場加工組立 |  | 31.2
ｔ
工場溶接
960
ｍ
鉄骨工場錆止め | 一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り（２回） | A種鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種 素地C種 | 31.2
ｔ
鉄骨現場建方 | 低層(標準) 建方機械別途
31.2
ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み | M16×450
(B種) |  | 14
本
ﾄﾙｼｱ形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 3,000本以上4,000本未満 | 3,088
| 施工手間 |  | 本
鉄骨運搬 | 6t車
31.2
ｔ
柱底均しﾓﾙﾀﾙ | A 種 160×275×30
7
か所
試験費 | 鉄骨溶接部の超音波探傷試験
| 検査報告書製本共 | 1
式
鉄骨足場 | 単管吊り足場
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 母屋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1）鋼材
等辺山形鋼 | 3× 30× 30㎜ 小口
(SS400) |  | 0.2
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 100× 50× 20× 3.2㎜ -
(SSC400) |  | 12.1
ｔ
薄板鋼板 | 厚 2.3㎜ 小口
(SPHC) |  | 0.6
ｔ
鋼板 | 厚 4.5㎜ 小口
(SS400) |  | 0.3
ｔ
普通ﾎﾞﾙﾄ | M12× 45㎜
1,683
本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0034
▲1
式
2）施工費
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 12.5
ｔ
鉄骨工場錆止め | 軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り（２回） | A種鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種 素地C種 | 12.5
ｔ
鉄骨運搬 | 6t車
12.5
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 外壁胴縁･壁下地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1）鋼材
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 100× 50× 20× 2.3㎜ -
(SSC400) |  | 0.4
ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 | 100× 50× 20× 3.2㎜ -
(SSC400) |  | 5.9
ｔ
鋼板 | 厚 4.5㎜ 小口
(SS400) |  | 0.6
ｔ
鋼板 | PL-6
(SS400) |  | 0.02
ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0035
▲1
式
普通ﾎﾞﾙﾄ | M12× 45㎜
138
本
普通ﾎﾞﾙﾄ | M12× 50㎜
648
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | M12×250
(材料費) |  | 65
本
2）施工費
軽量鉄骨加工 | 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 | 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 | 6.6
ｔ
鉄骨工場錆止め | 軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種
塗料塗り（２回） | A種鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種 素地C種 | 6.6
ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み | M12×250
(B種) |  | 65
本
鉄骨運搬 | 6t車
6.6
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
本体工事 |  | 防水 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 10×10 | 861
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 233
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
本体工事 |  | 防水 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
(ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板取合 | 10×10 | 36.8
い) |  |  | ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
(ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ | 10×10 | 43.6
取合い) |  |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
本体工事 |  | タイル |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 10.3
㎡
床ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 段鼻用 | 0.5
| 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本体工事 |  | タイル |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ﾀｲﾙ張り | ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 6
㎡
幅木ﾀｲﾙ張り | 高さ80 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう
| 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 | 1.7
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本体工事 |  | 木 |  |  | 内部造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
際根太
260
ｍ
たたみよせ
12
ｍ
床下地合板張り | 耐水合板厚9
37.7
㎡
床下地合板張り | 耐水合板厚12
93
㎡
上がり框 | ﾀﾓ集成材 30×60
5.2
ｍ
上がり框 | ﾀﾓ集成材 30×120
8.3
ｍ
床見切り | ﾀﾓ集成材 30×55
24.4
ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ | W150×H100 米つが
| EP-G | 70
| 下地金物共 |  | ｍ
(木製建具枠等)
額縁 | 150×30 米つが
2
ｍ
WD-1 | W1300×H1950 引違い
木製建具枠 |  | 2
か所
WD-2 | W4680×H800 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-3 | W4220×H1950 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-4 | W2290×H1950 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-5 | W1670×H1775 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-6 | W2840×H1950 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-7 | W800×H1850 両開き
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-8 | W1340×H1850 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-9 | W2140×H2000 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
WD-10 | W1730×H1850 引違い
木製建具枠 |  | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本体工事 |  | 木 |  |  | 内部造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-11 | W(950×2+1010×2)×H2000
木製建具枠 | 二連引込 | 1
か所
WD-12 | W1800×H900 両開き
木製建具枠 |  | 2
か所
WW-1 | W1500×H900 引違い窓+FIX
木製建具枠 |  | 1
か所
WW-2 | W700×H650 片引き
木製建具枠 |  | 1
か所
(収納内固定棚)
0,1歳児室 | W2290×D900/800 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
0,1歳児室 | W1670×D335 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
1,2歳児室 | W4220×D600/800 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
3歳以上児室(1) | W1300×D600/800 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
3歳以上児室(2) | W1300×D600/800 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
3歳以上児室(3) | W4680×D490 1段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
男性更衣室兼休憩 | W800×D500 2段
室 収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
女性休憩室 | W1340×D500 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
調理室女性更衣室 | W1730×D410 2段
兼休憩室 収納内 | 根太:45×45@303 | 1
固定棚 棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
一時預かり室 | W2840×D465 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
通路 | W2140×D430 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:75×45 |  | か所
倉庫(1) | W2950×D480 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 2
棚板下地 | 根太掛け:90×45､支柱:90×90 |  | か所
倉庫(2) | W1900×D530 2段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 2
棚板下地 | 根太掛け:90×45､支柱:90×90 |  | か所
洗濯室 | W1700×D715 1段
収納内固定棚 | 根太:45×45@303 | 1
棚板下地 | 根太掛け:90×45､支柱:90×90 |  | か所
布団収納他(遊戯 | W2900×D900 3段
室内)収納内固定 | 根太:45×45@303 | 2
棚 棚板下地 | 根太掛け:90×45､支柱:90×90 |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
本体工事 |  | 木 |  |  | 内部造作
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3歳以上児室(3) | W1150×D250 1段
収納 | 棚板:ﾀﾓ集成材 | 4
| 棚柱､ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  | か所
収納内固定棚 | ｼﾅ合板厚12
棚板 |  | 37.4
㎡
(取付下地)
衛生器具取付下地 | W910×H450程度
| 耐水合板厚24 | 66
か所
衛生器具取付下地 | W600×H900程度
| 耐水合板厚24 | 4
か所
衛生器具取付下地 | W900×H900程度
| 耐水合板厚24 | 2
か所
掲示板取付下地 | W1800×H900程度
| 構造用合板厚12 | 6
か所
掲示板取付下地 | W2100×H900程度
| 構造用合板厚12 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
本体工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属屋根葺き | 完全嵌合式立平葺き@455
| ｶﾗｰSGL厚0.4 | 863
| 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ裏貼り ｱﾙﾐ吊子共 |  | ㎡
断熱材敷き | 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ厚25
| 3種b | 863
㎡
金属垂木 | ﾕ型
| ｶﾗｰSGL厚0.5 | 863
㎡
下葺き | 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0
863
㎡
野地板 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板厚40
863
㎡
棟包み | W(210+210) ｶﾗｰSGL厚0.4
| 加工 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚2.3 | 42.3
| 棟金具共 棟面戸､ｼｰﾘﾝｸﾞ共 |  | ｍ
水止め面戸 | ｶﾗｰSGL厚0.4加工
| ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 84.6
ｍ
軒先面戸 | ｶﾗｰSGL厚0.4
84.6
ｍ
ｹﾐｶﾙ面戸 | 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
84.6
ｍ
軒先伸縮唐草 | ｶﾗｰSGL厚0.4
84.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ唐草水切り | ｶﾗｰSGL厚0.4加工
48.5
ｍ
軒先水切り | ｶﾗｰSGL厚0.4加工
84.6
ｍ
外壁取合い雨押え | H150
| ｶﾗｰSGL厚0.4加工 | 5.7
| 下地材:亜鉛ﾒｯｷ鋼板厚1.0加工 |  | ｍ
軒先幕板 | H200
| ｶﾗｰSGL厚0.4加工 | 84.6
| 下端見切り共 |  | ｍ
ｹﾗﾊﾞ幕板 | H200
| ｶﾗｰSGL厚0.4加工 | 48.5
| 下端見切り共 |  | ｍ
軒先幕板下葺き | H200
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 | 84.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ幕板下葺き | H200
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 | 48.5
ｍ
軒先幕板野地板 | H200
| 木毛ｾﾒﾝﾄ板厚20 | 84.6
ｍ
ｹﾗﾊﾞ幕板野地板 | H200
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ厚1.0 | 48.5
ｍ
雪止め金具 | L-40×40×3
84.6
ｍ
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
本体工事 |  | 屋根及びとい |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軒樋 | W260 落ち葉除け一体型 本体:ｶﾗｰ
| ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.5(両面) 落ち葉 | 84.6
| 除け､補強材､受け金具､補強材共 |  | ｍ
落とし口 | 径50
3
か所
落とし口 | 径100
12
か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径50
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 9
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 52.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
本体工事 |  | 金属 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(庇)
ｱﾙﾐ庇 | L9900×D900 設置運搬 軒樋
| M12ﾎﾞﾙﾄ共 | 1
か所
(外壁)
通気土台水切 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.35
105
ｍ
下り壁下端見切り | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板厚0.35
金物 |  | 58.2
ｍ
(軒天)
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 148
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 25形(屋外) 1.0ｍ以上2.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 25
㎡
ｽﾛｰﾌﾟ | W1190×H800 ｱﾙﾐ製
独立手摺 | 支柱:φ40､手摺:φ34 | 2
か所
自転車ｱｰﾁ | W6400×H350 ｽﾃﾝﾚｽ製
| φ42.7 HL仕上 | 1
| BPL:100×100共 |  | か所
ｱｰﾁ | W700×H650 ｽﾃﾝﾚｽ製
| φ42.7 HL仕上 | 1
| BPL:100×100共 |  | か所
ｱｰﾁ | W1500×H650 ｽﾃﾝﾚｽ製
| φ42.7 HL仕上 | 1
| BPL:100×100共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
本体工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(軽鉄下地)
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む | 78.7
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 68.2
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 71
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む | 12.3
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む | 171
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む | 231
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 50形 下地張りあり @450
(ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地) |  | 18
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
(添軸) |  | 19.4
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
(添軸) |  | 190
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
(添軸) |  | 5
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
72.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りあり @450
217
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りなし @300
9.7
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 100形 下地張りあり @450
47.2
㎡
軽量鉄骨下がり壁 | 19形(屋内) H1100
下地 |  | 3.8
ｍ
(軽鉄下地天井開
口補強)
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 30
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 462× 462㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 27
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 24
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
本体工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 775× 620㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 850× 850㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 16
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 170×1254㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 29
か所
(軽鉄下地壁開口
補強)
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 15
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1200×2000㎜程度 | 3
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1800×2000㎜程度 | 8
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1970×2685㎜ | 3
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 2785×2685㎜ | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 扉等三方補強
開口部補強 | 1115×2685㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 3570×1485㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 3670×1485㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 600× 600㎜ | 4
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 700× 650㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 4630×1485㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 2770×1485㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 2435×1485㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 1700× 885㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 3470× 885㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 1420× 885㎜ | 1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
本体工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 4925×1785㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 1695×2685㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 1700× 585㎜ | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 1800× 885㎜ | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 300× 700㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 900×2000㎜程度 | 17
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 1800×2000㎜程度 | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 3440×2000㎜ | 2
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 5410×2715mm | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 4395×2715mm | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 4535×2715mm | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 4435×2715mm | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 8870×2715mm | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 扉等三方補強
開口部補強 | 2870×2025mm | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 1500× 900㎜ | 1
か所
軽量鉄骨壁 | 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 | 300× 700㎜ | 3
か所
(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)
ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ | 枠付 30㎜@ 平型 歩行用
ますふた | ます幅600 | 1
か所
(点検口)
床点検口 | 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
| ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角 | 4
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
本体工事 |  | 金属 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 33
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 600角 | 24
か所
(ﾀﾗｯﾌﾟ)
ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) | ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1
16
か所
(見切り)
床見切金物 | ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ0.8 26× 7× 7㎜
8.4
ｍ
壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
2.6
ｍ
（その他）
吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き
| 固定吊棒H500共 | 2.4
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け
| 軽量用(10-60) | 1.2
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き ﾀﾞﾌﾞﾙ
70
ｍ
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ | ｱﾙﾐ製 ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ
| ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5 | 15.1
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
本体工事 |  | 左官 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外壁)
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて
| 外壁 厚25 | 33.9
㎡
外幅木天端 | W145 厚15
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り |  | 105
ｍ
(床)
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22
10.7
㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 刷毛引き ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚40
18.8
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 刷毛引き 直均し仕上げ
仕上げ |  | 5.4
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 79.2
㎡
(その他)
建具周囲防水 | 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 32.6
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
本体工事 |  | 左官 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(床)
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 415
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 乾式二重床下地
仕上げ |  | 356
㎡
床ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | 張り物下地 厚 2
塗り |  | 274
㎡
(壁)
打放し面補修 | 仕上げ
356
㎡
(その他)
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ | 厚さ20
2.2
㎡
建具周囲 | 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 |  | 29.8
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
本体工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AD-1 | W3870×H2685 枠見込:70
引違い戸+外倒し | ｸﾚｾﾝﾄ錠､隠蔽式手動OP､指詰め防止 | 3
排煙窓 | 金具､ｻﾎﾟｰﾄHD､網戸､付属金物一式 |  | か所
AD-2 | W4585×H2685 枠見込:70
引違い戸+FIX+外 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､隠蔽式手動OP､指詰め防止 | 2
倒し排煙窓 | 金具､ｻﾎﾟｰﾄHD､網戸､付属金物一式 |  | か所
AD-3 | W4005×H2685 枠見込:70
引違い戸+FIX+外 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､隠蔽式手動OP､指詰め防止 | 1
倒し排煙窓 | 金具､ｻﾎﾟｰﾄHD､網戸､付属金物一式 |  | か所
AD-4 | W4330×H2705 枠見込:70
両引分け戸+FIX | 電気錠､大型引手､指詰め防止金具､ｻ | 1
| ﾎﾟｰﾄHD､網戸､付属金物一式 |  | か所
AD-5 | W1800×H2685 枠見込:70
両開き戸+FIX | 丁番､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､ｻﾑﾀｰﾝ錠､RH､DC､ﾌﾗﾝｽ | 1
| 落し､SUS水切り､網戸､付属金物一式 |  | か所
AD-6 | W950×H2000 枠見込:70
開き戸 | 丁番､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､RH､DC､SUS水切り､SU | 1
| S網戸､ｱﾙﾐ額縁､付属金物一式 |  | か所
AD-7 廊下側 | W3440×H2000 枠見込:70
引違い戸 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､ｱﾙﾐ額縁､付属金物一式 | 1
か所
AD-7 調理室側 | W3440×H2000 枠見込:70
引違い戸 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､ｱﾙﾐ額縁､付属金物一式 | 1
か所
AW-1 | W3570×H1485 枠見込:70
引違い窓 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-2 | W3670×H1485 枠見込:70
引違い窓 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-3 | W600×H600 枠見込:70
たてすべり窓 | ｸﾞﾚﾓﾝ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 4
| 一式 |  | か所
AW-4 | W4630×H1485 枠見込:70
引違い窓+FIX | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-5 | W2770×H1485 枠見込:70
引違い窓+FIX | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-6 | W2435×H1485 枠見込:70
引違い窓+FIX | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､付属金物一式 | 1
か所
AW-7 | W1700×H885 枠見込:70
引違い窓 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-8 | W3470×H885 枠見込:70
引違い窓 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-9 | W1420×H885 枠見込:70
引違い窓 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-10 | W4925×H1785 枠見込:70
引違い窓+FIX | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 1
| 一式 |  | か所
AW-11 | W3460×H2685 枠見込:70
引違い戸+FIX | ｸﾚｾﾝﾄ錠､隠蔽式OP､ｱﾙﾐ水切り､指詰
め防止金具､ｻﾎﾟｰﾄHD､網戸､付属金物
一式
1
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
本体工事 |  | 建具 |  |  | アルミニウム製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-12 | W1700×H585 枠見込:70
FIX窓 | ｱﾙﾐ水切り､ｱﾙﾐ額縁､付属金物一式 | 1
か所
AW-13 | W1700×H585 枠見込:70
滑出し窓 | 開閉用OP､ｽﾃﾝﾚｽ網戸､ｱﾙﾐ水切り､付 | 1
| 属金物一式 |  | か所
AW-14 | W1800×H885 枠見込:70
引違い窓 | ｸﾚｾﾝﾄ錠､網戸､ｱﾙﾐ水切り､付属金物 | 2
| 一式 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
本体工事 |  | 建具 |  |  | 鋼製軽量建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-1 | W950×H2000 枠見込:164
引込戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 棒状取手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､ﾀﾞﾝﾊﾟ
(額付) | ｰ付吊ﾚｰﾙ､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､指詰
め防止ｺﾞﾑ､付属金物一式
4
か所
LSD-2 | W1050×H2000 枠見込:164
引込戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 棒状取手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､ﾀﾞﾝﾊﾟ
(額付) | ｰ付吊ﾚｰﾙ､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､
付属金物一式
1
か所
LSD-3 | W2000×H2000 枠見込:164
引違い戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 棒状取手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､ﾀﾞﾝﾊﾟ
(額付) | ｰ付吊ﾚｰﾙ､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､
三角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
LSD-4 | W800×H2000 枠見込:164
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､DC､戸当り､SUS
(額付) | 沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､指詰め防止枠､
付属金物一式
1
か所
LSD-5 | W1000×H2000 枠見込:129
片引き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 棒状取手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､表示
(額付) | 錠､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物一
式
1
か所
LSD-6 | W1900×H2000 枠見込:164
引違い戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､ﾀﾞﾝﾊﾟ
(額付) | ｰ付吊ﾚｰﾙ､戸当り､SUS沓摺､指詰め防
止ｺﾞﾑ､三角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
LSD-7 | W800×H1800 枠見込:164
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､ｻﾑﾀｰﾝ錠､DC､戸
(額付) | 当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､指詰め防
止ｺﾞﾑ､指詰め防止枠､付属金物一式
2
か所
LSD-8 | W700×H2000 枠見込:164
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､ｻﾑﾀｰﾝ錠､DC､戸
(額付) | 当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､常時閉鎖
式､指詰め防止ｺﾞﾑ､指詰め防止枠､付
| 属金物一式 | 2
か所
LSD-9 | W800×H2000 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､DC､戸当り､SUS | 1
(額付) | 沓摺､付属金物一式 |  | か所
LSD-10 | W800×H1800 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､ｻﾑﾀｰﾝ錠､DC､戸
(額付) | 当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物
一式
1
か所
LSD-11 | W700×H2000 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､DC､戸当り､SUS | 1
(額付) | 沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物一式 |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
本体工事 |  | 建具 |  |  | 鋼製軽量建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSD-12 | W750×H2000 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､DC､戸当り､SUS | 2
(額付) | 沓摺､付属金物一式 |  | か所
LSD-12 | W750×H2000 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､DC､戸当り､SUS | 1
(額付) | 沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物一式 |  | か所
LSD-13 | W600×H1800 枠見込:164/129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH錠､ｻﾑﾀｰﾝ錠､DC､
(額付) | 戸当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金
物一式
3
か所
LSD-13 | W600×H1800 枠見込:164/129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH錠､ｻﾑﾀｰﾝ錠×2､D
(額付) | C､戸当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属
金物一式
1
か所
LSD-14 | W700×H1800 枠見込:164
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH錠､ｻﾑﾀｰﾝ錠､DC､
(額付) | 戸当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金
物一式
2
か所
LSD-15 | W1030×H2000 枠見込:164
引込戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 棒状取手､吊ﾚｰﾙ､戸当り､ | 1
(額付) | SUS沓摺､付属金物一式 |  | か所
LSD-16 | W980×H1800 枠見込:129
引込戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 棒状取手､吊ﾚｰﾙ､戸当り､ | 1
(額付) | SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物一式 |  | か所
LSD-17 | W750×H1800 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､DC､戸当り､SUS | 2
(額付) | 沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物一式 |  | か所
LSD-17 | W750×H1800 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､DC､戸
(額付) | 当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物
一式
1
か所
LSD-18 | W2090×H2000 枠見込:129
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH錠､DC､戸当り､SU | 1
(額付) | S沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､付属金物一式 |  | か所
LSD-19 | W700×H2000 枠見込:164
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､RH､ｻﾑﾀｰﾝ錠､DC､戸
(額付) | 当り､SUS沓摺､常時閉鎖式､付属金物
一式
1
か所
LSD-20 | W800×H2000 枠見込:164
片開き戸 | ｱｸﾘﾙ焼付 丁番､平面ﾊﾝﾄﾞﾙ､ｻﾑﾀｰﾝ錠 | 1
| ､付属金物一式 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
本体工事 |  | 建具 |  |  | スチールパーティション
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
SP-1 | W5410×H2715 枠見込:164
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付吊ﾚｰﾙ
､戸当り､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､三
角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
SP-2 | W4395×H2715 枠見込:164
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付吊ﾚｰﾙ
､戸当り､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､三
角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
SP-3 | W4535×H2715 枠見込:164
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付吊ﾚｰﾙ
､戸当り､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､三
角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
SP-4 | W4435×H2715 枠見込:164
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付吊ﾚｰﾙ
､戸当り､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､三
角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
SP-5 | W8870×H2715 枠見込:164
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付吊ﾚｰﾙ
､戸当り､SUS沓摺､指詰め防止ｺﾞﾑ､三
角ｽﾄｯﾊﾟｰ､付属金物一式
1
か所
SP-6 | W2870×H2025 枠見込:164
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ | ｱｸﾘﾙ焼付 掘込引手､ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付吊ﾚｰﾙ
､戸当り､SUS沓摺､ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ､指詰め
防止ｺﾞﾑ､付属金物一式
1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
本体工事 |  | 建具 |  |  | 木製建具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WD-1 | W1300×H1950 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
引違い戸 | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 2
| 物一式 |  | か所
WD-2 | W4680×H800 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
引違い戸 | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
WD-3 | W4220×H1950 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
引違い戸 | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
WD-4 | W2290×H1950 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
引違い戸 | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
WD-5 | W1670×H950 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
引違い戸 | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
WD-6 | W2840×H1950 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
引違い戸 | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
WD-7 | W800×H1850 合板ﾌﾗｯｼｭ
両開き戸 | 丁番､引手､付属金物一式 | 1
か所
WD-8 | W1340×H1850 合板ﾌﾗｯｼｭ
引違い戸 | 引手､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金物一式 | 1
か所
WD-9 | W2140×H2000 合板ﾌﾗｯｼｭ
引違い戸 | 引手､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金物一式 | 1
か所
WD-10 | W1730×H1850 合板ﾌﾗｯｼｭ
引違い戸 | 引手､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金物一式 | 1
か所
WD-11 | W(950×2+1010×2)×H2000
二連引込戸 | 引手､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､面付ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾚｰ | 1
| ﾙ､戸車､ﾌﾗﾝｽ落とし､付属金物一式 |  | か所
WD-12 | W1800×H900
両開き扉 | 打掛錠､戸当り､ﾌﾗﾝｽ落とし､付属金 | 2
| 物一式 |  | か所
WW-1 | W1500×H900
引違い窓+FIX | 引手､ｻﾑﾀｰﾝ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
WW-2 | W700×H650
片引き窓 | 引手､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠､SUSﾚｰﾙ､戸車､付属金 | 1
| 物一式 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
本体工事 |  | 建具 |  |  | トイレブース
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TB-1 | W750×D890×H1200 1ﾌﾞｰｽ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚40 | 1
(汚物流し用) | ｽﾃﾝﾚｽ幅木､付属金物一式 |  | か所
TB-2 | W3140×D1020×H1200 4ﾌﾞｰｽ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚40 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ幅木､下地補強､付属金物一式 |  | か所
TB-3 | W3230×D1020×H1200 4ﾌﾞｰｽ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚40 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ幅木､下地補強､付属金物一式 |  | か所
TB-4 | W1350×D840×H1920 1ﾌﾞｰｽ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚40 | 1
| ｱﾙﾐ笠木､ｽﾃﾝﾚｽ幅木､付属金物一式 |  | か所
TB-5 | W350×H1000 3枚
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚40 | 2
| ｽﾃﾝﾚｽ幅木､付属金物一式 |  | か所
TB-6 | W350×H1000 2枚
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ | 高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板厚40 | 1
| ｽﾃﾝﾚｽ幅木､付属金物一式 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
本体工事 |  | 建具 |  |  | ガラス
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(金属製建具)
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 17
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4mm 1.8㎡以下 学校向け
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 5.3
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 6㎜ 特寸
| 2.0㎡以下 | 16.5
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | ㎡
型板強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4mm 1.8㎡以下 学校向け
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.4
㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FL3+FL3+A6+Low-E強化4
| 2.0㎡以下 | 20.4
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | ㎡
複層ｶﾞﾗｽ | T4+A6+Low-E強化4
| 2.0㎡以下 | 60.6
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | ㎡
複層ｶﾞﾗｽ | FT4+A6+Low-E強化4
| 2.0㎡以下 | 32.6
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | ㎡
合わせｶﾞﾗｽ | FL3+FL3 特寸 4.0㎡以下
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 6.7
㎡
強化ｶﾞﾗｽ | 150×950
| 厚さ 4mm 1.8㎡以下 学校向け | 9
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | 枚
強化ｶﾞﾗｽ | 150×150
| 厚さ 4mm 1.8㎡以下 学校向け | 8
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | 枚
型板強化ｶﾞﾗｽ | 150×150
| 厚さ 4mm 1.8㎡以下 学校向け | 12
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | 枚
強化ｶﾞﾗｽ | 150×950
| 厚さ 6㎜ 特寸 2.0㎡以下 | 13
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 |  | 枚
(木製建具)
強化ｶﾞﾗｽ | 厚さ 4mm 1.8㎡以下 学校向け
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
本体工事 |  | 塗装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 173
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
| 素地ごしらえ及び下塗り共 | 10.3
㎡
基礎幅木用塗料塗 | ﾓﾙﾀﾙ面
り | 素地ごしらえB種共 | 33.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
本体工事 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)
| 素地A種 | 310
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上)
| 素地A種 | 11.4
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 115
㎡
框･床見切 | 木部 細幅物
UC塗 |  | 37.9
ｍ
調理室排水桝 | W550×D500×H300
ｳﾚﾀﾝ樹脂塗床 |  | 1
か所
ＵＣ塗り | 工程B種 1液形
| 素地B種 | 74.8
㎡
(建具)
木部 | 素地A種
ＥＰ－Ｇ塗り |  | 11.1
㎡
ＵＣ塗り | 工程B種 1液形
| 素地B種 | 32.5
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | 木部 素地A種
(糸幅300㎜以下) |  | 256
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
本体工事 |  | 内外装 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(外壁)
外壁 | 厚18 縦張り
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張 | 通気金具､ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ､中間 | 306
り | 水切共 |  | ㎡
外壁 | 厚18 横張り
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ張 | 通気金具､ｽﾍﾟｰｻｰ､ﾊｯﾄ型ｼﾞｮｲﾅｰ､中間 | 20.4
り | 水切共 |  | ㎡
透湿防水シート | t=0.2
326
㎡
外壁 | L字 鋼板製
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ出 |  | 20
隅材張り |  |  | ｍ
(軒天)
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 57
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 116
㎡
軒天換気材 | 鋼板製
124
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
本体工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(床)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 一般床 熱溶接工法 - | 186
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 防汚抗菌仕様 厚さ2.0 -
| - | 58.2
㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
| 多湿部 熱溶接工法 | 59.9
| 調理室用･防滑 |  | ㎡
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 厚15(挽板厚3) ｸｯｼｮﾝ付
| 床暖房対応 | 62.2
㎡
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 厚15(挽板厚3) ｸｯｼｮﾝ付
220
㎡
複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | 厚15
4
㎡
畳敷き | 標仕D種 畳表C2 縁なしﾀｲﾌﾟ
| 畳床KT-Ⅲ 半畳 | 45
枚
乾式二重床 | 高さ100
| ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20共 | 356
㎡
(幅木)
ﾋﾞﾆﾙ幅木 | 高さ60
402
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ | 高さ60
| 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS | 43.6
| 調理室用･防滑 ｱﾙﾐ見切り共 |  | ｍ
(壁)
壁 | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 85.8
張り(GB-R) | - - |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 492
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 4.9
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 0.2
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 3.9
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 3.7
張り(GB-S) | - - |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 123
張り(GB-S) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
本体工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け | 7.2
張り(GB-S) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 0.4
張り(GB-S) | 下張GB-R 厚9.5+12.5共 |  | ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ | 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 0.3
張り(GB-S) | 下張GB-R 厚12.5+12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 71.9
㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 8.3
| 下張GB-S 厚 9.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 54.8
| 下張GB-S 厚12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 36
| 下張GB-R 厚9.5+12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 15
| 下張GB-S厚9.5+GB-R厚12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 20.4
| 下張GB-S厚9.5+GB-R厚9.5+12.5共 |  | ㎡
壁 | 厚 3.0 ﾒﾗﾐﾝ
不燃化粧板張り | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 | 11
| 下張GB-S厚12.5+GB-R厚12.5+12.5共 |  | ㎡
壁紙張り | 壁 ﾋﾞﾆﾙ 不燃 (旧1級防火)
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 一般部 | 697
㎡
腰壁用見切り
4
ｍ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ加 | 114条区画等加工手間
工手間 |  | 1
式
(天井)
天井 | 厚 9.5 準不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 97.8
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 | 厚12.5 不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 26.1
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 吸音用 | 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう | 不燃紙裏打(準不燃) 突付け | 57.9
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) |  |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 33
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚 9.5共 | 302
(DR) |  |  | ㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 115
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
本体工事 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁紙張り | 天井 ﾋﾞﾆﾙ 不燃 (旧1級防火)
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 一般部 | 113
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
654
ｍ
(下り天井)
壁 | 厚 9.5 準不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 | 4.2
張り(GB-R) | 下張GB-R 厚12.5共 |  | ㎡
壁紙張り | 壁 ﾋﾞﾆﾙ 不燃 (旧1級防火)
| ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 一般部 | 4.2
㎡
下り壁見切縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
3.8
ｍ
(間仕切り)
耐火間仕切り | LGS100+GB-R厚9.5+12.5(両面)
429
㎡
耐火間仕切り | LGS100+GB-R厚9.5+12.5(片面)
29.1
㎡
耐火間仕切り面
継目処理 |  | 326
㎡
耐火間仕切り | 耐火ｼｰﾙ
取合処理 |  | 378
ｍ
(断熱材)
壁 | 厚さ60 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 |  | 431
㎡
天井 | 厚さ25 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 |  | 397
㎡
壁 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚100 24kg品
断熱材充填 |  | 97.4
㎡
天井 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 厚100 24kg品
断熱材敷込 |  | 679
㎡
(建具)
壁紙張り | 壁 ﾋﾞﾆﾙ 不燃 (旧1級防火)
| 木面 素地B種 一般部 | 19.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
本体工事 |  | 家具 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-12a | W1100×D360×H910 12人用
幼児用下足箱 | 天板･本体･背板･幅木:耐水性樹脂ﾎﾞ | 2
| ｰﾄﾞ厚20 |  | か所
K-12b | W1640×D360×H910 18人用
幼児用下足箱 | 天板･本体･背板･幅木:耐水性樹脂ﾎﾞ | 1
| ｰﾄﾞ厚20 |  | か所
K-12c | W1930×D360×H910 21人用
幼児用下足箱 | 天板･本体･背板･幅木:耐水性樹脂ﾎﾞ | 3
| ｰﾄﾞ厚20 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
本体工事 |  | 家具 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-1a | W1220×D400×H1050 6人用
幼児用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 1
| 抽斗:桐集成材厚15UC |  | か所
K-1b | W1840×D400×H1050 12人用
幼児用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 1
| 抽斗:桐集成材厚15UC |  | か所
K-1c | W2760×D400×H1050 18人用
幼児用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 1
| 抽斗:桐集成材厚15UC |  | か所
K-1d | W1840×D400×H1050 12人用
幼児用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 2
| 抽斗:桐集成材厚15UC |  | か所
K-1e | W1220×D400×H1050 8人用
幼児用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 2
| 抽斗:桐集成材厚15UC |  | か所
K-1f | W3060×D400×H1020 20人用
幼児用ﾛｯｶｰ | 抽斗:桐集成材厚15UC | 1
か所
K-2a | W920×D400×H1050 15人用
汚れ物ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 1
| 背面化粧無し |  | か所
K-2b | W1220×D400×H1050 20人用
汚れ物ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 2
| 背面化粧有り |  | か所
K-2b | W1220×D400×H1050 20人用
汚れ物ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 2
| 背面化粧無し |  | か所
K-3 | W920×D400×H1050
道具整理棚 | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 3
か所
K-4 | W450×D400×H1800
掃除用具入れ | ﾊﾟｲﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟｲﾌﾟφ25 | 3
| ﾌｯｸ､雑巾掛け､水受皿共 |  | か所
K-5a | W1800×D400×H650
遊具用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 2
か所
K-5b | W920×D400×H650
遊具用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 1
| 背面化粧有り |  | か所
K-5b | W920×D400×H650
遊具用ﾛｯｶｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 2
| 背面化粧無し |  | か所
K-6a | L870 11人用
ﾌｯｸ | 本体:ﾀﾓ集成材 | 2
| 玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
K-6b | L720 2段 18人用
ﾌｯｸ | 本体:ﾀﾓ集成材 | 1
| 玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
K-6c | L795 2段 20人用
ﾌｯｸ | 本体:ﾀﾓ集成材 | 3
| 玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
K-6d | L1320 17人用
ﾌｯｸ | 本体:ﾀﾓ集成材 | 1
| 玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
K-6e | L1545 20人用
ﾌｯｸ | 本体:ﾀﾓ集成材 | 3
| 玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
K-6f | L345 4人用
ﾌｯｸ | 本体:耐水性樹脂ﾎﾞｰﾄﾞ厚20 | 1
| 玉付回転ﾌｯｸ |  | か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
本体工事 |  | 家具 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K-7a | L2700×D400×H900
吊戸棚 | 天井幕板共 耐震ﾗｯﾁ | 2
| 棚板:化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚25 |  | か所
K-7b | L1800×D400×H900
吊戸棚 | 天井幕板共 耐震ﾗｯﾁ | 3
| 棚板:化粧板ﾌﾗｯｼｭ厚25 |  | か所
K-8a | L800×D300×H900
吊戸棚 | 天井幕板共 耐震ﾗｯﾁ | 3
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ共 |  | か所
K-8b | L1040×D300×H900
吊戸棚 | 天井幕板共 耐震ﾗｯﾁ | 2
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ共 |  | か所
K-8c | L970×D300×H900
吊戸棚 | 天井幕板共 耐震ﾗｯﾁ | 2
| ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ共 |  | か所
K-9 | L3480×D835
受渡ｶｳﾝﾀｰ | 天板:ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 木製下地共 |  | か所
K-10 | L1550×D474
受付ｶｳﾝﾀｰ | 天板:ﾀﾓ集成材厚30UC | 1
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙ製 |  | か所
K-11 | W1930×D400×H1900 42人用
下足箱 | ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ:樹脂成型品 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
本体工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 外部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ﾃﾗｽ)
人工木ﾃﾞｯｷ | 厚25(遮熱･帯電)
| 鋼製束(ﾊｯﾄ型低床根太@450以内､根 | 79.2
| 絡み､樹脂製束材)共 |  | ㎡
人工木ﾃﾞｯｷ幕板 | H110
| 厚25(遮熱･帯電) | 41.2
ｍ
ﾍﾞﾋﾞｰｹﾞｰﾄ | H1100 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
| 支柱:ｱﾙﾐ製75×75 | 11.3
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 |  | ｍ
ﾍﾞﾋﾞｰｹﾞｰﾄ門扉 | W1000×H1100 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
| 支柱:ｱﾙﾐ製75×75､扉枠:ｱﾙﾐ製 | 2
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 |  | か所
ﾍﾞﾋﾞｰｹﾞｰﾄ門扉 | W2000×H1100 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ
| 支柱:ｱﾙﾐ製75×75､扉枠:ｱﾙﾐ製 | 2
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 |  | か所
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ
16
ｍ
(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1200
| 支柱:亜鉛ﾒｯｷ鋼管31×31 | 2
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 擁壁共 |  | ｍ
誘導用及び | 点字ﾀｲﾙ Ⅰ類 無ゆう
注意喚起用床材 | 300角 | 17
か所
S-1 | H150 ｢千葉市高浜保育所｣
施設名称ｻｲﾝ | ｽﾃﾝﾚｽ製厚3 焼付仕上 | 1
か所
ﾎﾟｽﾄ | W342×D134×H456
| ｽﾁｰﾙ製 | 1
か所
白線引き | W150
14.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
本体工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(流し台)
流し台 | BL型 幅1200
1
台
流し台 | BL型 幅1350
1
台
ｺﾝﾛ台 | 既製品 幅600
1
台
吊戸棚 | 既製品 幅1200
2
台
(ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(耐水MDF)厚20
1.8
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 | W160 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ(耐水MDF)厚20
14.6
ｍ
(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ･掲示
板)
B-1 | W1800×H900
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ |  | 6
か所
B-2 | W2100×H900
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1
か所
鏡 | W1200×H400
8
か所
鏡 | W450×H1000
1
か所
(ｻｲﾝ)
S-2 | W295×H250
側面型室名札 | 表示基板:ﾀﾓ材練付板厚18ｸﾘｱ塗装 | 9
| ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐ型材 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽｲﾝｸﾞ |  | か所
S-3 | W200×H200
平付型室名札 | 表示基板:ﾀﾓ材練付板厚18ｸﾘｱ塗装 | 9
(木製) | ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構脱着式 |  | か所
S-4 | W150×H150
平付型室名札 | 表示基板:ｱｸﾘﾙﾏｯﾄ板厚3UV印刷 | 6
(ｱｸﾘﾙ) | ﾍﾞｰｽ:ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ機構脱着式 |  | か所
S-5 | W150×H150
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ |  | 6
か所
(その他)
おむつ交換台
2
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
本体工事 |  | ユニット及びその他 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
おむつ交換台 | 折りたたみ式
1
か所
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ
1
か所
天井吊り物干金物 | L950～1540×H450～630
1
か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ | 壁埋込型
4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
外構工事 |  | 撤去 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 | H1000 ﾌﾞﾛｯｸ基礎共
| 集積共 | 64.5
ｍ
鋼製通用門撤去 | W900×H1150 片開き
| 支柱､基礎共 集積共 | 1
か所
普通鉄線撤去
1.5
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
外構工事 |  | 構内舗装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
すきとり | 積み込み共 H300程度
46.3
ｍ3
透水性舗装 | A-4-20-5 特に狭い場合 人力
| ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物･路盤材共 | 68.5
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 歩道C-10-10(溶接金網共)
| 特に狭い場所 人力 路盤材共 | 1.8
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
ﾌﾟｰﾙ置き場床 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂系塗床+防水ﾓﾙﾀﾙ厚50
防滑仕様 | 歩道C-10-10(溶接金網共)
特に狭い場所 人力 路盤材共
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
41.9
㎡
芝生見切り | 75×50 ｽﾃﾝﾚｽ製
| 固定用釘共 | 7.6
ｍ
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
外構工事 |  | 屋外排水
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横断側溝 | 250×280 PC製
| 地業共 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ｽﾁｰﾙ製･T-25･ﾎ | 5.5
| ﾞﾙﾄ固定式･細目･ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) |  | ｍ
集水桝 | 360×360×H730 PC製
| CD桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(T-25)共 | 1
| ｺﾞﾐ受けﾌｨﾙﾀｰ共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
外構工事 |  | 外構ﾌｪﾝｽ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防音ﾌｪﾝｽ | H3015
| 遮音ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐ･樹脂積層複合材 | 6.9
| 枠材:ｱﾙﾐ押出型材､支柱:角型鋼管 |  | ｍ
防音ﾌｪﾝｽ扉 | W763×H3015 片開き
| 遮音ﾊﾟﾈﾙ:ｱﾙﾐ･樹脂積層複合材 | 1
| 枠材:ｱﾙﾐ押出型材､支柱:角型鋼管 |  | か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1200
| 支柱:ｱﾙﾐ製90×90 | 38.9
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 擁壁・基礎共 |  | ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1500
| 支柱:ｱﾙﾐ製90×90 | 22.8
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線 基礎共 |  | ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | W1000×H1200
| 支柱:ｱﾙﾐ製75×75､扉枠:ｱﾙﾐ製 | 3
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線､鍵付 基礎共 |  | か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | W1000×H1500
| 支柱:ｱﾙﾐ製90×90､扉枠:ｱﾙﾐ製 | 2
| ﾒｯｼｭ:亜鉛ﾒｯｷ鉄線､鍵付 基礎共 |  | か所
袖壁 | W1120×H1500 RC製
| 地業､仕上共 | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
外構工事 |  | 工作物
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手洗い+足洗い | W2660×D880×H530 RC製
| 樹脂製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ､仕上､地業共 | 2
か所
手洗い+足洗い+ｼｬ | W3460×D1580×H1200 RC製
ﾜｰ | 樹脂製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ､仕上､地業共 | 1
か所
設備基礎+防音ﾌｪﾝ | W2850×D2850×H50 RC製
ｽ基礎 | 仕上､地業共 | 1
か所
犬走り | W37150×D580×H50 RC製
| 仕上､地業共 | 1
か所
管理用出入口段差 | W1870×D1660×H50 RC製
| 仕上､地業共 | 1
か所
管理用出入口段差 | W1050×D900×H50 RC製
| 仕上､地業共 | 1
か所
ﾌﾟｰﾙ屋根支柱 | φ120×H3000 ｱﾙﾐ製
| 基礎､地業共 | 4
か所
上下式ﾊﾞﾘｶｰ | φ90×H710 ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾌ研磨
| 支柱:φ48.6×1.5 HL仕上 | 3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎､地業共 |  | か所
上下式ﾊﾞﾘｶｰ | φ90×H710 ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞﾌ研磨
| 支柱:φ48.6×1.5 HL仕上 端部用 | 1
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎､地業共 |  | か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
外構工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
本体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
遣方 | 一 般
779
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
墨出し | 一 般 S造
| 地上階 | 786
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | 一 般 S造
| 地上階 | 786
㎡
計
整理清掃片付 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃 | 一 般 S造
後片付け | 地上階 | 786
㎡
計
地足場 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
地足場 | 賃料1か月 設置・撤去共
779
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
本体工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 4ヵ月 | 817
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
内部仕上足場 | 供用30日賃料 修理費含む
(簡易型移動式足 | 階高4.0m超5.0m未満 | 706
場) |  |  | ㎡
内部仕上足場 | 供用30日賃料 修理費含む
(簡易型移動式足 | 階高5.0m以上5.7m未満 | 80
場) |  |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
養生ｼｰﾄ | 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
| 供用110日賃料 修理費含む - | 817
| - |  | ㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
仮設材運搬
(地足場) |  | 779
㎡
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 |  | 706
簡易型移動式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 5.0m以上5.7m未満(3段)
(内部仕上足場 |  | 80
簡易型移動式) |  |  | ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 817
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
本体工事 |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 |  |  |  |  | 別紙 00-0036
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 1
| 31.5㎞以下 |  | 式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 1,133
| 31.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱ |  |  |  |  | 別紙 00-0037
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 1
| 第1種 |  | 式
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 1,133
| 第1種 |  | ｍ3
計
土工機械運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 2
往復
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
本体工事 |  | 地業 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼管杭 | 先端羽根付き鋼管杭(G-ECDﾊﾟｲﾙ工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0011
| 同等程度) | 1
式
P1 | STK490 L24.0m 560kN/本
鋼管杭 | 上杭:267.4φ×厚12.7 L8.0m
中杭:267.4φ×厚8.0 L8.0m
下杭:267.4φ×厚8.0 L8.0m
| 杭頭雨水流入防止ｷｬｯﾌﾟ止め | 18
| 材料･継手･施工等共 |  | 本
P2 | STK490 L24.0m 390kN/本
鋼管杭 | 上杭:216.3φ×厚10.3 L8.0m
中杭:216.3φ×厚8.2 L8.0m
下杭:216.3φ×厚8.2 L8.0m
| 杭頭雨水流入防止ｷｬｯﾌﾟ止め | 12
| 材料･継手･施工等共 |  | 本
計
杭頭補強 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
P1 杭頭補強 | SD345 10-D19 L=890
| 中詰めｺﾝ共 | 18
か所
P2 杭頭補強 | SD345 8-D19 L=890
| 中詰めｺﾝ共 | 12
か所
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
本体工事 |  | 鉄筋 |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0013
(減額分) 経費等 |  | ▲1
別途 |  |  | 式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 丸鋼等 割増率 4%
(減額分) 経費等 |  | 37.2
別途 |  |  | 設計ｔ
計
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
鉄筋ｶﾞｽ圧接 | D22 -D22
299
か所
計
梁貫通補強 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
異形棒鋼(SD295A) | D13 - -
0.4
ｔ
異形棒鋼(SD295A) | D16 - -
0.1
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0015/00-001
(減額分) 経費等 |  | ▲1
別途 |  |  | 式
梁貫通孔補強 | 細物
鉄筋組立 |  | 0.4
ｔ
梁貫通孔補強 | 太物
鉄筋組立 |  | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.5
ｔ
計
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0015/00-001
(減額分) 経費等 |  | ▲1
別途 |  |  | 式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 丸鋼等 割増率 4%
(減額分) 経費等 |  | 0.5
別途 |  |  | 設計ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
本体工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
(基礎)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 199
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
(土間)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 105
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
(1階床)
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 100m3/回以上 S15～S18 | 84.4
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0017
圧送 |  | 1
式
(基礎)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 199
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3以上100m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
(土間)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 100m3/回以上
圧送 | 基本料金別途加算 | 105
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 100m3/回以上
基本料金 |  | 1
回
(1階床)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3以上100m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 84.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3以上100m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
本体工事 |  | コンクリート |  |  | 躯体
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0018
（S) |  | 1
式
(基礎)
構造体強度補正 | JIS A5308 ｽﾗﾝﾌﾟ=18
（S) | FC＝24 ＋３補正加算 | 199
ｍ3
(1階床)
構造体強度補正 | JIS A5308 ｽﾗﾝﾌﾟ=18
（S) | FC＝24 ＋３補正加算 | 84.4
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
本体工事 |  | コンクリート |  |  | 内部仕上
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回程度 S15～S18 | 7.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0020
圧送 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 本体鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0033
▲1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 形鋼､平鋼
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 5% | 28.3
別途 |  |  | 設計ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 広幅平鋼､鋼板(切板)
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 3% | 2.7
別途 |  |  | 設計ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 母屋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0034
▲1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 形鋼､平鋼
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 5% | 12.3
別途 |  |  | 設計ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 広幅平鋼､鋼板(切板)
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 3% | 0.9
別途 |  |  | 設計ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
本体工事 |  | 鉄骨 |  |  | 外壁胴縁･壁下地
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0035
▲1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 形鋼､平鋼
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 5% | 6.3
別途 |  |  | 設計ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 広幅平鋼､鋼板(切板)
(減額分) 経費等 | H2 厚3～6㎜未満 割増率 3% | 0.6
別途 |  |  | 設計ｔ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
外構工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.3
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 - | 1
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 - | 1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | 台
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り | 70.2
| 31.5㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 0.3
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.1
| - |  | ｍ3
建設発生土処分費 | 山喜興業㈱
| 市原市大桶上大月1番ほか23筆 | 70.2
| 第1種 |  | ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 76
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 成形鋼板 H=2.0ｍ |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 賃料12か月 設置・撤去・運搬共 | 1
式
出入口ｹﾞｰﾄ | 6.0×1.8m |  |  |  |  | 別紙 00-0026
| 存置 12ヵ月 | 1
| 設置・撤去・運搬費共 |  | 式
仮設鉄板敷 | 12ヵ月損料 設置･撤去･運搬共 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
| 敷鉄板 1524×6096×22㎜ | 1
| 杭打ち設置替含む |  | 式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
揚重機 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
化学物質濃度測定 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
地質分析 | 30項目 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
除草 | 施工前の除草 集積・運搬・処分共
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 14
月
９００年看板
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 77
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | 成形鋼板 H=2.0ｍ |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 賃料12か月 設置・撤去・運搬共 | 1
式
仮囲い | 成形鋼板 H=2.0ｍ
| 賃料12か月 設置・撤去・運搬共 | 200
ｍ
計
出入口ｹﾞｰﾄ | 6.0×1.8m |  |  |  |  | 別紙 00-0026
| 存置 12ヵ月 | 1
| 設置・撤去・運搬費共 |  | 式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 6.0×1.8m
| 存置 12ヵ月 | 1
| 設置・撤去・運搬費共 |  | か所
計
仮設鉄板敷 | 12ヵ月損料 設置･撤去･運搬共 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
| 敷鉄板 1524×6096×22㎜ | 1
| 杭打ち設置替含む |  | 式
仮設鉄板敷 | 12ヵ月損料 設置･撤去･運搬共
| 敷鉄板 1524×6096×22㎜ | 387
| 杭打工事設置替含む |  | ㎡
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
交通誘導員Ｂ | 環境安全費加算
240
人
計
揚重機 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 20
日
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 78
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
化学物質濃度測定 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
化学物質濃度測定 | 事務室、0,1歳児室、3歳児保育室1
| 室、遊戯室、調理室 | 5
か所
計
地質分析 | 30項目 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
地質分析 | 30項目
1
式
計