## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年４月
|  |  | 設計期 | 令和８年４月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 千葉市立土気南中学校外部改修工事（その１）
工事場所 |  | 千葉市緑区あすみが丘４丁目３８番地
工期 |  | １８３日間
本工事は、千葉市立土気南中学校における外部改修工事である。
工事建物概要
校舎、屋内運動場、プール付属屋、部室、倉庫
構造規模 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 ３階建
延床面積 ４，４８３㎡
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎棟（⑤棟）
1
式
屋内運動場（②-1.2棟）
1
式
プール付属屋（③棟）
1
式
部室棟（⑥棟）
1
式
倉庫（⑦棟）
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
校舎棟（⑤棟）
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
校舎棟（⑤棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修
1
式
屋根改修
1
式
外壁改修
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
屋内運動場（②-1.2棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修工事
1
式
屋根改修
1
式
外壁改修工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
プール付属屋（③棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修工事
1
式
外壁改修工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
部室棟（⑥棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋根改修工事
1
式
外壁改修工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
倉庫（⑦棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋根改修工事
1
式
外壁改修工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
校舎棟（⑤棟）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
校舎棟（⑤棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修 | 直接仮設
1
式
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
屋根改修 | 直接仮設
1
式
屋根改修 | 改修
1
式
計
外壁改修 | 直接仮設
1
式
外壁改修 | 撤去
1
式
外壁改修 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
屋内運動場（②-1.2棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修工事 | 直接仮設
1
式
防水改修工事 | 撤去
1
式
防水改修工事 | 改修
1
式
計
屋根改修 | 直接仮設
1
式
屋根改修 | 撤去
1
式
屋根改修 | 改修
1
式
計
外壁改修工事 | 直接仮設
1
式
外壁改修工事 | 撤去
1
式
外壁改修工事 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
プール付属屋（③棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
防水改修工事 | 直接仮設
1
式
防水改修工事 | 撤去
1
式
防水改修工事 | 改修
1
式
計
外壁改修工事 | 直接仮設
1
式
外壁改修工事 | 撤去
1
式
外壁改修工事 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
部室棟（⑥棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋根改修工事 | 直接仮設
1
式
屋根改修工事 | 改修
1
式
計
外壁改修工事 | 直接仮設
1
式
外壁改修工事 | 撤去
1
式
外壁改修工事 | 改修
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
倉庫（⑦棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋根改修工事 | 直接仮設
1
式
屋根改修工事 | 改修
1
式
計
外壁改修工事 | 直接仮設
1
式
外壁改修工事 | 撤去
1
式
外壁改修工事 | 改修
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
校舎棟（⑤棟）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷暖房設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
校舎棟（⑤棟） |  | 防水改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
整理清掃後片付け | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
校舎棟（⑤棟） |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺･金物等撤去 | 人力 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ
10
か所
防水押え目地 | 人力 既成型伸縮目地
･金物撤去 |  | 264
ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ塗膜除去 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
| 集塵機付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 201
㎡
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
校舎棟（⑤棟） |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【平場】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用
| ﾓﾙﾀﾙ床 | 13.5
㎡
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
467
㎡
合成高分子系 | S-M2 機械固定工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 460
| - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
遮熱塗料 | 高反射性保護塗料
460
㎡
防水入隅処理 | 塩ビ鋼板(平型)
264
ｍ
伸縮目地ﾃｰﾌﾟ張
264
ｍ
脱気筒 | ｽﾃﾝﾚｽ
7
か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(後付型) | 横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
| SGP 100A | 10
か所
中継ﾄﾞﾚﾝ変成ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂塗料塗 |  | 1
か所
空調機ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ
4
か所
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 6.5
㎡
【立上り】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
272
㎡
合成高分子系 | S-F2 接着工法
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし | 68.3
| - ｼｰﾙ材共 |  | ㎡
遮熱塗料 | 高反射性保護塗料
68.3
㎡
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 204
㎡
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用
立上り |  | 207
ｍ
水切ﾃｰﾌﾟ | ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ下端
212
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
校舎棟（⑤棟） |  | 屋根改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
校舎棟（⑤棟） |  | 屋根改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
116
㎡
有効巾可変式横棒 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 ｶﾊﾞｰ工法
葺き屋根 |  | 116
㎡
頂部包み | 下地共
46.2
ｍ
ｹﾗﾊﾞｶﾊﾞｰ | 下地共
27.4
ｍ
軒先金物 | 下地共
38.7
ｍ
下り棟部雨押え | 下地共
15
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
校舎棟（⑤棟） |  | 外壁改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
校舎棟（⑤棟） |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
1.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
507
ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ
撤去 |  | 689
ｍ
たてどい撤去 | VP管 集積共
118
ｍ
枝払い
1
本
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
校舎棟（⑤棟） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外壁】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用
| ｽﾃﾝﾚｽ手摺 | 29.7
㎡
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
1,546
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 1,546
㎡
外壁 防水形 | 防水形外装薄塗材E
外装薄塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 1,492
| 下地調整材 |  | ㎡
巾木 防水形 | 防水形外装薄塗材E
外装薄塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 54
| 下地調整材 |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 490
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 16.8
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 ｽﾃﾝﾚｽ金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 118
ｍ
【軒裏】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
116
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(軒天井改修) |  | 116
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 116
㎡
【劣化部補修】
ｸﾗｯｸ補修 | 巾0.2～1.0mm 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ
| 樹脂注入工法 | 262
ｍ
ｸﾗｯｸ補修 | 巾1.0㎜以上 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填
| Uｶｯﾄ、清掃 | 80
| ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 10×15㎜ |  | ｍ
鉄筋露出(爆裂) | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填(防錆処理）
| 100×300×30 | 25
か所
欠損部補修 | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
| W100×D20 | 25
か所
塗膜剥離か所補修 | 塗膜 下地調整共
1.5
㎡
ﾓﾙﾀﾙ浮き | ﾓﾙﾀﾙ仕上面 一般部 部分
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 | 60
| ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ16本 |  | ㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
校舎棟（⑤棟） |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【建具】
網入磨き板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 1.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 689
| 幅10～15以下 |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
整理清掃後片付け | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺･金物等撤去 | 人力 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ
13
か所
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用
| ﾓﾙﾀﾙ床 | 214
㎡
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
195
㎡
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 195
㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(後付型) | 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用
| VP100 | 13
か所
中継ﾄﾞﾚﾝ変成ｴﾎﾟｷ
ｼ樹脂塗料塗 |  | 6
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 屋根改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 屋根改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たてどい撤去 | VP管 集積共
22.4
ｍ
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 屋根改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【屋根】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
1,318
㎡
有効巾可変式横棒 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4 断熱ｶﾊﾞｰ工法
葺き屋根 | 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ板 t=25共 | 1,318
㎡
水上雨押え | 下地共
31
ｍ
軒先金物 | 下地共
186
ｍ
ｹﾗﾊﾞ金物 | 下地共
70.5
ｍ
軒裏ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
23.9
㎡
ﾍﾘｻｲﾝ | DP 白 ４文字 1文字4000×4000
| 墨出し 養生共 | 1
式
【外壁】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
69.6
㎡
金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ貼 | 既製品 t=16
69.6
㎡
見切 | 屋根同材加工
62
ｍ
外壁下端見切、水 | 屋根同材加工
切 |  | 34.3
ｍ
開口上端水切 | 屋根同材加工
49
ｍ
開口下端水切 | 屋根同材加工
49
ｍ
開口竪枠水切 | 屋根同材加工
14.4
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁下端見切 | 屋根同材加工
、水切 |  | 21
ｍ
軒樋 | 塩ビ W130
62
ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 22.4
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たてどい撤去 | VP管 集積共
136
ｍ
軒どい撤去 | 塩ビ管
62
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
881
ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ
撤去 |  | 1,047
ｍ
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 18.3
㎡
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外壁】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用
| ｽﾃﾝﾚｽ手摺、ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ | 153
㎡
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
2,534
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 2,534
㎡
外壁 防水形 | 防水形外装薄塗材E
外装薄塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 2,464
| 下地調整材 |  | ㎡
巾木 防水形 | 防水形外装薄塗材E
外装薄塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 70
| 下地調整材 |  | ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 843
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 38.4
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 1,047
| 幅10～15以下 |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径100 ｽﾃﾝﾚｽ金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) |  | 136
ｍ
【軒裏】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
371
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(軒天井改修) |  | 371
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 371
㎡
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 18.3
㎡
【劣化部補修】
ｸﾗｯｸ補修 | 巾0.2～1.0mm 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ
| 樹脂注入工法 | 169
ｍ
鉄筋露出(爆裂) | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填(防錆処理）
| 100×300×30 | 276
か所
欠損部補修 | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
| W100×D20 | 92
か所
塗膜剥離か所補修 | 塗膜 下地調整共
1.2
㎡
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【塗装】
鋼製建具DP塗替 | 工程B種
改修仕様 | 下地調整、錆止塗装共 | 13.9
㎡
鋼製手摺DP塗替 | 工程B種
改修仕様 | 下地調整、錆止塗装共 | 11.7
㎡
ＥＰ－Ｇ塗り | けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 18.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
プール付属屋（③棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
整理清掃後片付け | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
プール付属屋（③棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手摺･金物等撤去 | 人力 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ
2
か所
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
プール付属屋（③棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【平場】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
118
㎡
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 118
㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ(後付型) | 縦型ろく屋根用 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用
| VP75 | 2
か所
【立上り】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
33.3
㎡
塗膜防水 | X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
| 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 | 33.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
プール付属屋（③棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
プール付属屋（③棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞﾗｽ撤去 | 集積共
0.5
㎡
たてどい撤去 | VP管 集積共
9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
200
ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ
撤去 |  | 114
ｍ
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
プール付属屋（③棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【外壁】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
392
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) |  | 392
㎡
外壁 防水形 | 防水形外装薄塗材E
外装薄塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 377
| 下地調整材 |  | ㎡
巾木
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝ薄塗 |  | 14.7
㎡
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75 ｽﾃﾝﾚｽ金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 200
ｍ
【軒裏】
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
36.3
㎡
施工数量調査 | 打放し面･仕上塗材改修
(軒天井改修) |  | 36.3
㎡
外装薄塗材 E | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
| 下地調整費(C-1)共 | 36.3
㎡
【劣化部補修】
ｸﾗｯｸ補修 | 巾0.2～1.0mm 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ
| 樹脂注入工法 | 151
ｍ
鉄筋露出(爆裂) | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填(防錆処理）
| 100×300×30 | 4
か所
欠損部補修 | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ
| W100×D20 | 4
か所
塗膜剥離か所補修 | 塗膜 下地調整共
12.8
㎡
【塗装】
鋼製建具DP塗替 | 工程B種
改修仕様 | 下地調整、錆止塗装共 | 15.2
㎡
【建具】
AD-301 | ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換
3
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
プール付属屋（③棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
網入型板ｶﾞﾗｽ | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
| ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 | 0.5
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 114
| 幅10～15以下 |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
部室棟（⑥棟） |  | 屋根改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
部室棟（⑥棟） |  | 屋根改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
535
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 錆止め 下地調整共
改修仕様 |  | 535
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
部室棟（⑥棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
部室棟（⑥棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たてどい撤去 | VP管 集積共
12.8
ｍ
軒どい撤去 | 塩ビ管
22
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
211
ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ
撤去 |  | 98.7
ｍ
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
部室棟（⑥棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
146
㎡
外壁ALCﾊﾟﾈﾙ面 | 防水形外装薄塗材E
防水形 | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 125
外装薄塗材E | 下地調整材 |  | ㎡
外壁 防水形 | 防水形外装薄塗材E
外装薄塗材E | ゆず肌状 ﾛｰﾗ塗り | 3
| 下地調整材 |  | ㎡
巾木
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝ薄塗 |  | 17.8
㎡
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75 ｽﾃﾝﾚｽ金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 12.8
ｍ
塩ビ角樋 | 120×120
22
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 211
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 98.7
| 幅10～15以下 |  | ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
倉庫（⑦棟） |  | 屋根改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0053
1
式
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0054
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
倉庫（⑦棟） |  | 屋根改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
124
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼面 錆止め 下地調整共
改修仕様 |  | 124
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
倉庫（⑦棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0055
1
式
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
倉庫（⑦棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞ | 一重張り 一般 集積共
ｰﾄﾞ撤去 |  | 16.2
㎡
たてどい撤去 | VP管 集積共
7.2
ｍ
軒どい撤去 | 塩ビ管
10.2
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
145
ｍ
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ
撤去 |  | 31.2
ｍ
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
倉庫（⑦棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
窯業系サイディン | 無装品 t=14
グ貼替 | 防水シート、ｼｰﾘﾝｸﾞ共 | 16.2
㎡
水洗い | 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ使用(全面)
85
㎡
巾木
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝ薄塗 |  | 7.8
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
| 20×10 | 145
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)
| 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) | 31.2
| 幅10～15以下 |  | ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 | 径75 ｽﾃﾝﾚｽ金物共
ﾋﾞﾆﾙ管とい |  | 7.2
ｍ
塩ビ角樋 | 150×150
10.2
ｍ
【塗装】
ＤＰ塗り | 外壁 1級
改修仕様 | 下地調整共 | 76.9
㎡
ＤＰ塗り | 外壁 1級
| 素地ごしらえ共 | 16.2
㎡
ＤＰ塗り | 鉄鋼 1級
改修仕様 | 工程B種 | 23.6
| 下地調整、錆止塗装共 |  | ㎡
鋼製ｼｬｯﾀｰＤＰ塗 | 鋼製建具面 1級
り | 下地調整、錆止塗装共 | 28.7
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
校舎棟（⑤棟） |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACR-1 | 冷房能力 5.6kw
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 室外機 | 暖房能力 6.3kw | 7
取外・再取付 |  |  | 台
転倒防止措置
7
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
校舎棟（⑤棟） |  | 防水改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 467
㎡
計
整理清掃後片付け | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 467
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
校舎棟（⑤棟） |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.6
ｍ3
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
0.6
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.6
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - | 1
| DID区間有り 27.0㎞以下 |  | 台
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 0.3
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.3
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 最終処分
処分 | 安定型処分場 | 0.6
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
校舎棟（⑤棟） |  | 屋根改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
養生 | 屋根
(屋根改修) |  | 116
㎡
計
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
整理清掃後片付け | 屋根
(屋根改修) |  | 116
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
校舎棟（⑤棟） |  | 外壁改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
養生(外壁改修)
392
㎡
計
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 392
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ20m未満
（手すり先行方式 | 存置 5ヵ月 | 1,674
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 5ヵ月 | 314
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | ㎡
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 高さ10m未満
| 存置 5ヵ月 | 219
| 掛払い・手間・運搬費共 |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
災害防止 | 防炎Ⅰ類
| 基本料・賃料・掛払い手間 | 2,207
| 運搬費共 150日 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
校舎棟（⑤棟） |  | 外壁改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
1.6
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.3
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 | 0.3
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 1.3
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 木くず(破砕) | 0.3
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 195
㎡
計
整理清掃後片付け | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 195
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.4
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 0.4
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 屋根改修 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
養生 | 屋根
(屋根改修) |  | 1,318
㎡
計
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
整理清掃後片付け | 屋根
(屋根改修) |  | 1,318
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 屋根改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.1
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
養生(外壁改修)
536
㎡
計
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 536
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 5ヵ月 | 602
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ20m未満
（手すり先行方式 | 存置 5ヵ月 | 1,986
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | ㎡
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 高さ10m未満
| 存置 5ヵ月 | 79.2
| 掛払い・手間・運搬費共 |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
災害防止 | 防炎Ⅰ類
| 基本料・賃料・掛払い手間 | 2,667
| 運搬費共 150日 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
屋内運動場（②-1.2棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
2.6
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 2.6
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 2.6
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
プール付属屋（③棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 118
㎡
計
整理清掃後片付け | 防水 |  |  |  |  | 別紙 00-0033
1
式
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 118
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
プール付属屋（③棟） |  | 防水改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 金属くず | 0.1
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
プール付属屋（③棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0037
1
式
養生(外壁改修)
143
㎡
計
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 143
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 3ヵ月 | 332
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 9.9
| 運搬費共 |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
災害防止 | 防炎Ⅰ類
| 基本料・賃料・掛払い手間 | 332
| 運搬費共 90日 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
プール付属屋（③棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.1
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
部室棟（⑥棟） |  | 屋根改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
養生 | 屋根
(屋根改修) |  | 130
㎡
計
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
整理清掃後片付け | 屋根
(屋根改修) |  | 130
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
部室棟（⑥棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0046
1
式
養生(外壁改修)
121
㎡
計
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 121
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 3ヵ月 | 230
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
災害防止 | 防炎Ⅰ類
| 基本料・賃料・掛払い手間 | 230
| 運搬費共 90日 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
部室棟（⑥棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.5
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.5
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.5
| - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
倉庫（⑦棟） |  | 屋根改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0053
1
式
養生 | 屋根
(屋根改修) |  | 63.2
㎡
計
整理清掃後片付け | 屋根 |  |  |  |  | 別紙 00-0054
1
式
整理清掃後片付け | 屋根
(屋根改修) |  | 63.2
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
倉庫（⑦棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0055
1
式
養生(外壁改修)
70.8
㎡
計
整理清掃後片付け | 外部 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
整理清掃後片付け
(外壁改修) |  | 70.8
㎡
計
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満
（手すり先行方式 | 存置 3ヵ月 | 143
） | 架払い・最上階手すり・運搬費共 |  | 架㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
災害防止 | 防炎Ⅰ類
| 基本料・賃料・掛払い手間 | 143
| 運搬費共 90日 |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
倉庫（⑦棟） |  | 外壁改修工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.5
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.5
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.5
| - |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
校舎棟（⑤棟） |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 12
保温外装 |  |  | ｍ
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
保温化粧ｹｰｽ撤去 | 100×70
(樹脂製) |  | 12
ｍ
計
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
発生材積込み | 混合廃棄物
1
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | 混合廃棄物 | 1
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 1
| - |  | ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 75
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0070
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 7
月
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 76
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
仮囲い | 仮囲鉄板 H=2.0m
| 5ヵ月 設置･撤去・運搬共 | 27
| 供用1日賃料 修理費含む |  | ｍ
計
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ | 6.0×1.8m
| 存置 5ヵ月 | 1
| 設置・撤去・運搬費共 |  | か所
計
交通誘導員 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
交通誘導員Ｂ | 環境安全費加算
8
人
計
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | [5 empty] | 別紙 00-0070
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 1
式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 2
日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 4
日
計