## 表紙
|  |  | 単価 | 令和８年６月
|  |  | 設計 | 令和８年５月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 幕張駅北口自転車駐輪場新築電気設備工事
工事場所 |  | 千葉市花見川区幕張町６丁目９９番１１外１１筆
工事期間 |  | １８６日間
工事概要
本工事は幕張駅北口自転車駐輪場新築工事に伴う電気設備工事である。
電気設備工事
（１）電灯設備 一式
（２）監視カメラ設備 一式
（３）非常警報設備 一式
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
監視ｶﾒﾗ設備
1
式
非常警報設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 低圧引込
1
式
電灯設備 | 照明設備
1
式
計
監視ｶﾒﾗ設備
1
式
計
非常警報設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 低圧引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引込柱 | 114.3φ×7000L
1
本
引込開閉器盤
1
面
引込柱基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
自動点滅器 | 100V 3A
| JIS1型 分離型 ﾆｯﾌﾟﾙ式 | 1
個
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管(G) | (28) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
異種管接続材 | FEP用 A型 30㎜
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
9
ｍ
呼び線
11
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | Ａ40
21
個
照明器具 | Ｂ250
4
個
照明器具 | Ｂ250C
4
個
厚鋼電線管(G) | (28) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
3
ｍ
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
異種管接続材 | FEP用 A型 30㎜
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
3
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 150*150*100
(溶融亜鉛めっき) |  | 9
個
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
121
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)
附属品 |  | 12
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 314
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 157
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 監視ｶﾒﾗ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ネットワークカメ
ラ |  | 11
台
ネットワークカメ | ﾎﾟｰﾙ取付
ラ |  | 4
台
ITV収容盤
1
面
厚鋼電線管(G) | (36) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
異種管接続材 | FEP用 A型 40㎜
2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 200*200*150
(溶融亜鉛めっき) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 150*150*100
(溶融亜鉛めっき) |  | 12
個
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 28㎜
(G) |  | 52
ｍ
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 22㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 16㎜
(G) |  | 35
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
486
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 非常警報設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)
6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
20
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 8
ｍ
非常警報複合装置 | 露出
3
個
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 低圧引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引込柱基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.3
ｍ3
型枠
2.4
㎡
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.04
ｍ3
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.93
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.59
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.34
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.37
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.37
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | 照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.3
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.3
ｍ3
計