## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年６月
|  |  | 設 計 | 令和８年６月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 千葉市動物公園湿原ゾーン整備機械設備工事（その１）
工事場所 |  | 千葉市若葉区源町２８０番地
工期 |  | 令和９年６月３日まで
（共通費算定工事期間は３０４日間とする。）
【工事概要】
本工事は、千葉市動物公園湿原ゾーン整備工事（その１）に伴う機械設備工事
機械設備工事
スナドリネコ舎
１．空調設備 一式
２．換気設備 一式
３．給水設備 一式
４．排水設備 一式
５．撤去工事 一式
コツメカワウソ舎
１．空調設備 一式
２．換気設備 一式
３．給水設備 一式
４．排水設備 一式
５．撤去工事 一式
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎）
1
式
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎
） | 1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類
ACP-11 | 冷房:5.0kw 暖房:5.6kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用)室外機 |  |  | 台
ACP-11-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:5.0kw 暖房:5.6kw | 1
(店舗用)室内機 | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
ACP-12 | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用)室外機 |  |  | 台
ACP-12-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 1
(店舗用)室内機 | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
ACP-13 | 冷房:5.0kw 暖房:5.6kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用)室外機 |  |  | 台
ACP-13-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:5.0kw 暖房:5.6kw | 1
(店舗用)室内機 | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
ACP-14 | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用) |  |  | 台
ACP-14-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(店舗用) | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
配管類
冷媒・被覆銅管 | 屋内露出・合成樹脂製ｶﾊﾞｰ
(ﾍﾟｱ,ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ) | 6.35( 1/4B) × 12.7 ( 1/2B) | 4
標準仕様 改修 |  |  | ｍ
冷媒・被覆銅管 | 屋外露出・溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板
(ﾍﾟｱ,ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ) | 6.35( 1/4B) × 12.7 ( 1/2B) | 15
標準仕様 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP)改修 |  |  | ｍ
結露水管保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 24
| 25A |  | ｍ
計装類
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 冷媒管共巻
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 19
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 27
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
27
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-11 | 560m3/h(強)/340m3/h(弱)×50Pa
天井換気扇 |  | 1
台
VF-12 | 320m3/h(強)/200m3/h(弱)
壁掛換気扇 | SUS製ﾌｰﾄﾞ含む | 1
台
VF-13 | 440m3/h(強)/260m3/h(弱)×50Pa
天井換気扇 |  | 1
台
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 12
ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
2
個
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中水
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 29
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 1
ｍ
井水
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 30
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 2
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 1
ｍ
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
共通
横水栓 | F 3 - 13A
8
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 2倍折 ｱﾙﾐ箔付き
2
ｍ
保温
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 59
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 4
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP)改修 |  |  | ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
1
か所
ねずみ鋳鉄仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A(外ねじ)
1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-5(1200H)
1
組
雨水
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
土工事 | 給水設備分含む |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
発生材運搬・処理 | ペンギン舎撤去工事に含める
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類
ACP-21 | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用)室外機 |  |  | 台
ACP-21-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 1
(店舗用)室内機 | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
ACP-22 | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用)室外機 |  |  | 台
ACP-22-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(店舗用)室内機 | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
ACP-23 | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台含む | 1
(店舗用)室外機 |  |  | 台
ACP-23-1 | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(店舗用)室内機 | ﾘﾓｺﾝ含む |  | 台
配管類
冷媒・被覆銅管 | 屋内露出・合成樹脂製ｶﾊﾞｰ
(ﾍﾟｱ,ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ) | 6.35( 1/4B) × 12.7 ( 1/2B) | 8
標準仕様 改修 |  |  | ｍ
冷媒・被覆銅管 | 屋外露出・溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板
(ﾍﾟｱ,ｼﾝｸﾞﾙｺｲﾙ) | 6.35( 1/4B) × 12.7 ( 1/2B) | 13
標準仕様 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP)改修 |  |  | ｍ
計装類
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 冷媒管共巻
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 21
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
11
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-21 | 220m3/h(強)/130m3/h(弱)
壁掛換気扇 | SUS製ﾌｰﾄﾞ含む | 1
台
VF-22 | 380m3/h(強)/230m3/h(弱)
壁掛換気扇 | SUS製ﾌｰﾄﾞ含む | 1
台
VF-23 | 130m3/h(強)/80m3/h(弱)
壁掛換気扇 | SUS製ﾌｰﾄﾞ含む | 1
台
VF-24 | 260m3/h(強)/160m3/h(弱)
壁掛換気扇 | SUS製ﾌｰﾄﾞ含む | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
中水
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 23
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
改修 | 地中配管 20A | 4
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
2
組
井水
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 19
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 4
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 9
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-P( 550H)
2
組
横水栓 | F 3 - 13A
8
個
台付単水栓 | 井水対応
1
個
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 2
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 2
ｍ
共通
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 2倍折 ｱﾙﾐ箔付き
8
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
4
個
配管分岐 | 配管分岐 20A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(樹脂管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋内排水設備
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
屋外排水設備
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝・改良桝 | MHA直流 600×600 600H
1
組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
1
か所
土工事 | 給水設備分含む |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾀﾞｸﾄ類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
とりこわし発生材 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物 | 12
| DID区間有り 24.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 2
| DID区間有り 1.5㎞以下 |  | ｍ3
濁水運搬 | 2t積 DID区間有り 11.2km以下
1
台
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 12
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ材 | 2
| 千葉 |  | ｍ3
濁水処分
1
式
冷媒フロン回収費 | 10.0kW
1
破壊処理費含 |  |  | 基
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 32㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査 | 探査（壁）
9
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 250㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査 | 探査（壁）
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 32㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査 | 探査（壁）
6
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 給水設備分含む |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.4
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.1
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ | 厚20㎝迄 走行式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56㎝
(舗装版用) |  | 3
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力 | 0.7
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
VF-2 | 250φ×700m3/h
換気扇 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 台
F-2 | 鋼板製竪形圧力式沪過機
圧力式急速沪過機 | 2300φ×1500H
撤去 | ﾃｽﾄ圧力3kg/cm3 再使用しない
重量機器
1
組
P-2 | 自吸式渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | 150φ×1700L/min×15m×11kw
撤去 | 逆洗時2500L/min×13m再使用しない
重量機器
1
台
HC-1 | 鋼板製ﾊﾞｹｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅｰ
集毛器 | 500φ×500H | 1
撤去 |  |  | 台
CT-1 | 薬品注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・
薬品ﾀﾝｸ | 撹拌機付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製薬品ﾀﾝｸ | 1
撤去 | 容量:200L |  | 台
CT-2 | 薬品注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・
薬品ﾀﾝｸ | 撹拌機付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製薬品ﾀﾝｸ | 1
撤去 | 容量:200L |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
屋内給水管撤去
中水
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A
(SGP-VB)撤去 |  | 1
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 20A
(SGP-VB)撤去 |  | 1
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A
(SGP-VD)撤去 |  | 14
ｍ
屋内給水管撤去
井水
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A
(SGP-VB)撤去 |  | 3
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 25A
(SGP-VB)撤去 |  | 1
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A
(SGP-VD)撤去 |  | 6
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 25A
(SGP-VD)撤去 |  | 9
ｍ
玉形弁(ｺｱ付) | 25A
撤去 |  | 1
個
弁きょう | 20A
1
個
T27-20 | 壁埋込ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ共
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 |  | 2
撤去 |  |  | 個
T27-13 | 壁埋込ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ共
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 |  | 1
撤去 |  |  | 個
T26-13 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製水栓柱
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | (100×100×1000L保温材入) | 1
撤去 |  |  | 個
TB27-13､T26-13 | 固定ｼｬﾜｰ:広角形全面散水型
固定ｼｬﾜｰ |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾓﾙﾀﾙ補修費 | 散水栓等撤去箇所
1
㎡
屋内排水管撤去
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 100A
(VP)撤去 |  | 23
ｍ
排水口保護金物 | SUS製 100A
2
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
仕切弁撤去 | 5K 100A
4
個
弁桝 撤去 | VC-5
4
組
ろ過管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 25A
(SGP-VB)撤去 |  | 5
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 150A
(SGP-FVB)撤去 |  | 22
ｍ
ろ過用排水管撤去
配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 25A
(白)撤去 |  | 1
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 32A
(白)撤去 |  | 1
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 40A
(白)撤去 |  | 5
ｍ
逆洗排水管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 150A
(SGP-FVB)撤去 |  | 2
ｍ
ろ過用井水管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 20A
(SGP-VB)撤去 |  | 3
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
仕切弁撤去 | 25A
1
個
仕切弁撤去 | 40A
1
個
玉形弁(ｺｱ付) | 20A
撤去 |  | 1
個
仕切弁(ｺｱ付) | 25A
撤去 |  | 1
個
仕切弁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 5K 150A
撤去 |  | 4
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
1.スナドリネコ舎（旧アシカ舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
逆止弁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 5K 150A
撤去 |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
撤去 |  | 2
個
流量計 | 150A
撤去 |  | 1
個
排水目皿 | D金具 25A
撤去 |  | 1
個
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 空調設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査 | 探査（壁）
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 28㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 32㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 63㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査 | 探査（壁）
6
か所
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 36
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 2
| 40A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁貫通補修 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査 | 探査（壁）
4
か所
計
土工事 | 給水設備分含む |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.3
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.9
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ | 厚20㎝迄 走行式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56㎝
(舗装版用) |  | 20
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場所 人力 | 9
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
PAC-1 | 空冷冷専低温型
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 1
ｴｱｺﾝ室外機 撤去 | 冷房:8000kcal/h |  | 台
PAC-1 | ﾀﾞｸﾄ接続形
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房:8000kcal/h、重量機器 | 1
ｴｱｺﾝ室内機 撤去 | 鋼架台を含む（1100W×700H） |  | 台
VF-1 | 250φ×700m3/h
換気扇 |  | 1
撤去 |  |  | 台
F-1 | 鋼板製竪形圧力式沪過機
圧力式急速沪過機 | 1800φ×1500H | 1
撤去 | ﾃｽﾄ圧力3kg/cm3、重量機器 |  | 組
P-1 | 自吸式渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | 125φ×1000L/min×15m×7.5kw | 1
撤去 | 逆洗時1600L/min×13m、重量機器 |  | 台
HC-1 | 鋼板製ﾊﾞｹｯﾄ型ｽﾄﾚｰﾅｰ
集毛器 | 500φ×500H | 1
撤去 |  |  | 台
CT-1 | 薬品注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・
薬品ﾀﾝｸ | 撹拌機付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製薬品ﾀﾝｸ | 1
撤去 | 容量:200L |  | 台
CT-2 | 薬品注入ﾎﾟﾝﾌﾟ・
薬品ﾀﾝｸ | 撹拌機付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製薬品ﾀﾝｸ | 1
撤去 | 容量:200L |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
1
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
3
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 3
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 900 300
撤去 |  | 1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 900 300
撤去 |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 500 300
撤去 |  | 1
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用) |  | 2
撤去 |  |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚50 再使用しない | 2
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
冷媒管撤去
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 9
撤去 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
撤去 |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 3
| 80A |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管撤去
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 30A
(VP)撤去 |  | 8
ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 32A 再使用しない |  | ｍ
★中水管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 地中埋設 20A
(SGP-VD)撤去 |  | 4
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A
(SGP-VD)撤去 |  | 9
ｍ
仕切弁撤去 | 20A
1
個
弁きょう | 20A
1
個
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
井水管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 地中埋設 40A
(SGP-VD)撤去 |  | 4
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 40A
(SGP-VD)撤去 |  | 6
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 32A
(SGP-VD)撤去 |  | 10
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 25A
(SGP-VD)撤去 |  | 13
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A
(SGP-VD)撤去 |  | 8
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
玉形弁(ｺｱ付) | 25A
撤去 |  | 1
個
玉形弁(ｺｱ付) | 32A
撤去 |  | 1
個
弁きょう撤去 | 25A
1
個
弁きょう撤去 | 32A
1
個
弁きょう撤去 | 40A
1
個
仕切弁撤去 | 40A
1
個
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
共通
T27-20 | 壁埋込ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ共
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 |  | 2
撤去 |  |  | 個
T27-13 | 壁埋込ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞｯｸｽ共
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 |  | 2
撤去 |  |  | 個
T26-13 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製水栓柱
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付横水栓 | (100×100×1000L保温材入) | 1
撤去 |  |  | 個
ﾓﾙﾀﾙ補修費 | 散水栓等撤去箇所
2
㎡
ろ過管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 25A
(SGP-VB)撤去 |  | 5
ｍ
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 125A
(SGP-FVB)撤去 |  | 26
ｍ
ろ過用排水管撤去
配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 25A
(白)撤去 |  | 1
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 32A
(白)撤去 |  | 2
ｍ
配管用炭素鋼鋼管 | 機械室・便所 40A
(白)撤去 |  | 3
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
2.コツメカワウソ舎（旧ペンギン舎） |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
逆洗排水管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 125A
(SGP-FVB)撤去 |  | 3
ｍ
ろ過用井水管撤去
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 20A
(SGP-VB)撤去 |  | 3
ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A 再使用しない |  | ｍ
仕切弁撤去 | 25A
1
個
仕切弁撤去 | 40A
1
個
玉形弁(ｺｱ付) | 20A
撤去 |  | 1
個
仕切弁(ｺｱ付) | 25A
撤去 |  | 1
個
仕切弁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 125A
撤去 |  | 3
個
逆止弁(ﾗｲﾆﾝｸﾞ) | 5K 125A
撤去 |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
撤去 |  | 2
個
流量計 | 125A
撤去 |  | 1
個
排水目皿 | D金具 25A
撤去 |  | 1
個
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 35
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 11
月
計