## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年６月
|  |  | 設 計 | 令和８年６月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 千葉市立幕張西中学校外２校体育館冷暖房電気設備工事
工事場所 |  | 千葉市美浜区幕張西２丁目９番１号外２か所
工期 |  | ２１７日間
【工事概要】
本工事は、千葉市立幕張西中学校・朝日ケ丘中学校・幕張本郷中学校の体育館冷暖房設
備工事に伴う電気設備工事である。
（１）受変電設備 一式
（２）電灯設備 一式
（３）撤去工事 一式
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館冷暖房工事
(幕張西中学校) | 1
式
体育館冷暖房工事
(朝日ケ丘中学校) | 1
式
体育館冷暖房工事
(幕張本郷中学校) | 1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
体育館冷暖房工事(幕張西中学校)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
電灯設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧電灯盤改修 | MCCB 2P 50AF/40ATに取替
| (銘板、端子台共) | 1
面
主任技術者立会
1
日
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【電気室～S-1】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C FEP内(PF･CD)
101
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 2C 管内
58
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 101
ｍ
異種管接続材 | FEP用 A型 65㎜
1
組
厚鋼電線管(G) | (54) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 57
ｍ
手元開閉器盤 | 屋外露出形
S-1（3系統） | 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上
MCCB2P50/50*1
ELCB2P50/20*6
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 400*400*400
(溶融亜鉛めっき) |  | 8
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | (FEP65) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
処理 |  | 1
式
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
5
枚
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
地中埋設標 | 鉄製
3
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
101
ｍ
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
【S-1～室外機】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
27
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 27
ｍ
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
【S-1～室内機】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 110
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
110
ｍ
【室外機～非常時
用ｺﾝｾﾝﾄ盤】
（強電）
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
30
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 910×910mm
取外し-再取付 |  | 2
枚
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常時用ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 屋内 鋼板製
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | 名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆 | ET付,名称札 200*200*200
止め塗装) |  | 1
個
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
（弱電）
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 43
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 57
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | 名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆 | 名称札 200*200*200
止め塗装) |  | 1
個
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
【接地】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) いんぺい
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
【取外・再取付】
誘導灯 | C級
取外・再取付 | 防球ガード撤去新設 | 4
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
63
ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
取外・再取付 | - | 4
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
取外・再取付 |  | 4
個
既設配線取外し再 | 既設総合盤配線
取付 | EM－HP0.9 5P | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧電灯盤改修 | MCCB 2P 100AF/50ATに取替
| (銘板、端子台共) | 1
面
主任技術者立会
1
日
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【電気室～S-1】
（屋内）
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C 管内
4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆 | ET付,名称札 300*300*300
止め塗装) |  | 1
個
防火区画貫通処理 | (E51) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
貫通処理 | (E51) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
（屋外）
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 44
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C 管内
44
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 44
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 300*300*300
(溶融亜鉛めっき) |  | 10
個
手元開閉器盤 | 屋外露出形
S-1（3系統） | 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上
MCCB2P50/50*1
ELCB2P50/20*6
1
面
【S-1～室外機】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
25
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 25
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 1
個
【S-1～室内機】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 94
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
94
ｍ
【室外機～非常時
用ｺﾝｾﾝﾄ盤】
（強電）
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
14
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 910×910mm
取外し-再取付 |  | 2
枚
非常時用ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 屋内 鋼板製
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆 | ET付,名称札 200*200*200
止め塗装) |  | 1
個
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（弱電）
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | 名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆 | 名称札 200*200*200
止め塗装) |  | 1
個
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
【接地】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | (16) いんぺい
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
1
枚
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【取外・再取付】
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
5
ｍ
誘導灯 | C級
取外・再取付 | 防球ガード撤去新設 | 5
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
取外・再取付 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
取外・再取付 | - | 2
| 125V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
取外・再取付 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧電灯盤改修 | MCCB 2P 50AF/50ATに取替
| (銘板、端子台共) | 1
面
主任技術者立会
1
日
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【電気室～S-1】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 184
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
87
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C 管内
97
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 93
ｍ
二種金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆 | 名称札 400*400*400
止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 300*300*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 400*400*400
(溶融亜鉛めっき) |  | 11
個
防火区画貫通処理 | (63) |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
貫通処理 | (63) |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 455×910mm
取外し-再取付 |  | 25
枚
高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型
| 作業床高12.0m | 3
運転日
手元開閉器盤 | 屋外露出形
S-1（3系統） | 鋼板製 溶融亜鉛めっき仕上
MCCB2P50/50*1
ELCB2P50/20*6
1
面
【S-1～室外機】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 38
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
38
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 33
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
【S-1～室内機】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 150
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
150
ｍ
【室外機～非常時
用ｺﾝｾﾝﾄ盤】
（強電）
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 46
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
45
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ | 910×910mm
取外し-再取付 |  | 2
枚
非常時用ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 屋内 鋼板製
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 6
個
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
（弱電）
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 63
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 63
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 22
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 40
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | 名称札 200*200*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 6
個
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
【接地】
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | (16) いんぺい
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
1
枚
【取外・再取付】
スピーカ | 壁掛け
取外し再取付 | 再使用する | 1
個
誘導灯 | C級
取外・再取付 | 防球ガード撤去新設 | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
取外・再取付 | - | 2
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ貫通 | (FEP65) |  |  |  |  | 別紙 00-0001
処理 |  | 1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
12
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.14
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 0.15
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 歩道C-7-10
| 特に狭い場所 人力 路盤材共 | 2
| 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ |  | ㎡
根切り(人力)
0.75
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.75
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀ | 厚20㎝迄 走行式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56㎝
(舗装版用) |  | 80
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.89
ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし |  | 1.46
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 構内舗装 再生密粒 5㎝
| - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ20cm | 18
| - |  | ㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.7
ｍ3
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25.91
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25.91
ｍ3
計
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
体育館冷暖房工事(幕張西中学校) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
開閉器 撤去 | 再使用しない
| 2P 30A | 1
| MCCB･ELCB |  | 個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
2
個
1種金属線ﾋﾟ(MM1) | A型 25.4×11.5㎜ 再使用しない
撤去 |  | 63
ｍ
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 0.89
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.75
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
濁水運搬 | 2t積 DID区間有り 8.4km以下
1
台
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.01
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ材 | 0.89
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 0.14
| 千葉 |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 路盤材 | 1.61
| - |  | ｍ3
濁水処分 | 136リットル
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | (E51) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (63)
(壁・床共用) |  | 1
か所
配筋探査
1
か所
計
貫通処理 | (E51) |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
体育館冷暖房工事(朝日ケ丘中学校) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
開閉器 撤去 | 再使用しない
| 2P 100A | 1
| MCCB･ELCB |  | 個
1種金属線ﾋﾟ(MM1) | A型 25.4×11.5㎜ 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.01
| - |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | (63) |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
金属短管貫通処理 | (63)
(壁・床共用) |  | 1
か所
配筋探査
1
か所
計
貫通処理 | (63) |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
3
か所
計
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
貫通処理 | （50） |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
配筋探査
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
体育館冷暖房工事(幕張本郷中学校) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
開閉器 撤去 | 再使用しない
| 2P 30A | 1
| MCCB･ELCB |  | 個
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.01
| - |  | ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 32
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 8
月
計