## 表紙
|  |  | 単 価 | 令和８年６月
|  |  | 設 計 | 令和８年６月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 千葉市立星久喜小学校外１校高圧幹線改修工事
工事場所 |  | 千葉市中央区星久喜町１０６０番地外１か所
工期 |  | ２１０日間
（共通費算定工事期間は９０日間）
工事概要
本工事は千葉市立星久喜小学校外１校における高圧幹線の改修工事である。
電気設備工事
(1)構内配電線路 一式
(2)撤去工事 一式
工事対象校
千葉市立星久喜小学校
千葉市立院内小学校
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
星久喜小学校
1
式
院内小学校
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
星久喜小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
院内小学校
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
構内配電線路
1
式
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
星久喜小学校 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 300A SOG制御盤共 |  | 台
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 16
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
名称札 | ｴｯﾁﾝｸﾞ文字 100×30×2t 2段彫
2
枚
主任技術者立会費
1
式
高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型
| 作業床高12.0m | 1
運転日
装柱材
腕金 | 1800㎜ ﾊﾞﾝﾄﾞ共
1
本
腕金 | 1050㎜ ﾊﾞﾝﾄﾞ共
2
本
中線引留用強力 | 19cm
ﾊﾞﾝﾄﾞ |  | 1
個
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
(材料費) |  | 6
個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | 470φ
5
個
SUSﾊﾞﾝﾄﾞ | 350φ
4
個
割り管 | 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)75A
4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | (28) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製電線管 | 82㎜
5
ｍ
異種管接続材 | PE管用 80A
1
組
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
星久喜小学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
有価物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0004
▲1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
院内小学校 |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 300A SOG制御盤共 |  | 台
端末処理 | 38mm2 屋外耐塩
6kV EM-CET |  | 1
か所
主任技術者立会費
1
式
高所作業車運転 | ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型
| 作業床高12.0m | 1
運転日
装柱材
腕金 | 1800㎜ ﾊﾞﾝﾄﾞ共
1
本
腕金 | 1050㎜ ﾊﾞﾝﾄﾞ共
2
本
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
(材料費) |  | 6
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
耐衝撃性 | (28) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 8
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
院内小学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
星久喜小学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
PAS | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 再使用しない
ｰﾌﾞﾙ(EM-CE,CET,C | - 3C 38mm2 | 16
V,CVT[6kV])撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
SUS製電線管 | 再使用しない
撤去 | 82mm | 5
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
（混廃） | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
（有価物処分） | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.18
| - |  | ｍ3
計
有価物処理 | [5 empty] | 別紙 00-0004
▲1
式
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38㎜2
銅線くず(減額分) |  | 16
経費等別途 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
院内小学校 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
PAS | 再使用しない
撤去 |  | 1
台
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
計
運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 - | 1
（混廃） | DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
計
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 0.17
| - |  | ｍ3
計