## 表紙
|  |  | 単価期 | 令和８年５月
|  |  | 設計 | 令和８年５月
数量内訳書（参考）
工事名称 |  | 千葉市動物公園受水槽改修工事
工事場所 |  | 千葉市若葉区源町２８０番地
工 期 |  | １８２日間
【工事概要】
本工事は、千葉市動物公園の老朽化した受水槽を改修する工事である。
１ 給水設備
２ 排水設備
３ 換気設備
４ 計装設備
５ 付帯工事
６ 仮設工事
７ 電気設備
８ 撤去工事
（注意事項）
１ 本資料は、本工事の予定価格算出のために国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築数量積算基準及び建築設備数量積算基
準に基づき作成した内訳書の項目及び数量等を示したものです。
２ 本資料は、千葉市建設工事工事請負契約約款第１条に規定する設計図書には含まれず、契約内容を拘束するものではありま
せん。
したがって、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等工事目的物を完成させるた
めの一切の手段について受注者の責任において定めるものです。
３ 本資料は、本工事の入札参加者に対して応札業務の便宜のために参考として提供します。
４ 本工事において設計変更の必要が生じた場合は、設計図書の変更の差分が金額変更の対象となり、数量内訳書は根拠にしま
せん。
５ 本資料の数量に関して疑義を生じた場合は、「数量の確認について」に数量積算等の根拠資料を添付し、入札公告に示す質
問期限までに所定の方法により提出してください。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
千葉市動物公園
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
千葉市動物公園
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
換気設備
1
式
計装設備
1
式
付帯工事
1
式
仮設工事
1
式
電気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
千葉市動物公園
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
換気設備
1
式
計
計装設備
1
式
計
付帯工事
1
式
計
仮設工事
1
式
計
電気設備 | 電灯設備
1
式
電気設備 | 動力設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
千葉市動物公園 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
［機器類］
受水槽 | 鋼板製一体型仕切付
有効：60ｍ3
2.6×7.0(3.5+3.5)×2.6H(受水槽)
3.0×3.0×2.6H(ポンプ室)
| 架台・搬入据付費含む | 1
式
緊急遮断弁 | 電動式 自動復帰型 150A
2
組
塩素減菌装置 | 流量比例注入方式 90mL/min
1
式
［取外し再取付］
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 並列交互運転
ﾄ | 65φ×1,300L/min×40.1m×7.5kW | 1
式
［給水管］
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 6
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 9
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 7
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 7
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 6
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 3
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 1
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
改修 | 地中配管 20A | 3
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
改修 | 地中配管 50A | 23
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 4
(SGP-VD)改修 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
千葉市動物公園 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・建築設備用 | 電気融着 地中配管 125A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 改修 |  | 4
ｍ
［配管附属品］
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
7
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 50A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
内ﾊﾞｽｹｯﾄ付 | 塩ﾋﾞ蓋付 ～500 | 1
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
2
個
水位制御用電極棒 | 5P
2
個
電磁流量計 | 80A
1
個
配管架台用門型 | W400×H150
ﾌﾞﾗｹｯﾄ（溶融亜鉛 |  | 8
メッキ製） |  |  | 個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
千葉市動物公園 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁きょう | B5-2(屋外)
3
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
6
個
配管切断接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | 排水設備分を含む |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎はつり | [5 empty] | 別紙 00-0004
補修 |  | 1
式
受水槽清掃 | 水槽容量 60m3程度
1
回
水質検査 | 省略不可項目（11項目）
1
回
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
千葉市動物公園 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
［排水管］
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 50A
化ﾋﾞﾆﾙ管 耐候性 |  | 1
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 | 屋内一般 100A
化ﾋﾞﾆﾙ管 耐候性 |  | 28
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
［配管附属品］
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A
2
個
排水金物 取付 | 50A
(SNA､SNB､SNC､D) |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
千葉市動物公園 |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有圧扇 | ｽﾃﾝﾚｽ製
20cm×240m3/h
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ防鳥網付、取付枠、電動
式シャッター、温度ｽｲｯﾁ共
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
千葉市動物公園 |  | 計装設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
［制御設備］
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 36
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 36
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 6
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
千葉市動物公園 |  | 付帯工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
［基礎］
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 直均し仕上げ
仕上げ | - | 2
㎡
鉄筋 | D10
15
㎏
型枠 | 一般用
1
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
0.4
ｍ3
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
5
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
千葉市動物公園 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
［機器類］
仮設受水槽 | 鋼板製 据付費・撤去費含む
| 有効：30m3 | 1
| 寸法：2.5*6.5*2.7H（水槽部） |  | 基
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付
屋外ｶﾊﾞｰ共 |  | 1
式
仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ基礎
1
式
［配管類］
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 65
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 125A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 45
改修 |  |  | ｍ
［配管付属品］
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 125A
1
個
定水位調整弁 | ｱﾝｸﾞﾙ型(副弁有) 50A
1
個
［電気設備仮設］
仮設開閉器盤
1
面
仮設引込柱
1
本
IV電線 | 5.5mm2
| × 1本 | 47
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
45
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 45
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
千葉市動物公園 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接続費 | 仮設給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
1
か所
仮設撤去工事
仮設開閉器盤 | 再使用する
撤去 |  | 1
面
仮設引込柱 | 再使用する
撤去 |  | 1
本
IV電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用する
撤去 |  | 47
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD) 再使用する
撤去 |  | 45
ｍ
波付硬質合成樹脂 | 再使用する 50
管(FEP) 撤去 |  | 45
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) | 再使用する | 2
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) | 再使用する | 1
ｍ
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) | 再使用する | 1
撤去 |  |  | か所
取外費 | 仮設給水ﾎﾟﾝﾌﾟ
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
千葉市動物公園 |  | 電気設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 1
| 125V |  | 個
LED照明器具 | LSS1MP/RP -4 -46 LN
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 86
ｍ
厚鋼電線管 | 溶融亜鉛めっき 22㎜
(G) |  | 17
ｍ
金属製 | 25(22) 1方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 2
個
金属製 | 25(22) 1個用2方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | G22
(厚鋼電線管) |  | 6
か所
温度スイッチ接続
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
千葉市動物公園 |  | 電気設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
開閉器盤
1
面
回転灯 | 100φ 赤色
1
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 37
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 29
ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 4
ｍ
二種金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 7
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 1
ｍ
耐衝撃性 | (16) 露出
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形( | 名称札 150*150*100
硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 250*250*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 | ET付,名称札 400*400*200
(溶融亜鉛めっき) |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
千葉市動物公園 |  | 電気設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 25(22) 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | G22
(厚鋼電線管) |  | 7
か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | G36
(厚鋼電線管) |  | 3
か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | G42
(厚鋼電線管) |  | 1
か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | G54
(厚鋼電線管) |  | 1
か所
接続費 | 給水ポンプ制御盤
1
か所
接続費 | 緊急遮断弁制御盤
1
か所
接続費 | 滅菌装置制御盤
1
か所
接地極 | 10φ×1.0m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計装設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 | 運搬含む |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
電気設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
［運搬費］
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物 | 37
| DID区間有り 15.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2
| DID区間有り 1.0㎞以下 |  | ｍ3
［処分費］
とりこわし材 | 最終処分
処分 | 安定型処分場 | 3
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 最終処分
処分 | 管理型処分場 | 0.4
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 混合廃棄物(ﾐﾝﾁ状のものを除く) | 37
| - |  | ｍ3
とりこわし材 | 中間処分
処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 2
| 千葉 |  | ｍ3
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
千葉市動物公園 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 6
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 9
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 7
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 7
| 150A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 125A |  | ｍ
給水管 保温 | 標仕保温材
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 150A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
千葉市動物公園 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 排水設備分を含む |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎はつり | [5 empty] | 別紙 00-0004
補修 |  | 1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.05
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.05
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 厚さ20㎝ 車道用 24N/mm2
(溶接金網共) | ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝ | 0.6
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
T-1 | FRP製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ(複合板)ｻﾝﾄﾞｳｨｯﾁ構造
受水槽 | 搬出費共
撤去 | 有効容量：90.0m3
有耐震強度：2/3G
1
基
P-2 | 流量比例注入方式 薬液ﾀﾝｸ200L
塩素滅菌装置 | 能力：22.8cc/min×10kg/cm2G | 1
撤去 |  |  | 基
F-1 | 25cm×800m3/h
有圧換気扇撤去 | ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ共 | 2
台
水栓柱撤去
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
配管類
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室･便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 14
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室･便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室･便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 13
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室･便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 15
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 機械室･便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 19
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外露出
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外露出
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 11
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中埋設
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中埋設
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 25
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中埋設
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 125A | 4
(SGP-VD)撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中埋設 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中埋設 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 65
撤去 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中埋設 125A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 45
撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 30A 機械室・便所
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 100A 屋外露出
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 125A 屋外露出
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 100A 地中埋設
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 125A 地中埋設
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)撤去 |  |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
弁類
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 標準型 500L 100A
(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 標準型 500L 150A
(ﾍﾞﾛｰｽﾞ形) |  | 4
撤去 |  |  | 個
定水位調整弁 | 50A
撤去 |  | 3
個
給水・仕切弁 | GV50
(ｺｱ付・5K) |  | 2
撤去 |  |  | 個
給水・仕切弁 | GV100
(ｺｱ付・5K) |  | 7
撤去 |  |  | 個
給水・仕切弁 | GV125
(ｺｱ付・5K) |  | 3
撤去 |  |  | 個
給水・仕切弁 | GV150
(ｺｱ付・5K) |  | 4
撤去 |  |  | 個
給水・仕切弁 | GV50
(ｺｱ付・10K) |  | 3
撤去 |  |  | 個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ 単式 | 20A
撤去 |  | 3
個
弁きょう撤去 | 20A用
1
個
弁きょう撤去 | 50A用
1
個
排水・仕切弁 | 100A
(5K) |  | 2
撤去 |  |  | 個
防虫網 | 125A
撤去 |  | 2
個
間接排水口 | 50A
撤去 |  | 2
個
間接排水口 | 125A
撤去 |  | 2
個
電磁流量計撤去 | 80A
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 125A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 150A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
IV電線撤去 | 2.0㎜
26
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ(EM-C | 再使用しない
EE,EM-CEE-S,CVV, | - 7-8C | 27
CVV-S)撤去 | 2mm2 |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ(EM-C | 再使用しない
EE,EM-CEE-S,CVV, | - 4C | 14
CVV-S)撤去 | 2mm2 |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ(EM-C | 再使用しない
EE,EM-CEE-S,CVV, | - 5-6C | 97
CVV-S)撤去 | 2mm2 |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 41
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 再使用しない 28
撤去 |  | 48
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(V | 再使用しない 22
E,HIVE) 撤去 |  | 49
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 100×100×75㎜ 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 150×150×100㎜ 再使用しない
撤去 |  | 2
個
電極 撤去 | 再使用しない
2
組
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去 | 1,000×500×1,950H
1
面
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤撤去 | 480×470×1,600H
1
面
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 2.1
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
| 圧砕機 厚200mm未満 | 0.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.7
ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 | 運搬含む |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去 | 運搬含む
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
電灯設備
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(大角連 | 再使用しない 1P15A×1
用形)撤去 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 再使用しない
| 2P15A×1 | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ(連用形) | 再使用しない
撤去 | 2P15A×2 | 1
個
温湿度ｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 87
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | C型 40mm×45mm 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | C型 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ 再使用しない
撤去 |  | 2
個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
動力設備
開閉器盤
撤去 |  | 1
面
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 349
ｍ
600V絶縁電線 | 3.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 45
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
千葉市動物公園 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気設備撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ(EM-C | 再使用しない
EE,EM-CEE-S,CVV, | - 4C | 8
CVV-S)撤去 | 2mm2 |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
ねじなし電線管 | (E75) 再使用しない
撤去 |  | 14
ｍ
合成樹脂製可とう | 22 再使用しない
電線管 |  | 8
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200㎜ 再使用しない
撤去 |  | 3
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料(月額) |  | 7
月
計