## マスタ (hidden)
場面 | 第一面 | 全般 | 検査結果 | 検査結果 | 検査結果 |  |  | 共通
項目 | 建築士 | チェックボックス | 判定 | 指摘番号 | 指摘項目 |  |  | 年号 | 年号2
内容 |  | □ | [5 empty] | 昭和 | (平成
| 1 | ☑ | － | 1(1) | 排煙機の設置の状況 | ↓排煙 |  | 平成 | (令和
| 2 |  | ○ | 1(2) | 排煙風道との接続の状況 |  |  | 令和
|  |  |  | 1(3) | 排煙出口の設置の状況
|  |  | ○ | 1(4) | 排煙出口の周囲の状況
|  |  |  | 1(5) | 屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況
|  |  |  | 1(6) | 排煙口の開放と連動起動の状況
|  |  |  | 1(7) | 作動の状況
|  |  |  | 1(8) | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
|  |  |  | 1(9) | 排煙機の排煙風量
|  |  |  | 1(10) | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
|  |  |  | 1(11) | 排煙口の位置
|  |  |  | 1(12) | 排煙口の周囲の状況
|  |  |  | 1(13) | 排煙口の取付けの状況
|  |  |  | 1(14) | 手動開放装置の周囲の状況
|  |  |  | 1(15) | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
|  |  |  | 1(16) | 手動開放装置による開放の状況
|  |  |  | 1(17) | 排煙口の開放の状況
|  |  |  | 1(18) | 排煙口の排煙風量
|  |  |  | 1(19) | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
|  |  |  | 1(20) | 煙感知器による作動の状況
|  |  |  | 1(21) | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
|  |  |  | 1(22) | 排煙風道の取付けの状況
|  |  |  | 1(23) | 排煙風道の材質
|  |  |  | 1(24) | 防煙壁の貫通措置の状況
|  |  |  | 1(25) | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
|  |  |  | 1(26) | 防火ダンパーの取付けの状況
|  |  |  | 1(27) | 防火ダンパーの作動の状況
|  |  |  | 1(28) | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
|  |  |  | 1(29) | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
|  |  |  | 1(30) | 防火ダンパーの温度ヒューズ
|  |  |  | 1(31) | 防火区画の貫通措置の状況
|  |  |  | 1(32) | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
|  |  |  | 1(33) | 排煙口及び給気口の周囲の状況
|  |  |  | 1(34) | 排煙口及び給気口の取付けの状況
|  |  |  | 1(35) | 手動開放装置の周囲の状況
|  |  |  | 1(36) | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
|  |  |  | 1(37) | 排煙口の排煙風量
|  |  |  | 1(38) | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
|  |  |  | 1(39) | 煙感知器による作動の状況
|  |  |  | 1(40) | 給気風道の劣化及び損傷の状況
|  |  |  | 1(41) | 給気風道の材質
|  |  |  | 1(42) | 給気風道の取付けの状況
|  |  |  | 1(43) | 防煙壁の貫通措置の状況
|  |  |  | 1(44) | 給気送風機の設置の状況
|  |  |  | 1(45) | 給気風道との接続の状況
|  |  |  | 1(46) | 排煙口の開放と連動起動の状況
|  |  |  | 1(47) | 作動の状況
|  |  |  | 1(48) | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
|  |  |  | 1(49) | 給気送風機の給気風量
|  |  |  | 1(50) | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
|  |  |  | 1(51) | 吸込口の設置位置
|  |  |  | 1(52) | 吸込口の周囲の状況
|  |  |  | 1(53) | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
|  |  |  | 2(1) | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
|  |  |  | 2(2) | 給気口の周囲の状況
|  |  |  | 2(3) | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
|  |  |  | 2(4) | 排煙風道の取付けの状況
|  |  |  | 2(5) | 排煙風道の材質
|  |  |  | 2(6) | 給気口の周囲の状況
|  |  |  | 2(7) | 給気口の取付けの状況
|  |  |  | 2(8) | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
|  |  |  | 2(9) | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
|  |  |  | 2(10) | 給気口の手動開放装置による開放の状況
|  |  |  | 2(11) | 給気口の開放の状況
|  |  |  | 2(12) | 給気風道の劣化及び損傷の状況
|  |  |  | 2(13) | 給気風道の取付けの状況
|  |  |  | 2(14) | 給気風道の材質
|  |  |  | 2(15) | 給気送風機の設置の状況
|  |  |  | 2(16) | 給気風道との接続の状況
|  |  |  | 2(17) | 給気口の開放と連動起動の状況
|  |  |  | 2(18) | 給気送風機の作動の状況
|  |  |  | 2(19) | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
|  |  |  | 2(20) | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
|  |  |  | 2(21) | 吸込口の設置位置
|  |  |  | 2(22) | 吸込口の周囲の状況
|  |  |  | 2(23) | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
|  |  |  | 2(24) | 遮煙開口部の排出風速
|  |  |  | 2(25) | 空気逃し口の大きさ及び位置
|  |  |  | 2(26) | 空気逃し口の周囲の状況
|  |  |  | 2(27) | 空気逃し口の取付けの状況
|  |  |  | 2(28) | 空気逃し口の作動の状況
|  |  |  | 2(29) | 圧力調整装置の大きさ及び位置
|  |  |  | 2(30) | 圧力調整装置の周囲の状況
|  |  |  | 2(31) | 圧力調整装置の取付けの状況
|  |  |  | 2(32) | 圧力調整装置の作動の状況
|  |  |  | 3(1) | 手動降下装置の作動の状況
|  |  |  | 3(2) | 手動降下装置による連動の状況
|  |  |  | 3(3) | 煙感知器による連動の状況
|  |  |  | 3(4) | 可動防煙壁の材質
|  |  |  | 3(5) | 可動防煙壁の防煙区画
|  |  |  | 3(6) | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
|  |  |  | 4(1) | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
|  |  |  | 4(2) | 発電機の発電容量
|  |  |  | 4(3) | 発電機及び原動機の状況
|  |  |  | 4(4) | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
|  |  |  | 4(5) | 始動用の空気槽の圧力
|  |  |  | 4(6) | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
|  |  |  | 4(7) | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
|  |  |  | 4(8) | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
|  |  |  | 4(9) | 自家用発電装置の取付けの状況
|  |  |  | 4(10) | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
|  |  |  | 4(11) | 接地線の接続の状況
|  |  |  | 4(12) | 絶縁抵抗
|  |  |  | 4(13) | 電源の切替えの状況
|  |  |  | 4(14) | 始動の状況
|  |  |  | 4(15) | 運転の状況
|  |  |  | 4(16) | 排気の状況
|  |  |  | 4(17) | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
|  |  |  | 4(18) | 直結エンジンの設置の状況
|  |  |  | 4(19) | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
|  |  |  | 4(20) | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
|  |  |  | 4(21) | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
|  |  |  | 4(22) | 給気部及び排気管の取付けの状況
|  |  |  | 4(23) | Ｖベルト
|  |  |  | 4(24) | 接地線の接続の状況
|  |  |  | 4(25) | 絶縁抵抗
|  |  |  | 4(26) | 始動及び停止並びに運転の状況
|  |  |  | 1(1) | 使用電球、ランプ等 |  | ↓非常用照明
|  |  |  | 1(2) | 照明器具の取付けの状況
|  |  |  | 2(1) | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
|  |  |  | 2(2) | 照度の状況
|  |  |  | 2(3) | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
|  |  |  | 2(4) | 非常用電源分岐回路の表示の状況
|  |  |  | 2(5) | 配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
|  |  |  | 3(1) | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
|  |  |  | 3(2) | 電気回路の接続の状況
|  |  |  | 3(3) | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
|  |  |  | 3(4) | 予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
|  |  |  | 3(5) | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
|  |  |  | 3(6) | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
|  |  |  | 4(1) | 充電ランプの点灯の状況
|  |  |  | 4(2) | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
|  |  |  | 5(1) | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
|  |  |  | 5(2) | 蓄電池室の換気の状況
|  |  |  | 5(3) | 蓄電池の設置の状況
|  |  |  | 5(4) | 電圧
|  |  |  | 5(5) | 電解液比重
|  |  |  | 5(6) | 電解液の温度
|  |  |  | 5(7) | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
|  |  |  | 5(8) | キュービクルの取付けの状況
|  |  |  | 6(1) | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
|  |  |  | 6(2) | 発電機の発電容量
|  |  |  | 6(3) | 発電機及び原動機の状況
|  |  |  | 6(4) | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
|  |  |  | 6(5) | 始動用の空気槽の圧力
|  |  |  | 6(6) | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
|  |  |  | 6(7) | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
|  |  |  | 6(8) | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
|  |  |  | 6(9) | 自家用発電装置の取付けの状況
|  |  |  | 6(10) | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
|  |  |  | 6(11) | 接地線の接続の状況
|  |  |  | 6(12) | 絶縁抵抗
|  |  |  | 6(13) | 電源の切替えの状況
|  |  |  | 6(14) | 始動の状況
|  |  |  | 6(15) | 運転の状況
|  |  |  | 6(16) | 排気の状況
|  |  |  | 6(17) | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況

## 台帳コピペ (hidden)
建築設備 |  |  |  |  | 所有者 |  |  |  |  | 管理者 |  |  |  |  | 報告対象建築物 |  |  |  | 指摘の概要 |  |  |  |  | 建築物の概要 | [6 empty] | 確認済証交付年月日等 | [6 empty] | 検査日等 |  |  | 排煙設備 | [28 empty] | 非常用の照明装置 | [24 empty] | 換気設備 | [26 empty] | 給水設備及び排水設備 | [26 empty] | 備考
対象外のみ入力 | 受付日 | 受付番号 | 報告日 | 電子申請 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 所在地（報告書記載） | 名称のフリガナ | 名称 | 用途 | 指摘の内容 | 指摘の概要 | （既存不適格） | 改善予定の有無 | その他特記事項 | 階数 | 建築面積 | 延べ面積 | 対象建築設備 |  |  |  | 確認済証 |  |  | 検査済証 |  |  | 備考 | 今回の検査 | 前回の検査（報告） | 書類の写し（前回） | 代表となる検査者 | [6 empty] | その他の検査者 | [6 empty] | 概要 | [5 empty] | 検査の状況 |  |  |  | 不具合等 |  |  |  | （３年毎） 大臣が定める検査 | 代表となる検査者 | [6 empty] | その他の検査者 | [6 empty] | 概要 |  | 検査の状況 |  |  |  | 不具合等 |  |  |  | （３年毎） 大臣が定める検査 | 代表となる検査者 | [6 empty] | その他の検査者 | [6 empty] | 概要 |  |  |  | 検査の状況 |  |  |  | 不具合等 |  |  |  | （３年毎） 大臣が定める検査 | 代表となる検査者 | [6 empty] | その他の検査者 | [6 empty] | 概要 |  |  |  |  | 検査の状況 |  |  |  | 不具合等 |  |  |  |  | 改善通知 | 改善報告 | 概要・備考
[27 empty] | 排煙設備 | 非常用照明 | 換気設備 | 給水・排水設備 | 交付年月日 | 交付番号 | 交付者 | 交付年月日 | 交付番号 | 交付者 |  |  |  |  | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 避難安全検証法 | 特別避難階段の付室 | 非常用EVの昇降機又は乗降ロビー | 非常用EVの乗降ロビーの用に供する付室 | 居室等 | 予備電源 | 指摘の内容 | 指摘の概要 | 既存不適格 | 改善予定の有無 | 不具合 | 不具合記録 | 不具合の概要 | 改善の状況 |  | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 照明器具 | 予備電源 | 指摘の内容 | 指摘の概要 | 既存不適格 | 改善予定の有無 | 不具合 | 不具合記録 | 不具合の概要 | 改善の状況 |  | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 無窓居室 | 火気使用室 | 居室等 | 空気調和設備 | 指摘の内容 | 指摘の概要 | 既存不適格 | 改善予定の有無 | 不具合 | 不具合記録 | 不具合の概要 | 改善の状況 |  | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 資格等 | 氏名のフリガナ | 氏名 | 勤務先 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 飲料水の配管設備 | 排水設備 | 圧力タンクの有無 | 給湯方式 | 湯沸器（H19給湯設備の有無） | 指摘の内容 | 指摘の概要 | 既存不適格 | 改善予定の有無 | 不具合 | 不具合記録 | 不具合の概要 | 改善の状況
| 0 | R8-- | 0 | 〇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 無 |  | 地上階 地下階 | ㎡ | ㎡ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 無 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
必要な箇所をコピーしたら台帳に値で貼り付け。
行の幅が広がってしまうので、左端の対象の行を右クリック
→「行の高さ」から数値指定して、ほかの行と合わせる。

## 第一面
第三十六号の六様式（第六条、第六条の二の二関係）（Ａ４） | [22 empty] | 建築設備 | [5 empty] | 0
定期検査報告書
（建築設備（昇降機を除く。）） | [22 empty] | ※受付担当者が入力
（第一面）
建築基準法第12条第３項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。 | [29 empty] | 受付日 |  | 受付番号
特定行政庁 千葉市長 様 | [23 empty] | 令和 |  | 8 | 年 | 月 | 日 |  |  | R8 | - | -
[18 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | [7 empty] | 0
要是正の指摘
報告者氏名
[23 empty] | ------------------------------------------------------------- 【建築設備】 建物名称：0 報告種別：建築設備 報告日：令和8年 月日 受付番号：R8-- 特記事項：なし ------------------------------------------------------------- | [7 empty] | -------------------------------------------------------------
[13 empty] | 検査者氏名 | [17 empty] | 【建築設備】
【１.所有者】 | [30 empty] | 建物名称：0
| 【イ．氏名のフリガナ】 | [29 empty] | 報告種別：建築設備
| 【ロ．氏名】 |  |  |  |  | #REF! | [24 empty] | 報告日：令和8年 月日
| 【ハ．郵便番号】 |  |  |  |  | #REF! | [24 empty] | 受付番号：R8--
| 【ニ．住所】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ホ．電話番号】 |  |  |  |  | #REF! | [24 empty] | 特記事項：なし
-------------------------------------------------------------
【２.管理者】
| 【イ．氏名のフリガナ】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ロ．氏名】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ハ．郵便番号】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ニ．住所】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ホ．電話番号】 |  |  |  |  | #REF!
【３.報告対象建築物】
【イ．所在地】
| 【ロ．名称のフリガナ】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ハ．名称】 |  |  |  |  | #REF!
| 【ニ．用途】 |  |  |  |  | #REF!
【４.検査による指摘の概要】
| 【イ．指摘の内容】 | [5 empty] | □ | 要是正の指摘あり |  |  |  | ( | □ | 既存不適格 | ） | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 | [5 empty] | □ | 有 | （ | 令和 | 年 |  | 月 | に改善予定） |  | □ | 無 | [7 empty] | 無
【ニ．その他特記事項】
| ※受付欄 | [6 empty] | ※特記欄 | [10 empty] | ※受付欄
| 令和 |  | 8 | 年 | 月 |  | 日
|  | 第 | R8-- |  |  | 号
係員氏名
入力方法
水色セル→ キーボードで入力
黄色セル→ プルダウンで選択
報告日は空欄としてください。
電子申請システムの受付日を受付担当者が入力します。
【４.検査による指摘の概要】
・指摘事項が無い場合は「指摘な し」に「レ」マークを入れて下さい。
・要是正の指摘がある場合は「要是正の指摘あり」に「レ」マークを入れ、さらにその要是正が全て既存不適格の場合は、「既存不適格」のチェックボックスにも「レ」マークを入れて下さい。
Note on AQ10: 受理コメント コピペ用
Note on AQ21: フォルダ名コピペ用 番号＋建物名称

## 第二面
（第二面）
建築設備の状況等
【１.建築物の概要】
| 【イ．階数】 |  |  |  | 地上 |  |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  |  | 階 | [16 empty] | 地上階 地下階
| 【ロ．建築面積】 | [8 empty] | ㎡ | [23 empty] | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 | [8 empty] | ㎡ | [23 empty] | ㎡
| 【ニ．検査対象建築設備】 |  |  |  | □ | 換気設備 | [7 empty] | □ | 排煙設備 | [7 empty] | □ | 非常用の照明装置
[5 empty] | □ | 給水設備及び排水設備
【２.確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [24 empty] | 第 | [6 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 |  |  |  | □ | 建築主事等 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [24 empty] | 第 | [6 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 |  |  |  | □ | 建築主事等 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [6 empty] | （ | [13 empty] | ）
【３.検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [21 empty] | 実施 | [10 empty] | 0
| 【ロ．前回の検査】 | [6 empty] | □ | 実施 |  | （ | [11 empty] | 報告 |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [13 empty] | □ | 有 | [9 empty] | □ | 無 | [6 empty] | 無
【４.排煙設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【５.排煙設備の概要】
| 【イ．避難安全検証法等の適用】 | [7 empty] | □ | 区画避難安全検証法 | [7 empty] | （ |  | 階） |  | □ | 階避難安全検証法 | [6 empty] | （ |  | 階）
[9 empty] | □ | 全館避難安全検証法 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [6 empty] | ）
| 【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ |  |  | 区画）
[14 empty] | □ | 加圧式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ |  |  | 区画）
[14 empty] | □ | 加圧式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ |  |  | 区画）
[14 empty] | □ | 加圧式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ホ．居室等】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ |  |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ |  |  | 区画）
[24 empty] | □ | 無
| 【ヘ．予備電源】 | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 自家用発電装置 | [6 empty] | □ | 直結エンジン | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
【６.排煙設備の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [7 empty] | ( | □ | 既存不適格） | [5 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  | □ | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定） | [5 empty] | □ | 無
【７.排煙設備の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定 |  |  |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定） | [5 empty] | □ | 予定なし
【８.非常用の照明装置の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ |  |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | [5 empty] | 号
【ロ．氏名のフリガナ】
【ハ．氏名】
【ニ．勤務先】
[5 empty] | （ |  |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | [5 empty] | 号
【ホ．郵便番号】
【ヘ．所在地】
【ト．電話番号】
【９.非常用の照明装置の概要】
| 【イ．照明器具】 |  |  |  | □ | 白熱灯 | [7 empty] | （ |  |  | 灯） |  | □ | 蛍光灯 | [5 empty] | （ |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | ＬＥＤランプ | [7 empty] | （ |  |  | 灯） |  | □ | その他 | [5 empty] | （ |  |  | 灯）
| 【ロ．予備電源】 |  |  |  | □ | 蓄電池（内蔵型） | [5 empty] | （ | 居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | 蓄電池（別置型） | [5 empty] | （ | 居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯）
[5 empty] | □ | 自家用発電装置 | [5 empty] | （ | 居室 |  |  |  | 灯、 |  | 廊下 |  |  |  | 灯、 |  | 階段 |  |  |  | 灯)
[5 empty] | □ | 蓄電池（別置形）・自家用発電装置併用
[12 empty] | （ | 居室 |  |  |  | 灯 | 、 | 廊下 |  |  |  | 灯 | 、 | 階段 |  |  |  | 灯)
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [23 empty] | ）
【10.非常用の照明装置の検査の状況】
| 【イ．指摘の内容】 |  |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [7 empty] | ( | □ | 既存不適格） | [5 empty] | □ | 指摘なし
【ロ．指摘の概要】
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  |  | □ | 有 | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定） | [5 empty] | □ | 無
【11.非常用の照明装置の不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 【ハ．改善の状況】 |  |  |  | □ | 実施済 |  |  | □ | 改善予定 |  |  |  | （ | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 | に改善予定） | [5 empty] | □ | 予定なし
【12.備考】
【２.確認済証交付年月日等】
日付はR7.４.１の表記でご記入ください。
【３.検査日等】
日付はR7.４.１の表記でご記入ください。
【4.排煙設備の検査者】
調査者の資格（建築士か調査員）どちらかをプルダウンで選択してください。
【8.非常用の照明装置の検査者】調査者の資格（建築士か調査員）どちらかをプルダウンで選択してください。
内蔵型は
定期報告対象外
【千葉市】
Note on V15: 日付を入力
Note on V17: 日付を入力
Note on S22: 日付を入力
Note on S23: 日付を入力

## 第三面
（第三面）
建築設備に係る不具合の状況
【１.排煙設備】
不具合を把握した 年月 |  |  | 不具合の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定)年月 | 改善措置の概要等
【２.非常用の照明装置】
不具合を把握した 年月 |  |  | 不具合の概要 | 考えられる原因 | 改善(予定)年月 | 改善措置の概要等
(注意)
１. 各面共通関係
| ① | ※印のある欄は記入しないでください。
| ② | 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
| ③ | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。
２. 第一面関係
| ① | 検査者が２人以上のときは、代表となる検査者を検査者氏名欄に記入してください。
| ② | １欄及び２欄は、所有者又は管理者が法人のときは、「ロ」はそれぞれ法人の名称及び代表者氏名を、「ニ」はそれぞれ法人の所在地を記入してください。
| ③ | 第二面の６欄、10欄又は14欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、４欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の６欄、10欄及び14欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて４欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ④ | ４欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に報告すべき事項があれば記入してください。
| ⑤ | ４欄の「ハ」は、第二面の６欄、10欄又は14欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の６欄、10欄又は14欄の「ハ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。
| ⑥ | ４欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に報告すべき事項があれば記入してください。
３. 第二面関係
| ① | この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る検査結果について作成してください。
| ② | １欄の「ニ」は、検査対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ③ | ２欄の「イ」及び「ロ」は、検査対象の建築設備等に関する直前の確認（建築基準法第87条の4及び同法第88条第２項の規定により準用して適用される同法第６条第１項に規定する確認を含む。以下この様式において同じ。）について、「ハ」及び「ニ」は、検査対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。
| ④ | ２欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。
| ⑤ | ３欄の「イ」は、検査が終了した年月日を記入し、「ロ」は、検査対象の建築設備等に関する直前の報告について記入して下さい。
| ⑥ | ３欄の「ロ」は、報告の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑦ | ３欄の「ハ」は、前回の定期検査の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。
| ⑧ | ４欄から15欄までは、検査の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はありません。
| ⑨ | ４欄、８欄及び12欄は、代表となる検査者並びに検査に係る建築設備に係るすべての検査者について記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
| ⑩ | ４欄、８欄及び12欄の「イ」は、検査者の有する資格について記入してください。検査者が建築設備検査員である場合は、その旨を証する書類に記載された番号を「建築設備検査員」の番号欄に記入してください。
| ⑪ | ４欄、８欄及び12欄の「ニ」は、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。
| ⑫ | ４欄、８欄及び12欄の「ホ」から「ト」までは、検査者が法人に勤務している場合は、検査者の勤務先について記入し、検査者が法人に勤務していない場合は検査者の住所について記入してください。
| ⑬ | ５欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の20分の１未満となる居室（建築基準法第28条第３項に規定する特殊建築物の居室を除く。）について、「ロ」は、建築基準法第28条第３項に規定する居室（特殊建築物の居室を除く。）について記入し、それぞれ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は、同項に規定する特殊建築物の居室について記入してください。
| ⑭ | 17欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。
| ⑮ | ６欄、10欄及び14欄の「イ」は、検査結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑯ | ６欄、10欄及び14欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。
| ⑰ | ６欄、10欄及び14欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ（「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。）、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑱ | 前回検査時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの（以下、「不具合」という。）について第三面の１欄、２欄、３欄又は４欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、７欄、11欄又は15欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは７欄、11欄又は15欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは７欄、11欄又は15欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の１欄、２欄又は３欄に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には７欄、11欄又は15欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の１欄、２欄又は３欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には７欄、11欄又は15欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には７欄、11欄又は15欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
| ⑲ | ９欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条６第３項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第３項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の２第４項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条（同法第66条、第67条の２及び第88条第１項において準用する場合を含む。）の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第１項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。
| ⑳ | ９欄の「ロ」及び「ハ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ニ」は、「ロ」及び「ハ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入してください。
| ㉑ | 各欄に掲げられている項目以外で特に報告すべき事項は、16欄又は別紙に記載して添えてください。
４.第三面関係
| ① | 第三面の１欄、２欄又は３欄は、前回検査時以降に把握した建築設備に係る不具合のうち第二面の６欄、10欄又は14欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回検査時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。
| ② | 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。
| ③ | 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。
| ④ | 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。
| ⑤ | 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「－」を記入してください。
| ⑥ | 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。

## 排煙設備
別記第二号（Ａ４）
検査結果表
（排煙設備）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 排煙機 | 排煙機の外観 | 排煙機の設置の状況 | [8 empty] | □
(2) |  |  | 排煙風道との接続の状況
(3) |  |  | 排煙出口の設置の状況
(4) |  |  | 排煙出口の周囲の状況
(5) |  |  | 屋外に設置された排煙出口への雨水等の防止措置の状況
(6) |  | 排煙機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(7) |  |  | 作動の状況
(8) |  |  | 電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況
(9) |  |  | 排煙機の排煙風量
(10) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(11) | 排煙口 | 機械排煙設備の排煙口の外観 | 排煙口の位置
(12) |  |  | 排煙口の周囲の状況
(13) |  |  | 排煙口の取付けの状況
(14) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(15) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(16) |  | 機械排煙設備の排煙口の性能 | 手動開放装置による開放の状況
(17) |  |  | 排煙口の開放の状況
(18) |  |  | 排煙口の排煙風量
(19) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(20) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(21) | 排煙風道 | 機械排煙設備の排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(22) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(23) |  |  | 排煙風道の材質
(24) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(25) |  |  | 排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況
(26) |  | 防火ダンパー（外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。） | 防火ダンパーの取付けの状況
(27) |  |  | 防火ダンパーの作動の状況
(28) |  |  | 防火ダンパーの劣化及び損傷の状況
(29) |  |  | 防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無
(30) |  |  | 防火ダンパーの温度ヒューズ
(31) |  |  | 防火区画の貫通措置の状況
(32) | 特殊な構造の排煙設備 | 特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観 | 排煙口及び給気口の大きさ及び位置
(33) |  |  | 排煙口及び給気口の周囲の状況
(34) |  |  | 排煙口及び給気口の取付けの状況
(35) |  |  | 手動開放装置の周囲の状況
(36) |  |  | 手動開放装置の操作方法の表示の状況
(37) |  | 特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能 | 排煙口の排煙風量
(38) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(39) |  |  | 煙感知器による作動の状況
(40) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(41) |  |  | 給気風道の材質
(42) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(43) |  |  | 防煙壁の貫通措置の状況
(44) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(45) |  |  | 給気風道との接続の状況
(46) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能 | 排煙口の開放と連動起動の状況
(47) |  |  | 作動の状況
(48) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(49) |  |  | 給気送風機の給気風量
(50) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(51) |  | 特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(52) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(53) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
2 | 令第123条第３項第２号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の３第１３項に規定する昇降路又は乗降ロビー
(1) | 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口 |  | 排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況
(2) |  |  | 給気口の周囲の状況
(3) | 加圧防排煙 設備 | 排煙風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 排煙風道の劣化及び損傷の状況
(4) |  |  | 排煙風道の取付けの状況
(5) |  |  | 排煙風道の材質
(6) |  | 給気口の外観 | 給気口の周囲の状況
(7) |  |  | 給気口の取付けの状況
(8) |  |  | 給気口の手動開放装置の周囲の状況
(9) |  |  | 給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況
(10) |  | 給気口の性能 | 給気口の手動開放装置による開放の状況
(11) |  |  | 給気口の開放の状況
(12) |  | 給気風道（隠蔽部分及び埋設部分を除く。） | 給気風道の劣化及び損傷の状況
(13) |  |  | 給気風道の取付けの状況
(14) |  |  | 給気風道の材質
(15) |  | 給気送風機の外観 | 給気送風機の設置の状況
(16) |  |  | 給気風道との接続の状況
(17) |  | 給気送風機の性能 | 給気口の開放と連動起動の状況
(18) |  |  | 給気送風機の作動の状況
(19) |  |  | 電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況
(20) |  |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
(21) |  | 給気送風機の吸込口 | 吸込口の設置位置
(22) |  |  | 吸込口の周囲の状況
(23) |  |  | 屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況
(24) |  | 遮煙開口部の性能 | 遮煙開口部の排出風速
(25) |  | 空気逃し口の外観 | 空気逃し口の大きさ及び位置
(26) |  |  | 空気逃し口の周囲の状況
(27) |  |  | 空気逃し口の取付けの状況
(28) |  | 空気逃し口の性能 | 空気逃し口の作動の状況
(29) |  | 圧力調整装置の外観 | 圧力調整装置の大きさ及び位置
(30) |  |  | 圧力調整装置の周囲の状況
(31) |  |  | 圧力調整装置の取付けの状況
(32) |  | 圧力調整装置の性能 | 圧力調整装置の作動の状況
3 | 令第126条の２第１項に規定する居室等
(1) | 可動防煙壁 | 手動降下装置の作動の状況
(2) |  | 手動降下装置による連動の状況
(3) |  | 煙感知器による連動の状況
(4) |  | 可動防煙壁の材質
(5) |  | 可動防煙壁の防煙区画
(6) |  | 中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況
4 | 予備電源
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
(18) | 直結エンジン | 直結エンジンの外観 | 直結エンジンの設置の状況
(19) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(20) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(21) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(22) |  |  | 給気部及び排気管の取付けの状況
(23) |  |  | Ｖベルト
(24) |  |  | 接地線の接続の状況
(25) |  |  | 絶縁抵抗
(26) |  | 直結エンジンの性能 | 始動及び停止並びに運転の状況
5 | 上記以外の検査項目等
特記事項
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 既存 不適格 | 改善（予定）年月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面８欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 検査対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は記入不要です。
⑤ | 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第二（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に○印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑪ | １(9)「排煙機の排煙風量」及び１(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表（別表３）を添付してください。
⑫ | １(37)「排煙口の排煙風量」及び１(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表（別表３－２）を添付してください。
⑬ | ２(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表（別表３－３）を添付してください。
⑭ | ５「上記以外の検査項目等」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑮ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑯ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
入力方法
水色セル→ キーボードで入力
黄色セル→ プルダウンで選択
●指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
●要是正 の場合
「要是正」に「○」を付けてください。
● 既存不適格 の場合
「要是正」、「既存不適格」の２か所に「○」
を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘が
ある場合は、「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」１ヶ所に「○」を付けてください。
● 該当しない項目は指摘なしの欄に「－」を付け
てください。
Note on I139: 既存不適格の指摘の場合に☑してください

## 非常用の照明装置
別記第三号（Ａ４）
検査結果表
（非常用の照明装置）
当該検査に関与した検査者 |  |  | 氏 名 |  |  |  | 検査者番号
代表となる検査者
その他の検査者
番号 | 検 査 項 目 等 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 担当 検査者 番号
[5 empty] | 指摘 なし | 要是正
既 存 不適格
1 | 照明器具
(1) | 非常用の照明器具 | 使用電球、ランプ等
(2) |  | 照明器具の取付けの状況
2 | 電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 予備電源 | 予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能
(2) | 照度 | 照度の状況
(3) |  | 照明の妨げとなる物品の放置の状況
(4) | 分電盤 | 非常用電源分岐回路の表示の状況
(5) | 配線 | 配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
3 | 電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置
(1) | 配線 | 照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(2) |  | 電気回路の接続の状況
(3) |  | 接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況
(4) |  | 予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）
(5) | 切替回路 | 常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況
(6) |  | 蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況
4 | 電池内蔵形の蓄電池
(1) | 配線及び充電ランプ | 充電ランプの点灯の状況
(2) |  | 誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況
5 | 電源別置形の蓄電池
(1) | 蓄電池 | 蓄電池等の状況 | 蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 蓄電池室の換気の状況
(3) |  |  | 蓄電池の設置の状況
(4) |  | 蓄電池の性能 | 電圧
(5) |  |  | 電解液比重
(6) |  |  | 電解液の温度
(7) |  | 充電器 | 充電器室の防火区画等の貫通措置の状況
(8) |  |  | キュービクルの取付けの状況
6 | 自家用発電装置
(1) | 自家用発電装置 | 自家用発電装置等の状況 | 自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況
(2) |  |  | 発電機の発電容量
(3) |  |  | 発電機及び原動機の状況
(4) |  |  | 燃料油、潤滑油及び冷却水の状況
(5) |  |  | 始動用の空気槽の圧力
(6) |  |  | セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況
(7) |  |  | 燃料及び冷却水の漏洩の状況
(8) |  |  | 計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況
(9) |  |  | 自家用発電装置の取付けの状況
(10) |  |  | 自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限る。）
(11) |  |  | 接地線の接続の状況
(12) |  |  | 絶縁抵抗
(13) |  | 自家用発電装置の性能 | 電源の切替えの状況
(14) |  |  | 始動の状況
(15) |  |  | 運転の状況
(16) |  |  | 排気の状況
(17) |  |  | コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況
7 | 上記以外の検査項目等
特記事項 | [11 empty] | 要是正 | 既存不適格
番号 | 検査項目等 |  | 指摘の具体的内容等 | 改善策の具体的内容等 |  |  |  | 既存 不適格 | 改善（予定）年月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
[8 empty] | □ | 令和 | 年 | 月
（注意）
① | この書類は、建築物ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36の６様式第二面12欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、その他の検査者欄は記入不要です。
④ | 検査対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は記入不要です。
⑤ | 該当しない検査項目等がある場合は、当該項目の「検査結果」欄及び「担当検査者番号」欄に「－」を記入してください。
⑥ | 「検査結果」欄は、別表第三（ろ）欄に掲げる各検査事項ごとに記入してください。
⑦ | 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第三（ろ）欄に掲げる検査事項について同表（に）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
⑧ | 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑦に該当しない場合に〇印を記入してください。
⑨ | 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
⑩ | 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築設備の検査を行った検査者が１人の場合は、記入不要です。
⑪ | ２(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表（別表４）を添付してください。
⑫ | ７「上記以外の検査項目等」欄は、第２第２項の規定により特定行政庁が検査項目等を付加している場合に、当該検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。また、第２第３項に規定する認定検査項目等が定められている場合に、当該認定検査項目等を追加し、⑥から⑩までに準じて検査結果等を記入してください。
⑬ | 「特記事項」は、検査の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目等の番号、検査項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑭ | 要是正とされた検査項目等（既存不適格の場合を除く。）については、要是正とされた部分を撮影した写真を別添の様式に従い添付してください。
入力方法
水色セル→ キーボードで入力
黄色セル→ プルダウンで選択
●指摘なし の場合
「指摘なし」に「○」を付けてください。
●要是正 の場合
「要是正」に「○」を付けてください。
● 既存不適格 の場合
「要是正」、「既存不適格」の２か所に「○」
を付けてください。
※ 「要是正」と「既存不適格」の両方の指摘が
ある場合は、「既存不適格」には〇をせず、
「要是正」１ヶ所に「○」を付けてください。
● 該当しない項目は指摘なしの欄に「－」を付け
てください。
Note on I64: 既存不適格の指摘の場合に☑してください

## 概要書
第三十六号の七様式（第六条、第六条の二の二、第六条の三、第十一条の三関係）（Ａ４）
定期検査報告概要書
（建築設備（昇降機を除く。））
（第一面）
【１.所有者】
| 【イ．氏名のフリガナ】 |  |  | 0
| 【ロ．氏名】 |  | #REF! | 0
| 【ハ．郵便番号】 |  | #REF! | 0
| 【ニ．住所】 |  | #REF! | 0
【２.管理者】
| 【イ．氏名のフリガナ】 |  | #REF! | 0
| 【ロ．氏名】 |  | #REF! | 0
| 【ハ．郵便番号】 |  | #REF! | 0
| 【ニ．住所】 |  | #REF! | 0
【３.報告対象建築物】
| 【イ．所在地】 |  |  | 0
| 【ロ．名称のフリガナ】 |  | #REF! | 0
| 【ハ．名称】 |  | #REF! | 0
| 【ニ．用途】 |  | #REF! | 0
【４.検査による指摘の概要】
| 【イ．指摘の内容】 |  |  | □ | 要是正の指摘あり | [7 empty] | ( | □ | 既存不適格） | [5 empty] | □ | 指摘なし
| 【ロ．指摘の概要】 |  |  | 0
| 【ハ．改善予定の有無】 |  |  | □ | 有 | （ | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | に改善予定） | [5 empty] | □ | 無
| 【ニ．その他特記事項】 |  |  | 0
【５.不具合の発生状況】
| 【イ．不具合】 |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
| 【ロ．不具合記録】 |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無
【ハ．不具合の概要】
| 【ニ．改善の状況】 |  |  | □ | 実施済 |  |  |  | □ | 改善予定 |  |  |  | （ | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | に改善予定）
|  |  |  | □ | 予定なし
（第二面）
建築設備の状況等
【１.建築物の概要】
| 【イ．階数】 |  |  |  | 地上 |  | 0 |  |  | 階 |  | 地下 |  | 0 |  |  | 階
| 【ロ．建築面積】 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
| 【ハ．延べ面積】 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㎡
| 【ニ．検査対象建築設備】 |  |  |  | □ | 換気設備 | [7 empty] | □ | 排煙設備 | [7 empty] | □ | 非常用の照明装置
[5 empty] | □ | 給水設備及び排水設備
【２.確認済証交付年月日等】
| 【イ．確認済証交付年月日】 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 第 | 0 | [5 empty] | 号
| 【ロ．確認済証交付者】 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [6 empty] | （ | 0 | [12 empty] | ）
| 【ハ．検査済証交付年月日】 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 第 | 0 | [5 empty] | 号
| 【ニ．検査済証交付者】 |  |  |  | □ | 建築主事 |  |  |  |  | □ | 指定確認検査機関 | [6 empty] | （ | 0 | [12 empty] | ）
【３.検査日等】
| 【イ．今回の検査】 | [10 empty] | 0 | [10 empty] | 実施
| 【ロ．前回の検査】 | [6 empty] | □ | 実施 |  | （ | 0 | [10 empty] | 報告） |  |  | □ | 未実施
| 【ハ．前回の検査に関する書類の写し】 | [13 empty] | □ | 有 | [9 empty] | □ | 無
【４.排煙設備の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ | 0 |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ロ．氏名のフリガナ】 |  |  |  | 0
| 【ハ．氏名】 |  |  |  | 0
| 【ニ．勤務先】 |  |  |  | 0
[5 empty] | （ | 0 |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ヘ．所在地】 |  |  |  | 0
| 【ト．電話番号】 |  |  |  | 0
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ | 0 |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ロ．氏名のフリガナ】 |  |  |  | 0
| 【ハ．氏名】 |  |  |  | 0
| 【ニ．勤務先】 |  |  |  | 0
[5 empty] | （ | 0 |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ヘ．所在地】 |  |  |  | 0
| 【ト．電話番号】 |  |  |  | 0
【５.排煙設備の概要】
| 【イ．避難安全検証法等の適用】 | [7 empty] | □ | 区画避難安全検証法 | [7 empty] | （ | 0 | 階） |  | □ | 階避難安全検証法 | [6 empty] | （ | 0 | 階）
[9 empty] | □ | 全館避難安全検証法 | [11 empty] | □ | その他 |  |  | ( | 0 | [5 empty] | ）
| 【ロ．特別避難階段の階段室又は付室】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ | 0 |  | 区画）
[14 empty] | □ | 加圧式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ハ．非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ | 0 |  | 区画）
[14 empty] | □ | 加圧式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ニ．非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ | 0 |  | 区画）
[14 empty] | □ | 加圧式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 無
| 【ホ．居室等】 | [12 empty] | □ | 吸引式 |  |  | （ | 0 |  | 区画） |  |  | □ | 給気式 |  |  | （ | 0 |  | 区画）
[24 empty] | □ | 無
| 【ヘ．予備電源】 | □ | 蓄電池 |  |  | □ | 自家用発電装置 | [6 empty] | □ | 直結エンジン | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | 0 |  |  |  | ）
【６.非常用の照明装置の検査者】
（代表となる検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ | 0 |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ロ．氏名のフリガナ】 |  |  |  | 0
| 【ハ．氏名】 |  |  |  | 0
| 【ニ．勤務先】 |  |  |  | 0
[5 empty] | （ | 0 |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ヘ．所在地】 |  |  |  | 0
| 【ト．電話番号】 |  |  |  | 0
（その他の検査者）
| 【イ．資格】 |  |  | □ | （ | 0 |  | ）建築士 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
|  |  |  | □ | 建築設備検査員 | [19 empty] | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ロ．氏名のフリガナ】 |  |  |  | 0
| 【ハ．氏名】 |  |  |  | 0
| 【ニ．勤務先】 |  |  |  | 0
[5 empty] | （ | 0 |  | ）建築士事務所 | [5 empty] | （ | 0 |  |  |  |  | ）知事登録 |  |  |  |  | 第 | 0 |  |  |  |  | 号
| 【ホ．郵便番号】 |  |  |  | 0
| 【ヘ．所在地】 |  |  |  | 0
| 【ト．電話番号】 |  |  |  | 0
【７.非常用の照明装置の概要】
| 【イ．照明器具】 |  |  |  | □ | 白熱灯 | [7 empty] | （ | 0 |  | 灯） |  | □ | 蛍光灯 | [5 empty] | （ | 0 |  | 灯）
[5 empty] | □ | ＬＥＤランプ | [7 empty] | （ | 0 |  | 灯） |  | □ | その他 | [5 empty] | （ | 0 |  | 灯）
| 【ロ．予備電源】 |  |  |  | □ | 蓄電池（内蔵型） | [5 empty] | （ | 居室 |  | 0 |  | 灯、 |  | 廊下 |  | 0 |  | 灯、 |  | 階段 |  | 0 |  | 灯）
[5 empty] | □ | 蓄電池（別置型） | [5 empty] | （ | 居室 |  | 0 |  | 灯、 |  | 廊下 |  | 0 |  | 灯、 |  | 階段 |  | 0 |  | 灯）
[5 empty] | □ | 自家用発電装置 | [5 empty] | （ | 居室 |  | 0 |  | 灯 | 、 | 廊下 |  | 0 |  | 灯 | 、 | 階段 |  | 0 |  | 灯 | ）
[5 empty] | □ | 蓄電池（別置形）・自家用発電装置併用
[12 empty] | （ | 居室 |  | 0 |  | 灯 | 、 | 廊下 |  | 0 |  | 灯 | 、 | 階段 |  | 0 |  | 灯 | ）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | 0 | [22 empty] | ）
【９.備考】
0
（注意） この様式には、第三十六号の六様式に記入した内容と同一の内容を記入してください。第二面は、同様式第二面において指摘があつた建築設備についてのみ作成し、第一面に添えてください。
内蔵型は
定期報告対象外
【千葉市】
調査報告書の入力内容が自動で反映されるため、入力は不要です。